{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-03-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13673643","160.497","109.696","320","25.707","100","1.057","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12515088","147.73","115.716","320","39.295","100","2.184","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13608972","157.511","-","-","-","-",7.0432,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7192580","83.247","-","-","-","-",2.0334,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6522692","75.494","-","-","-","-",13.6884,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8885933","102.846","152.207","320","26.137","100","8.822","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697023.25","8.067","84.902","300","4.748","100","1.961","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","173758.32","7239.93","29.91","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12536413","145.097","143.324","320","36.202","100","0.862","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12244130","143.738","121.384","320","26.68","100","0.293","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11311701","130.922","-","-","-","-",1.3811,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7190705","83.226","-","-","-","-",4.191,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3269210.5","38.137","96.793","200","12.296","100",7.7508,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3051932.25","35.589","104.788","200","6.676","100",6.5124,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3240176.75","37.82","99.12","200","10.115","100",6.9176,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1529112.13","17.7","151.39","300","4.093","100","2.771","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1257721.13","14.56","148.604","300","6.751","100","5.42","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1455205","16.84","155.233","300","4.653","100","5.586","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3236107.5","37.45","118.514","200","16.034","50","0.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1866625.75","21.604","129.862","300","10.005","100","3.677","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1414393.375","16.37","134.224","300","2.878","100","2.223","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1433412.375","16.59","127.086","300","7.206","100","3.213","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","822.48","34.27","19.96","200","11.17","200","4.74","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19910.64","829.61","6.31","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6042832","69.94","5.541","50","0.006","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30957984","358.31","22.41","50","0.01","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10466757","121.143","4.933","50","0.366","35","112.289","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23733216","274.69","16.35","50","0.02","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","8640","0.1","1.5","50","0.19","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28405728","328.77","17.58","50","0.17","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29653344","343.21","16.61","50","0.39","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","228960","2.65",49.61,"120",196.84,"850",1.14,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3939.332","0.046","203.392","320","45.509","100","4.011","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3991628.75","58.357","-","-","-","-","4.9","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12867384","148.928","195.942","320","41.615","100","2.824","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5415096.5","65.4","-","-","-","-","0.24","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1006560","11.65","9.65","50","8.73","35","2.16","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7644.18","5.312","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3316.55","2.303","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1267.36","0.88","-","-","-","-",1.347,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","62961.96","0.729","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57374360.877","664.055","36.686","100","21.185","50","2.408","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57020329.255","659.958","40.477","100","23.139","50","3.148","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","403023.344","4.665","227.38","550","12.302","400","2.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","469152","5.43","233.4","550","6.43","400","2.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","599616","6.94","184.03","550","7.35","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2633124.25","30.476","152.245","200","12.75","200","2.405","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1432516","16.58","53.574","200","9.196","200","7.082","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","310825.406","3.623","28.328","-","18.751","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1437491.25","16.638","76.918","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","741718.062","8.585","38.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4187849.75","48.47","85.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3037772","35.159","83.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3745564.5","43.382","52.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","3057223.25","35.384","18.331","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1412047.25","16.343","46.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1805733.75","20.9","38.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407469.281","4.716","54.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1154625.625","13.364","53.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2907820.25","33.655","-","-","2.102","50","6.362","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3879438.5","44.901","73.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2813422","32.563","39.59","100","10.37","50","1.29","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512303.344","5.929","23.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2436272.75","28.198","-","-","20.271","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7159590.5","82.866","4.84","100","1.071","50","4.442","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","789013.188","9.132","58.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2897485","33.536","39.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7225716","83.631","59.485","100","-","-","2.597","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","876473.438","10.144","-","-","1.459","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","781050.5","9.04","31.872","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4491319.5","51.983","17.654","50","5.599","35","1.799","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7936704","91.86","107.841","200","72.539","200","3.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","323178.594","3.74","103.573","300","44.611","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1053249.125","12.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3026371.25","35.027","90.215","300","2.957","200","4.654","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10985893","127.152","57.407","120","1.985","100","2.34","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7200532.5","83.34","48.316","100","0.16","50","2.544","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","101241.789","1.172","5.196","300","0.19","100","1.226","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1223468.125","14.16","66.517","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1183121.63","13.69","123.009","250","34.312","100","1.619","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1180388","13.66","119.995","250","40.983","100","3.808","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","274795","3.18","126.212","150","18.734","50","15.95","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3303554.75","38.24","73.489","150","15.189","50","3.542","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3271588.25","37.86","76.619","150","8.534","50","3.232","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3341959.25","38.68","72.778","150","13.129","50","2.617","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3776519.5","43.71","16.79","100","0.525","50","1.339","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2430957","102878.055",14.3483,"100",0.9251,"50",7.2523,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2131484.75","24.67","103.621","300","20.489","100","5.067","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2151487.5","24.902","95.47","300","14.802","100","5.014","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2594832.5","30.033","621.07","300","13.762","100","286.609","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46055572","533.051","41.299","100","23.963","50","0.95","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6959740.5","80.552","124.29","320","9.16","100","2.97","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3399278.25","39.343","-","-","-","-",9.322,"20","正常"]