{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-08-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12542207","147.199","114.755","320","20.293","100","3.843","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","582361.562","6.815","27.511","320","14.536","100","6.772","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12871348","148.974","-","-","-","-",4.4066,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","122372.414","1.427","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","17749332","739555.5","-","-","-","-","2.246","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7570796.5","87.625","-","-","-","-",4.2267,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6095645","70.552","263.291","320","66.524","100","14.086","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662977.312","7.673","81.858","300","5.78","100","2.112","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1380672","15.98","24.95","200","1.78","200","1.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.14","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3150350.75","38.048","12.641","320","0.001","100","4.368","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12174155","140.905","197.441","320","30.573","100","0.221","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","268330.219","3.106","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7665427.5","88.72","-","-","-","-",1.1264,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3493821.5","40.774","77.168","200","21.949","50","5.411","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","5928074","69.23","53.911","200","671.808","50","255","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3809117.75","44.469","80.05","200","19.26","50","5.056","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1002158.94","11.6","137.029","200","135.318","35","9.294","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1039027.94","12.03","94.747","200","27.521","35","5.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","951343","11.01","93.242","200","23.63","35","4.607","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3188540","36.9","114.749","200","24.752","35","0.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2032770.125","23.527","144.87","200","13.031","50","3.04","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1405176.25","16.264","132.447","200","6.026","50","2.541","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1497718.375","17.335","142.282","200","2.582","50","3.715","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3271968","37.87","19.51","200","12.24","35","4.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3057.894","0.107","0","50","1.244","35","61.057","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","409777.92","17074.08","1.351","50","0.005","35","0.294","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29313792","339.28","21.59","50","0.04","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","57888","0.67","0.36","50","0","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","116152.375","1.344","26.376","50","1.531","35","9.514","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","338946.688","3.925","87.923","50","10.889","35","10.621","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46085464","533.693","22.482","50","0.132","35","0.081","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","826848","9.57",14.82,"120",165.32,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16337450","189.091","213.339","320","37.409","100","8.354","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3766586.75","43.59","-","-","-","-",10.95,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11205362","129.692","229.882","320","37.482","100","4.191","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5604278.5","64.86","-","-","-","-",11.01,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","403488","4.67","9.09","50","4.05","35","1.21","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","520185.78","6.021","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","122533.2","1.42","-","-","-","-",0.02,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","107431.179","1.243","14.26","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50577373.758","597.871","39.258","100","22.475","50","2.177","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","35198972.995","416.587","41.061","100","20.579","50","3.036","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345936.875","4.004","260.665","550","12.512","400","2.838","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","571968","6.62","252.72","550","6.26","400","5.74","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","577152","6.68","205.97","550","3.56","400","2.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1180850","13.667","131.563","200","5.289","200","1.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1144344.5","13.245","37.639","200","8.955","200","7.496","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","156146.469","1.807","7.822","-","31.231","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1865385.25","21.59","56.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","1143649.375","13.237","33.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1764330.25","20.42","55.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3477960.25","40.254","54.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5706651.5","66.049","61.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1857514.25","21.499","41.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1669115.875","19.318","42.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","363776.188","4.21","64.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1268721.375","14.684","67.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3137960","130748.398","-","-","0.693","50","2.23","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3767232.75","43.602","31.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2424510","28.061","43.283","100","8.631","50","0.672","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","501181.062","5.801","30.351","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2397985.75","27.754","-","-","33.277","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7207055.5","83.415","46.822","100","3.164","50","4.793","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","926839.938","10.727","54.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5097030","58.993","40.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","13678500","158.316","61.118","100","-","-","3.873","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1099590","12.942","-","-","1.209","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1344370","15.56","28.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3907171","45.222","18.034","50","1.213","35","0.204","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","163682.172","1.894","44.465","100","1.412","50","1.056","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","804931.5","9.316","120.49","300","5.028","100","6.519","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9243936","106.99","83.229","200","59.677","200","4.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1188.64","0.014","19.29","300","14.315","100","42.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","883977.625","10.231","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","124055.516","1.436","112.578","300","282.964","200","236.766","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10910385","126.278","47.33","120","2.733","100","1.838","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6903578.5","79.902","44.398","100","0","50","3.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176703.75","2.045","13.437","300","0.456","100","1.014","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1377580.25","15.944","59.297","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1502532.5","17.39","163.287","200","43.047","50","3.736","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1330267.75","15.4","158.517","200","43.258","50","3.391","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3824716.5","44.27","75.588","80","27.29","30","1.337","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2979872","34.49","72.178","80","19.578","30","0.433","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2358983.75","27.3","81.459","80","9.623","30","14.596","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3599666.75","41.66","69.044","80","9.914","30","0.887","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4586948","53.09","8.537","100","0","50","1.195","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2953891","34.661",8.2655,"100",0.4061,"50",8.9639,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2585100.25","29.92","145.628","250","0.004","80","13.574","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1911028.125","22.118","74.52","250","9.126","80","2.606","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1784915.5","20.659","79.332","250","11.189","80","1.981","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46885580","542.657","39.377","100","25.696","50","1.472","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6914417.5","83.796","225.94","320","4.15","100","4.23","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4587459","53.096","-","-","-","-","0","20","停机"]