{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2995.44","9.045","25","28.494","250","10.615","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","480.78","97.787","500","225.76","500","114.966","500","6.224","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.051","0.198","15","5.416","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","325.73","0.229","10","29.54","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","56.577","1.898","10","10.882","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.589","0.023","8","14.068","50","4.46","15","0.081","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","4.93","10","46.34","80","6.44","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.05","10","22.8","80","5.96","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.171","0.007","10","14.563","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.352","0.175","10","28.21","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.061","10","16.086","80","-","-","0.196","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1059.014","0.011","1.5","2.438","30","-","-","0.041","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5802.209","0.51","10","21.904","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","476.06","0.282","10","35.12","80","2.05","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1352.16","0.074","10","17.976","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","371.52","0.062","10","24.574","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","303.26","0.012","10","11.078","80","3.579","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.024","10","27.689","80","7.868","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.025","15","20.27","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","3.573","80","11.583","20","0.031","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","376.7","0.163","10","14.87","70","1.18","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10798.56","0.053","8.629","31.374","69.431","7.232","27.416","0.324","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4267.248","26.643","500","162.119","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","640.043","0.01","10","7.639","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.982","1.442","10","17.76","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.825","0.017","10","9.381","80","2.05","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1005.44","0.09","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.025","10","15.184","80","14.789","20","0.061","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1089.418","0.203","8","20.46","50","-","-","0.186","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","815.443","0.041","10","26.86","80","4.28","15","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1416.1","1.477","10","46.936","80","4.159","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","186.675","1.343","10","3.488","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","338.69","0.663","10","16.047","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","6.84","80","0.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.474","0.705","10","14.36","80","1.785","20","0.222","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","214.55","0.065","10","22.229","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.177","1.775","15","15.018","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","38.102","0.831","15","25.375","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","176.34","31.325","500","60","500","23.424","500","8.71","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.614","0.01","15","1.967","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","3.991","10","36.617","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","735.26","0.024","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","42.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3724.7","4.98","10","16.267","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.893","2.453","15","10.55","80","8.604","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.324","15","10.99","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.435","4.51","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","38","1.336","15","25.254","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","129.6","5.857","15","16.88","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.192","0.074","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","276.1","19.088","500","20.6","500","36.496","500","1.038","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.88","10","11.055","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.95","2.583","10","19.148","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.37","0.01","10","11.025","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.048","0.316","10","20.578","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","4.575","10","22.567","80","-","-","0.114","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","314.471","0.439","10","8.352","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.381","0.462","10","4.163","80","4.34","20","0.045","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14423.62","0.946","10","27.014","80","6.48","15","0.143","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20464.7","34.221","1000","166.81","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158026.188","0.046","5","8.625","40","6.062","15","0.136","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157325.234","5.661","50","70.46","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.006","10","21.81","80","0.604","20","0.18","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","650.59","0.474","5","15.51","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","0.083","10","8.293","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76919.33","0.026","2","9.6","40","7.96","15","0.149","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101118.72","18.49","50","182","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","142.026","1.003","10","38.157","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.97","0.136","10","25.64","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","506.616","0.206","10","27.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","310.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","50.98","1.474","10","24.357","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","431.14","0.248","10","33.96","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","554","0.283","8","19.377","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.03","10","30.43","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.307","0.012","10","3.88","80","8.241","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.344","10","23.383","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.774","0.011","10","4.55","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","968.54","0.072","30","16.406","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.345","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.342","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1623.81","0.556","10","34.961","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","285.293","0.214","15","19.657","80","7.867","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","45.014","9.021","15","14.013","80","11.61","20","0.022","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","272","0.099","10","13.504","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.042","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","37","0.02","10","3.617","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","128.65","0.192","10","6.221","80","1.114","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.03","0.016","10","10.31","80","5.86","20","0.159","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","389.31","0.215","8","22.38","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","354.24","0.073","45","56.87","500","7.476","70","1.366","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1378.4","0.101","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.025","10","20.95","80","3.344","15","0.05","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1076.54","0.559","15","27.23","60","0.977","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.726","3.92","15","13.303","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.566","0.025","10","16.156","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5545.508","11.112","16","49.959","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","883.01","0.284","10","14.278","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","526.12","4.7","8","20.379","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","30.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","538.013","0.032","10","23.556","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","520.99","2.723","10","28.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","754.27","4.332","10","49.68","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","768.1","0.677","10","31.47","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1130.89","1.56","10","49.988","80","10.388","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","143.597","0.071","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13563.394","0.203","8","32.867","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8064.058","0.09","8","31.189","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.008","10","0.598","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","131.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","309.97","0.011","8","6.641","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.008","0.02","10","7.88","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.88","0.283","10","34.76","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.89","0.252","15","31.484","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","217.469","0.211","10","10.263","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","129.6","0.144","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","305.019","0.076","10","13.29","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","714.53","0.819","10","10.667","80","4.18","15","0.089","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","473.299","0.61","8","7.015","50","-","-","0.087","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","84.67","41.52","500","79.84","500","56.36","500","21.54","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.615","10","11.56","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.857","0.016","10","2.841","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.602","0.394","10","8.903","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","40.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3708.925","0.335","2","21.74","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.457","0.042","15","32.098","80","-","-","0.154","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","400.464","0.437","10","17.114","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.101","0.282","10","10.666","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","140.83","0.04","10","10.556","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1313.28","0.06","10","56.103","80","2.853","15","0.067","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","245.672","0.013","10","9.372","80","0.717","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.946","0.075","10","3.429","80","2.319","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.264","2.607","15","8.78","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","90.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","170.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2531.52","0.024","8","18.166","50","7.844","15","0.112","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.195","1000","253.686","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","431.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","872.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","85.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","9.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1016.064","1.637","10","14.699","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1236.42","0.782","10","21.105","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","99.36","0.144","8","3.08","50","-","-","0.082","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.602","0.053","15","17.675","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","878.64","0.024","15","9.467","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","368.93","0.019","10","28.59","80","1.56","15","0.054","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1355.292","3.75","8","22.927","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","237.535","0.025","5","12.81","50","5.153","12","0.082","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.934","1.295","10","32.199","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.057","10","9.871","80","13.44","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","157.25","0.786","10","21.74","80","2.406","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","98.761","0.387","10","0.483","80","0.102","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.547","10","22.9","100","23.56","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","126.74","0.745","15","18.278","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","61.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.07","8","12.3","60","6.23","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8277.552","0.115","10","20.356","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","355.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.05","0.069","10","18.2","80","1.182","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","243.65","0.204","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]