{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-09-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11848300","139.224","111.192","320","31.27","100","2.245","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15894571","186.6","108.99","320","29.453","100","9.508","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11794031","136.505","-","-","-","-",5.0485,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","10836045","125.417","-","-","-","-",2.2362,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","12216772","509032.156","-","-","-","-","2.71","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1402858.625","16.237","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3026952.25","35.034","69.883","320","69.64","100","658.141","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663468.062","7.679","112.929","300","4.172","100","2.031","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1354752","15.68","9.24","200","1.43","200","1.31","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3337406.25","38.627","12.18","320","0.49","100","4.325","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11144683","128.989","199.923","320","36.246","100","0.342","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","534.412","0.006","-","-","-","-",1.4918,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7944795","91.954","-","-","-","-",1.1098,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3641433.75","42.491","83.977","200","18.018","50","5.546","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","566755.188","6.562","791.702","200","176.484","50","76.536","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3801602","44.37","80.588","200","24.691","50","4.77","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1060323.75","12.27","114.547","200","26.468","35","4.294","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","908007.56","10.51","106.832","200","21.936","35","6.324","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","948644.63","10.98","77.911","200","13.834","35","4.826","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2943404.75","34.07","116.24","200","16.529","35","0.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2047153.25","23.694","134.503","200","13.445","50","2.909","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1445024.625","16.725","136.996","200","11.277","50","2.581","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529288","17.7","132.162","200","5.158","50","3.893","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2719872","31.48","17.95","200","11.45","35","3.52","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","767128.662","9.055","63.364","50","4.923","35","53.214","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1252875.486","26.862","49.654","50","3.122","35","12.073","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8004.198","0.094","32.151","50","6.468","35","15.721","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","112.32","4.68","2.017","50","0.014","35","0.702","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","374976","4.34","0.95","50","0.05","35","2.4","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.73","50","0","35","4.93","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","23384.357","0.271","21.479","50","0.02","35","8.122","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","38305072","443.949","25.508","50","0.075","35","2.059","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37063.727","0.43","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","842400","9.75",17.91,"120",152.5,"850",0.99,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13130867","151.978","197.227","320","29.671","100","12.863","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2241774.75","25.95","-","-","-","-",11.57,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10358912","119.895","213.292","320","28.177","100","4.757","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6555515","75.87","-","-","-","-",11.42,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","685152","7.93","11.09","50","2.83","35","1.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","172287.42","1.994","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","200754.6","2.32","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","27946.035","0.323","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","34050567.736","401.844","37.718","100","19.775","50","1.528","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36267556.255","427.761","43.237","100","20.998","50","2.167","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346977.719","4.016","181.048","550","11.986","400","7.494","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","583200","6.75","244.66","550","5.96","400","11.02","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","602822","6.977","215.357","550","3.586","400","5.91","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","952242","11.021","108.717","200","4.773","200","0.389","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","909592.5","10.528","55.209","200","7.431","200","8.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137179.75","1.588","9.862","-","18.795","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1733793.375","20.067","51.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","972933.562","11.261","31.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3999358","46.289","74.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1745094","20.198","66.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3533044.5","40.892","51.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6024913.5","69.733","58.866","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2077145","24.041","37.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1765486","20.434","41.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","428489.875","4.959","67.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1411450","16.336","59.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2990230","124592.758","-","-","1.085","50","2.538","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3848330.25","44.541","32.922","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2209390","25.573","33.047","100","8.43","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","522229.531","6.044","22.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2333334.5","28.18","-","-","21.283","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7293315.5","84.413","40.922","100","2.145","50","4.676","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","716858.625","8.297","54.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5142320","59.517","37.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12944800","149.826","60.918","100","-","-","3.92","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","884567","10.412","-","-","1.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1363650","15.783","30.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3896511.25","45.098","18.52","50","2.507","35","0.342","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","163484","1.892","46.552","100","1.83","50","1.126","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","876433.188","10.144","118.833","300","0.001","100","6.148","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13415328","155.27","52.606","200","38.168","200","5.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1612.564","0.019","223.108","300","0.177","100","138.784","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","903977.812","10.463","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","265089.875","3.068","468.961","300","340.162","200","124.592","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11241400","130.109","45.046","120","4.832","100","1.959","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7411681","85.783","46.058","100","0","50","2.131","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","193045.281","2.234","54.354","300","0.103","100","1.142","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1336966.25","15.474","65.368","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1455183.38","16.84","158.468","200","46.99","50","3.462","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1355026.75","15.68","146.337","200","46.192","50","3.471","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3783711.75","43.79","77.48","80","19.28","30","1.494","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3021263.5","34.97","73.835","80","15.695","30","0.78","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3421435","39.6","183.815","80","3.351","30","22.855","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3682439.5","42.62","76.805","80","15.038","30","0.987","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4168646","48.248","12.303","100","0","50","5.754","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2384344.25","28.016",7.2643,"100",0.4301,"50",12.1395,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1687633.75","19.533","71.574","250","5.265","80","0.855","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1953861.75","22.614","80.537","250","12.026","80","1.801","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1831703.5","21.2","83.349","250","9.715","80","2.165","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42427648","491.061","40.214","100","24.713","50","1.386","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6142871.5","71.098","123.42","320","83.83","100","40.49","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1920954.87","22.233","-","-","-","-",7.157,"20","停机"]