{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-09-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3046.208","6.664","25","35.325","250","12.721","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","340.83","76.92","500","195.6","500","91.297","500","9.961","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.215","0.718","15","4.751","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","78.62","0.367","10","40.94","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","15.964","3.19","10","13.803","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.418","0.01","8","15.313","50","4.511","15","0.061","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","8.06","10","87.5","80","9.13","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.121","10","27.65","80","5.49","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.542","0.038","10","13.713","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","92.102","0.294","10","35.029","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.093","10","12.754","80","-","-","0.209","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1789.08","0.012","1.5","12.815","30","-","-","0.04","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2400.362","0.362","10","25.89","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","435.46","0.934","10","45.45","80","2.57","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","347.33","0.532","10","22.95","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","361.15","0.254","10","20.295","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.044","10","33.122","80","10.533","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","0.012","10","29.593","80","5.408","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.015","15","30.123","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","1.642","0.027","10","5.293","80","7.845","20","0.037","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","357.7","0.057","10","4.79","70","1.284","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10031.9","0.023","8.629","37.51","69.431","6.164","27.416","0.277","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7414.584","5.991","500","260.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","462.897","0.233","10","9.243","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.259","1.642","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.307","0.012","10","8.827","80","2.179","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","381.86","0.107","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.017","10","13.098","80","13.533","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","954.461","0.098","8","22.64","50","-","-","0.136","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","636.854","0.01","10","25.09","80","1.96","15","0.026","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1610.5","1.529","10","42.741","80","3.919","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","66.829","0.056","10","41.665","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.928","10","12.008","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","7.48","80","0.57","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0.173","0.194","10","16.827","80","1.516","20","0.366","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","73.31","0.087","10","9.188","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.038","0.018","15","16.597","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","3.974","1.705","15","31.73","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","201.11","35.373","500","58.7","500","24.81","500","8.94","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.19","0.018","15","39.015","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","4.356","10","46.699","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1093.82","0.04","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","25.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3605.47","5.669","10","14.397","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","13.91","1.304","15","8.773","80","6.187","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.138","15","11.41","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.891","6.659","15","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","1.189","15","24.321","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","60.48","3.978","15","11.99","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.045","0.074","15","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","229.78","18.38","500","19.46","500","48.374","500","1.843","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.05","0.479","10","8.373","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.9","3.02","10","20.936","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","14.708","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","201.23","0.265","10","17.637","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.696","0.288","10","17.146","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","269.354","0.202","10","7.947","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","107.395","0.161","10","6.173","80","2.874","20","0.025","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11317.54","0.07","10","21.182","80","3.89","15","0.139","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","11657.95","34.614","1000","167.193","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143066.875","0.026","5","6.035","40","8.474","15","0.113","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144672.906","10.315","50","84.603","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.17","0.007","10","11.28","80","1.789","20","0.164","0.5","停机"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","501.98","0.009","5","17.19","50","-","-","0.155","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","3.582","10","7.41","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97085.95","0.015","2","11.82","40","8.516","15","0.146","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121888.56","17.51","50","194","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","117.962","1.124","10","18.157","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","114.05","0.152","10","27.27","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","218.376","0.183","10","24.35","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0.86","1.684","10","19.57","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","222.91","0.141","10","46.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","684","0.217","8","6.446","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","285.811","0.053","10","26.694","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.034","10","28.18","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","210.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","2.851","0.042","10","5.765","80","7.441","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.06","0.427","10","17.903","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","235.181","0.007","10","11.296","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1169.86","0.224","30","21.972","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.511","0.847","8","3.393","60","7.23","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.65","0.85","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1746.04","0.094","10","33.132","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","244.944","0.111","15","23.792","80","4.286","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","34.992","6.438","15","11.983","80","8.922","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","110","0.59","10","20.238","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.045","15","4.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.052","10","7.265","80","-","-","0.019","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","750.816","0.043","10","15.438","80","0.928","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.392","0.007","10","6.96","80","1.769","20","0.11","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","31.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","184.37","0.219","8","11.655","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","404.35","0.141","45","56.338","500","6.126","70","2.791","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1425.77","0.279","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.025","10","15.24","80","3.748","15","0.061","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1024.7","1.06","15","29.53","60","0.842","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.521","5.516","15","18.063","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","4.147","0.027","10","6.988","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-1.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3744.634","3.43","16","41.844","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","748.22","0.077","10","15.783","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","794.86","0.085","8","17.531","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","32.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.162","0.066","10","26.325","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","542.59","3.603","10","42.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","353.38","6.642","10","55.59","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","617.76","0.448","10","32.43","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","297.389","1.681","10","43.181","80","10.23","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","123.12","0.071","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15288.453","0.207","8","37.495","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","16179.005","0.091","8","32.293","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","46.66","0.015","10","0.485","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","37.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","329.994","0.032","8","5.856","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.602","0.026","10","8.425","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.49","0.438","10","58.951","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.59","0.069","15","36.725","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","77.76","0.166","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.076","10","11.531","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","462.24","0.577","10","12.633","80","3.8","15","0.125","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","281.146","0.078","8","6.919","50","-","-","0.252","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","75.17","19.98","500","55.71","500","65.31","500","21.31","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.221","10","12.69","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","26.704","0.122","10","2.496","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.826","0.773","10","19.137","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1742.674","0.146","2","13.78","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.936","0.05","15","34.605","80","-","-","0.138","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","87.61","1.577","10","14.66","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0.432","0.438","10","7.359","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","158.98","0.42","10","10.549","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","608.26","5.071","10","60.076","80","8.136","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","55.245","0.082","10","18.712","80","0.647","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.992","0.009","10","1.119","80","0.505","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.347","0.019","15","8.192","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","31.54","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","130.59","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1034.21","0.014","8","18.122","50","5.348","15","0.102","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.864","1000","223.544","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","337.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","81.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","637.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","1.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","646.963","2.927","10","16.315","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1128.59","0.852","10","37.901","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","32.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.262","8","3.68","50","-","-","0.077","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.649","15","9.306","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","814.32","0.02","15","14.204","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","3.46","0.043","10","26.34","80","2.01","15","0.028","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","852.073","0.448","8","21.17","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","153.583","0.022","5","10.557","50","3.792","12","0.036","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.469","2.444","10","19.788","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","0.014","10","8.04","80","10.74","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","45.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","54.43","1.306","10","54.49","80","3.39","15","0.053","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","72.598","1.334","10","2.38","80","1.672","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.671","10","17.7","100","8.48","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.02","1.145","15","19.758","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","35.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.346","0.081","8","13.1","60","7.73","15","0.002","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8206.358","0.072","10","19.153","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","311.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","26.78","0.107","10","11.3","80","1.062","15","0.026","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","259.2","0.167","10","6.89","80","-","-","-","-","正常"]