{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-10-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7772866","92.187","100.704","320","25.351","100","11.94","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15387360","183.04","116.482","320","25.769","100","4.123","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4163882","48.193","-","-","-","-",4.0445,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6539140","75.684","-","-","-","-",2.2492,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","15906945","184.108","-","-","-","-","4.202","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","32360.885","0.374","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","328978.844","3.808","130.843","320","119.882","100","59.652","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","653395.312","7.562","84.6","300","5.374","100","2.077","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1348704","15.61","12.09","200","0.69","200","2.04","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9104889","111.533","191.97","320","26.562","100","1.009","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","5343272.5","62.826","182.995","320","40.135","100","1.067","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8664889","100.288","-","-","-","-",2.1205,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","4087986","47.315","-","-","-","-",1.138,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3109746","36.296","76.347","200","16.258","50","6.254","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2682732.25","31.311","78.708","200","21.255","50","6.492","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2673412","31.199","83.554","200","24.955","50","5.263","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","974472.44","11.28","116.153","200","19.17","35","4.565","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1272308.88","14.73","50.713","200","5.637","35","74.5","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","855264.56","9.9","108.276","200","26.741","35","1.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3030963.5","35.08","117.938","200","25.124","35","0.57","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2004260.875","23.198","120.613","200","26.034","50","2.957","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1450088.625","16.783","120.594","200","9.233","50","2.782","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1520131.375","17.594","120.935","200","10.788","50","3.582","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","60480","0.7","0","200","0","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6048","0.07","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","848713.448","10.006","17.009","50","8.869","35","39.28","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21695992.177","258.885","21.634","50","0.032","35","0.262","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10910.72","0.129","14.443","50","0","35","43.889","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","85.466","0.001","22.637","50","7.904","35","46.404","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37991341.44","1582972.56","26.057","50","0.003","35","0.282","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11214478.08","129.797","10.03","50","0.012","35","0.588","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","60912","0.705","0.24","50","0.01","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44094578.745","510.354","25.353","50","0.141","35","0.102","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9564177","110.743","372.055","50","29.149","35","34.034","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45125540","522.881","22.203","50","0.133","35","0.087","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","38880","0.45",45.42,"120",1.21,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15068736","174.407","205.097","320","23.623","100","11.133","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3979086.25","46.05","-","-","-","-",11.13,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9749049","112.836","202.122","320","33.27","100","5.558","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3815762.25","44.16","-","-","-","-",7.66,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","728352","8.43","5.98","50","3.84","35","1.84","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.04,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","57339.6","2389.15","1.03","150","-","-","4.9","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","14007256.536","172.572","21.832","100","100.942","50","235.831","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","19467060.606","231.843","12.934","100","48.427","50","233.709","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338479.219","3.918","283.257","550","11.961","400","6.587","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","547776","6.34","253.13","550","6.85","400","9.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","557695","6.455","221.047","550","4.312","400","6.272","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","855828","9.905","131.037","200","7.616","200","0.401","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","965913.938","11.18","59.202","200","12.931","200","5.956","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","144350.375","1.671","8.617","-","22.036","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","2060894.375","23.853","51.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","936926.312","10.844","33.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4067802.75","47.081","64.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1605017.875","18.577","71.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4209639.5","48.723","49.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5962777","69.014","59.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1970667.625","22.809","34.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1794674.875","20.772","43.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1239379.875","14.345","63.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1396086.875","16.158","60.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2827200","117800.289","-","-","1.151","50","5.261","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3804695","44.036","31.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2240740","25.934","41.486","100","14.537","50","0.484","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508781.719","5.889","26.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2422898.5","28.043","-","-","18.83","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5893054.5","68.207","44.161","100","5.673","50","4.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","475701.812","5.506","48.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5281500","61.129","37.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","4501880","52.105","52.173","100","-","-","3.672","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1104520","12.784","-","-","3.503","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3905866","45.207","18.737","50","1.815","35","0.223","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","9782659","113.225","45.02","100","1.544","50","0.295","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","850178.5","9.84","84.3","300","5.13","100","6.334","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9249120","107.05","76.548","200","34.402","200","4.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1210.298","0.014","44.422","300","3.449","100","77.697","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","871418.938","10.086","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3377661.75","39.093","106.562","300","2.04","200","2.178","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10641469","123.165","61.881","120","3.443","100","1.467","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7345206","85.014","43.764","100","0","50","2.651","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","227326.859","2.631","3.961","300","0","100","1.039","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1354166","15.673","62.582","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1492895.38","17.28","162.243","200","45.61","50","4.359","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1385326.38","16.03","152.222","200","39.479","50","3.967","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2230168","25.81","101.823","80","1.012","30","6.441","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3156238.25","36.53","74.873","80","6.756","30","0.478","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3135545.25","36.29","75.34","80","8.275","30","1.673","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3388414.25","39.22","76.173","80","12.829","30","0.993","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3580610.25","41.442","21.371","100","0.919","50","1.313","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3140401.5","36.916",7.9272,"100",0.4405,"50",6.3534,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1756211.5","20.326","62.867","250","19.247","80","0.964","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1892235.25","21.901","69.958","250","12.922","80","2.414","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1849945.875","21.411","66.943","250","9.4","80","2.406","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48813948","564.976","40.509","100","25.794","50","1.521","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7816642","90.47","151.63","320","6.56","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3133634.75","36.269","-","-","-","-",7.608,"20","正常"]