{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-11-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3092.355","3.408","25","34.915","250","18.744","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","404.32","46.305","500","104","500","79.797","500","3.541","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.178","0.007","15","3.339","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","41.47","1.385","10","14.51","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.314","5.898","10","27.457","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.528","0.015","8","19.7","50","5.248","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","130.46","2.06","10","41.27","80","4.08","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","3.188","10","23.24","80","6.03","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.834","0.078","10","13.618","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.411","0.019","10","42.91","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.855","10","13.628","80","-","-","0.233","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1064.29","0.008","1.5","5.677","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2909.048","0.268","10","26.134","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","729.821","0.022","10","33.258","80","2.83","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1401.41","0.047","10","25.77","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","397.44","0.687","10","28.016","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","30.24","0.006","10","44.712","80","9.893","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","68.26","3.078","10","22.778","80","15.069","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.239","15","44.549","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.226","0.18","10","4.972","80","7.941","20","0.031","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","242.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","320.026","0.005","10","6.234","70","1.017","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7850.73","0.26","8.629","33.462","69.431","6.863","27.416","0.176","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2623.992","16.723","500","204.175","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","596.246","0.647","10","18.223","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.354","2.39","10","22.08","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.845","0.015","10","9.829","80","2.785","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","744.9","0.119","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.011","10","9.545","80","10.333","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","855.706","0.294","8","23.1","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","602.64","0.014","10","28.47","80","2.12","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1296.86","0.526","10","43.084","80","2.563","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","180.912","1.854","10","7.703","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.015","10","2.614","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.012","10","5.24","80","0.14","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.474","0.53","10","21.054","80","1.502","20","0.338","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","242.24","0.03","10","24.543","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.639","2.923","15","9.949","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","0","1.211","15","25.013","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","82.94","25.28","500","16.49","500","37.775","500","10.43","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.333","0.334","15","1.487","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.2","5.021","10","30.673","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1621.73","0.021","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2919.46","7.143","10","11.191","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.302","0.451","15","4.524","80","1.815","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","66.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.65","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.533","3.648","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","78","1.363","15","26.899","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","202.18","4.899","15","22.38","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","6.134","0.266","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","266.96","23.51","500","21.95","500","65.53","500","1.545","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.963","10","5.307","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.02","0.576","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.402","15","40.038","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","215.249","0.009","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.437","1.805","10","13.136","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","15.84","3.166","10","10.149","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","113.786","0.37","10","13.392","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","111.11","0.102","10","5.428","80","4.045","20","0.019","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8701.34","0.045","10","26.515","80","3.73","15","0.108","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15952.03","15.446","1000","420.966","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","130010.805","0.387","5","6.318","40","9.625","15","0.192","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140632.406","4.103","50","84.485","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","54.43","0.028","10","6.86","80","1.525","20","0.046","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","485.57","0.078","5","10.68","50","-","-","0.096","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","436.32","0.073","10","9.302","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57925.15","0.015","2","8.49","40","7.889","15","0.199","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71558.64","20.32","50","171.34","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","86.346","0.524","10","11.562","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","347.33","0.357","10","32.8","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","526.824","0.074","10","21.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.771","10","57.923","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","460.51","2.078","10","43.3","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","841","0.157","8","8.007","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","808.013","0.02","10","39.563","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.078","10","14.46","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","341.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","65.146","0.072","10","5.653","80","6.921","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.59","0.98","10","18.172","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.835","3.223","10","6.169","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1020.38","6.434","30","45.75","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.914","0.009","8","7.816","60","6.28","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.302","0.071","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1045.41","0.021","10","33.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","306.979","0.801","15","34.199","80","3.762","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","119.837","6.99","15","10.351","80","9.491","20","0.03","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","266","0.075","10","33.297","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.05","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.255","10","4.735","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1009.325","0.08","10","13.777","80","0.851","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.015","10","5.195","80","1.49","20","0.108","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","321.22","0.218","8","12.206","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","302","0.05","45","25.122","500","21.74","70","4.5","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1201.92","0.043","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","88.13","0.021","10","19.97","80","3.565","15","0.069","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","158.98","0.239","15","19.86","60","1.034","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.538","2.923","15","19.899","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.75","0.022","10","7.715","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5128.216","1.802","16","31.149","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.069","10","28.726","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","260.31","0.417","8","34.199","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","32.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","200.275","0.038","10","24.048","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","717.12","5.746","10","45.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","770.69","2.746","10","42.63","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","649.73","0.691","10","22.32","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","66.614","1.412","10","61.887","80","13.195","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","124.934","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18374.262","0.214","8","36.22","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12154.752","0.167","8","25.192","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","181.44","0.008","10","0.558","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","122.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","80.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","263.815","0.011","8","4.192","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.038","10","1.474","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","53.85","0.791","10","7.049","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.81","0.175","15","19.673","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","128.995","0.186","10","10.716","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","223.78","2.605","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","233.021","0.092","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","609.12","0.007","10","8.969","80","1.99","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","407.29","2.576","8","12.118","50","-","-","0.062","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","88.6","500","79.79","500","107.52","500","41.57","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.333","10","18.26","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.25","0.096","10","15.608","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.134","1.955","10","21.476","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2175.915","0.107","2","25.434","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.062","0.298","15","31.079","80","-","-","0.051","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","166.925","0.009","10","25.251","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.091","0.797","10","12.536","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","95.9","0.026","10","7.644","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","352.51","3.983","10","57.625","80","7.995","15","0.032","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.831","0.086","10","6.86","80","0.02","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.238","0.23","10","8.049","80","1.237","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","44.855","0.552","15","4.038","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","194.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","198.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3363.55","0.185","8","18.244","50","8.082","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.282","1000","280.817","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","302.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","62.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","835.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","50.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","827.626","0.305","10","27.013","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","765.01","0.164","10","33.228","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.8","0.035","8","15.7","50","-","-","0.059","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.495","0.158","15","9.411","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","716.16","0.022","15","19.664","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","245.38","0.007","10","25.86","80","1.53","15","0.068","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1360.768","0.862","8","17.016","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","129.623","0.071","5","10.753","50","4.575","12","0.07","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.738","1.716","10","19.954","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.116","10","11.096","80","11.37","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","142.56","1.32","10","31.43","80","3.315","15","0.056","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","45.978","0.573","10","6.616","80","0.352","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.035","10","2.2","100","2.24","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.49","1.088","15","19.572","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.018","8","3.4","60","5.5","15","0.013","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8048.16","0.288","10","23.748","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","259.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.033","10","10.4","80","0.837","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","166.75","0.354","10","22.53","80","-","-","-","-","正常"]