{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-12-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11956798","140.361","146.164","320","26.658","100","0.66","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16355231","191.958","124.53","320","34.07","100","2.735","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7303356.5","84.53","-","-","-","-",7.7228,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6770283.5","78.36","-","-","-","-",2.2849,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","22534854","260.82","-","-","-","-","1.475","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","19593.369","0.227","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","951826.375","11.016","0.101","320","0.8","100","2.685","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","445265.781","5.154","44.433","300","1.898","100","11.391","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1844640","21.35","6.53","200","0.63","200","2.21","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10749170","126.312","193.531","320","36.433","100","1.162","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12974000","150.162","149.152","320","30.119","100","0.206","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9574402","110.815","-","-","-","-",2.2984,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6568574","76.025","-","-","-","-",1.0623,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3148599.5","36.685","94.33","200","16.779","50","9.655","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3105935.5","36.233","89.552","200","14.302","50","6.009","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3006737.25","35.14","84.121","200","6.584","50","5.183","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102422.38","12.76","86.084","200","23.707","35","5.106","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","939088.13","10.87","108.72","200","24.856","35","3.626","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","127940.05","1.48","94.794","200","1.508","35","15.818","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2413035.5","27.93","112.188","200","12.283","35","0.325","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2150574.5","24.891","144.605","200","21.736","50","3.583","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1199090.875","13.878","133.881","200","10.015","50","2.992","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533501.125","17.749","140.354","200","15.433","50","3.951","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5078678.4","58.781","19.435","200","5.06","35","5.673","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.76","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","233374.297","2.758","15.642","50","8.382","35","53.109","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","327691.458","3.904","22.704","50","4.663","35","38.504","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","37014.193","0.446","66.531","50","0.593","35","0.967","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23319.36","971.64","1.565","50","0.014","35","0.954","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27842849.28","322.255","15.934","50","0.028","35","0.645","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26951866.56","311.943","14.8","50","0.03","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","23347737.007","270.228","21.231","50","1.328","35","1.051","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-219507.84","-2.541","1.65","50","0.25","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46315840","536.618","20.57","50","0.128","35","0.064","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","210816","2.44",48.63,"120",0.97,"850",0.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13184068","152.593","192.831","320","25.192","100","11.671","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5691691","65.876","-","-","-","-",12.1792,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14225807","164.651","208.594","320","34.559","100","3.74","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6951940","80.462","-","-","-","-",13.0251,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1252800","14.5",39.877,"50",27.657,"35",2.279,"10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","390935.76","4.525","-","-","-","-",0.07,"10","调试"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","25273.346","1.032","-","-","-","-",0.9846,"10","调试"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30061.56","0.348","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","130064.16","5419.34","2.01","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61239787.542","723.221",39.877,"100",27.657,"50",2.279,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57301484.444","678.188",39.032,"100",25.732,"50",4.739,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","326019.875","3.773","287.051","550","7.909","400","7.769","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","675648","7.82","251.67","550","6.8","400","8.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","559956","6.481","360.984","550","10.375","400","7.82","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","883239","10.223","154.258","200","3.26","200","4.091","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","888056.5","10.278","67.098","200","13.367","200","12.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","288250.062","3.336","10.924","-","11.436","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","984486.062","11.394","56.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","652829","7.556","31.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4147334.5","48.002","69.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4027980","46.62","88.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3853588","44.602","47.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6199030","71.748","62.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1774513.875","20.538","38.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2081178.375","24.088","46.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1576230.25","18.243","62.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1634444.25","18.917","57.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3281060","136711.078","-","-","1.069","50","5.012","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3535898.5","40.925","29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2049910","23.725","50.162","100","5.241","50","0.341","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421693.469","4.881","39.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2423620.25","28.051","-","-","26.784","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16136624","186.766","38.028","100","1.314","50","5.209","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","302111.906","3.497","54.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4545680","52.612","40.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3067970","35.509","65.925","100","-","-","3.887","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4079722.25","47.219","23.72","50","1.091","35","0.247","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1625688.875","18.816","52.128","100","1.407","50","4.222","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1058195.625","12.308","116.593","300","4.309","100","5.986","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9739872","112.73","92.56","200","45.04","200","2.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","340177.97","3.94","160.93","300","42.39","100","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","888299.312","10.281","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","38806.922","0.449","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11141598","128.95","53.81","120","8.8","100","3.04","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7578426.5","87.71","46.55","100","0","50","3.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135135.7","1.56","28.61","300","1.52","100","2.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1359031.62","15.73","74.69","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1464690.88","16.95","167.422","200","44.152","50","3.625","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1224982.88","14.18","148.984","200","29.325","50","3.066","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4260523.5","49.31","77.677","80","11.379","30","0.764","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3543769.25","41.01","78.124","80","16.084","30","0.883","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3312247","38.34","76.595","80","9.548","30","4.157","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3692721.75","42.74","73.637","80","19.955","30","1.098","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3417158.75","39.55","20.016","100","0.716","50","1.919","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2506980.25","29.678",12.5781,"100",1.5875,"50",2.5446,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1890796.625","21.884","68.551","250","23.263","80","1.071","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2041275.25","23.626","62.67","250","20.217","80","2.316","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1929535.125","22.333","86.784","250","17.391","80","17.912","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27966832","323.69","39.674","100","24.869","50","1.281","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7995686.5","92.543","260.18","320","5.18","100","3.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3174973.75","36.747","-","-","-","-",7.48,"20","正常"]