{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11527454","137.227","167.78","320","27.887","100","0.685","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16112064","189.133","163.662","320","26.095","100","1.563","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7274934","84.201","-","-","-","-",8.4952,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6499482.5","75.761","-","-","-","-",2.3222,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","25526672","295.448","-","-","-","-","1.329","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","780746.5","13.555","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","640311","7.411","4.211","320","4.772","100","212.73","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","584848.875","6.769","28.614","300","2.451","100","3.769","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1585440","18.35","12.9","200","2.91","200","1.88","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13049516","151.036","196.83","320","19.797","100","1.886","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13347779","154.488","172.222","320","20.851","100","0.233","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9991921","115.647","-","-","-","-",6.7256,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6307591","73.004","-","-","-","-",1.1379,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3159860","38.543","84.668","200","8.381","50","5.658","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2683190.75","32.482","86.889","200","6.131","50","5.492","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2708743.25","33.034","84.109","200","5.037","50","4.952","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1100717.13","12.74","110.433","200","3.224","35","4.01","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","880110.56","10.19","103.719","200","21.064","35","3.058","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","113433.63","1.31","298.296","200","33.907","35","17.92","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2592649.5","30.01","116.884","200","9.898","35","0.675","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2007012.25","23.229","124.791","200","17.022","50","5.145","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1203298.625","13.927","139.207","200","5.308","50","2.932","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1413789.25","16.363","138.925","200","13.594","50","3.476","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","256262.4","2.966","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9504","0.11","29.39","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","611627.838","7.239","23.672","50","3.563","35","59.514","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1880376.542","22.51","18.346","50","1.83","35","39.208","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11341.769","0.134","0","50","5.269","35","14.027","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","8.559","50","11.448","35","55.143","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.66","50","0","35","1.097","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.495","50","0.004","35","0.932","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.25","50","0","35","0.61","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","168650.042","1.952","5.601","50","0.429","35","1.264","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-412257.6","-4.772","1.65","50","0.06","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","904754.688","10.473","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9",52.6,"120",4.77,"850",0.66,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14796401","171.255","171.544","320","34.713","100","10.974","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5421281.5","62.746","-","-","-","-",11.9234,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14339796","165.97","170.846","320","30.178","100","2.553","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6486233","75.072","-","-","-","-",13.157,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","857952","9.93",3.51,"50",0.77,"35",0.58,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","186427.812","2.158","-","-","-","-",0.1139,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8946.818","0.104","-","-","-","-",1.6173,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0.255","0","-","-","-","-",0.0028,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","81117.6","3379.9","45.04","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41792178.435","493.503",32.436,"100",21.951,"50",1.039,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","35333401.096","417.506",31.014,"100",5.095,"50",1.306,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","186.109","0.002","237.195","550","1.475","280","2.814","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","333672.562","3.862","249.054","550","6.76","400","7.315","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","627264","7.26","223.09","550","6.24","400","8.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1120000","12.963","158.106","200","5.404","200","0.651","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1308093","15.14","72.956","200","3.355","200","3.221","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","291911.031","3.379","10.734","-","10.515","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1185694.5","13.723","57.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","721631.125","8.352","31.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3884160.75","44.956","80.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3261866.5","37.753","79.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3627470","41.984","51.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5766123","66.738","58.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1636137.5","18.937","30.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1862345.75","21.555","40.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1500364.625","17.365","62.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1688567.125","19.544","62.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3008390","131752.797","-","-","0.846","50","3.199","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3636491.25","42.089","33.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2354440","27.25","45.747","100","5.565","50","0.426","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401621.062","4.648","30.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2502039.5","28.959","-","-","22.113","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17001940","196.782","38.108","100","2.725","50","4.912","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","419387.281","4.854","51.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5065290","58.626","40.417","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3182400","36.833","70.473","100","-","-","4.393","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069970","12.384","-","-","7.364","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3813418.75","44.137","23.706","50","1.753","35","0.159","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2129172","24.643","52.236","100","1.935","50","1.371","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5830322","67.481","34.852","100","0.734","50","1.264","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10310739","119.337","50.893","100","1.379","50","1.147","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12429504","143.86","63.63","200","49.49","200","4.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1911.39","0.02","137.48","300","19.07","100","337.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","773595.75","8.95","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3889347.5","45.02","102.62","300","1.38","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11384278","131.76","59.56","120","5.99","100","1.8","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7893895","91.3","45.44","100","0","50","2.85","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157820.06","1.83","59.99","300","0.36","100","1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1265845.5","14.65","73.73","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1418163.88","16.41","133.531","200","45.839","50","6.503","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1612697.75","18.67","156.64","200","47.001","50","3.546","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4237864.5","49.05","70.863","80","11.034","30","1.028","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3453425","39.97","71.974","80","26.275","30","1.488","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","340.09","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1.33","0","748.65","80","3.513","30","34.333","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3518962.75","40.729","20.981","100","0.741","50","2.537","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3056616.25","35.954",10.3349,"100",0.566,"50",3.9628,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1820763.625","21.074","67.496","250","14.507","80","1.374","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1940075","22.455","63.69","250","20.267","80","2.348","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2501069.5","28.948","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46733724","540.9",40.1107,"100",26.5165,"50",1.3078,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2001358.5","50.539","330.06","320","17.63","100","3.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","572339.18","6.624","-","-","-","-",6.917,"20","正常"]