{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-01-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2359.699","0.965","25","30.593","250","12.624","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","612.85","20.507","500","413.49","500","93.799","500","13.124","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.07","0.063","15","8.341","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","82.08","0.606","10","32.44","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.007","0.264","10","37.147","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","35.942","0.014","8","25.359","50","7.371","15","0.052","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","329.18","2.664","10","43.177","80","4.121","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","158.98","0.283","10","13.65","80","4.63","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.066","10","46.635","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","1.814","1.251","10","34.934","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.143","10","11.957","80","-","-","0.108","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","310.861","0.012","1.5","2.616","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","308.57","0.388","10","17.847","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","430.531","0.231","10","45.526","80","3.272","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.206","10","20.176","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","449.28","0.08","10","19.569","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","207.36","0.314","10","37.02","80","7.353","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","0.99","10","22.6","80","9.708","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","12.759","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.033","10","8.775","80","2.028","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","374.198","0.017","10","9.014","70","0.88","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7237.51","0.163","8.629","34.792","69.431","6.678","27.416","0.088","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2117.04","1.006","500","173.254","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","241.998","0.039","10","36.244","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.059","10","2.02","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.366","10","15.05","80","3.484","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","161.98","0.189","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","33","0.016","10","8.232","80","8.907","20","0.025","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","123.898","0.051","8","22.86","50","-","-","0.161","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.122","10","26.8","80","3.12","15","0.015","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1166.4","3.017","10","63.111","80","5.147","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.514","10","71.975","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.045","10","3.904","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","7.7","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.454","10","14.884","80","2.128","20","0.303","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.084","10","35.283","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.791","0.099","15","10.126","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","4.061","0.915","15","11.445","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","208.24","9.39","500","31.39","500","41.043","500","9.85","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.952","0.431","15","12.598","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.15","10","55.878","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2309.47","2.866","10","7.604","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.611","15","6.946","80","5.345","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.008","15","36.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.863","15","27.466","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","33.7","2.588","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.295","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","215.7","41.342","500","51.3","500","62.824","500","7.537","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.461","10","5.806","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0.32","0.367","10","14.8","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.63","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","61.767","0.019","10","17.16","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","107.953","0.879","10","24.883","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.64","10","3.584","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","59.921","0.031","10","12.354","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.35","10","4.495","80","3.193","20","0.009","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5203.01","0.685","10","39.06","80","9.19","15","0.143","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","6929.28","11.163","1000","255.845","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131491.641","0.123","5","9.34","40","8.312","15","0.148","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140282.703","9.121","50","76.101","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.023","10","9.86","80","3.391","20","0.065","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","517.54","0.127","5","12.74","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","64.8","0.069","10","7.349","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61636.03","0.037","2","14.15","40","8.692","15","0.181","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76446.24","29.04","50","291.46","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","32.611","0.018","10","26.626","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","168.48","0.057","10","42.23","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","276.504","0.229","10","39.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.858","10","16.432","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","222.91","0.346","10","40.64","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","175","0.283","8","8.277","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.169","10","44.512","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.325","10","9.49","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.2","10","28.461","80","6.575","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.26","10","28.049","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.038","10","3.309","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","6.05","0.188","30","23.501","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.448","0.03","8","7.611","60","2.52","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.142","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","795.71","0.074","10","35.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","29.203","0.419","15","27.475","80","4.26","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","10.226","15","10.141","80","14.168","20","0.088","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","0.82","10","11.01","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.14","15","4.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.015","10","1.161","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.083","10","5.87","80","1.368","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","54.691","0.012","10","2.449","80","0.698","20","0.022","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","34.96","0.232","8","10.611","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0.259","0.213","10","38.33","80","-","-","0.033","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","49","1.445","45","24.69","500","5.46","70","0.57","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","914.24","0.199","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.048","10","19.87","80","4.188","15","0.071","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","515.81","0.19","15","30.43","60","1.3","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.291","1.474","15","23.342","80","-","-","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.018","10","6.7","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3581.434","3.935","16","38.351","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","71.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","3.372","10","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","50.91","0.097","8","36.909","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","324.432","0.04","10","13.033","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","437.18","5.462","10","44.04","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","224.64","6.598","10","27.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","245","0.442","10","27.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","3.37","2.486","10","36.542","80","6.663","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","30237.416","0.123","8","24.076","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11269.15","0.22","8","31.55","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.035","10","0.489","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","24.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.306","8","6.73","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.448","0.039","10","10.694","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.732","10","2.062","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","12.31","0.376","15","40.299","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.286","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.537","10","14.3","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","1.282","10","35.58","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","129.6","0.074","10","7.155","80","1.8","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","2.567","8","7.14","50","-","-","0.036","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","57.89","179.6","500","160.92","500","219.55","500","56.51","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.55","10","5.49","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0.202","0.035","10","15.686","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","0.581","10","10.633","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1039.756","0.012","10","6.96","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","409.128","0.208","2","25.714","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.293","15","34.592","80","-","-","0.037","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","60.134","0.093","10","13.133","80","-","-","0.003","1","停机"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.349","0.752","10","12.939","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.012","10","1.299","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1162.94","2.836","10","22.535","80","7.565","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","1.9","0.038","10","6.668","80","0.024","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.276","0.011","10","8.275","80","0.65","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.64","15","6.523","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.16","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2519.42","0.014","8","17.656","50","7.111","15","0.134","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.807","1000","232.309","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","130.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","368.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","10.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","440.726","3.768","10","14.354","80","-","-","0.012","0.5","停机"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1087.22","0.026","10","20.453","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.043","8","1.612","50","-","-","0.061","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.8","15","19.002","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","418.08","0.017","15","16.079","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.064","10","36.46","80","1.78","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","98.088","0.561","8","15.635","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","227.926","0.074","5","10.769","50","4.499","12","0.032","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.85","10","14.129","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","69","3.759","10","11.316","80","11.95","20","0.001","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","1.174","10","18.42","80","2.563","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.691","0.108","10","5.789","80","0.603","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.257","10","0.9","100","4.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0.26","0.243","15","26.477","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.525","8","7","60","9.33","15","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","4180.9","0.171","10","19.383","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","194.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.105","10","3.9","80","1.02","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","76.9","0.127","10","17.25","80","-","-","-","-","正常"]