{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","56096.238","0.656","87.486","320","41.135","100","5.041","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","697272","8.206","71.152","320","3.274","100","3.01","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","753023.438","8.717","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","425558.844","4.925","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16067735","185.969","-","-","-","-","0.816","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7488697","86.675","-","-","-","-",3.6649,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4599013.5","53.229","254.857","320","19.58","100","9.61","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","649981.75","7.523","128.009","300","8.211","100","1.976","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4782240","55.35","17.35","200","2.45","200","3.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","414594.625","4.798","25.106","320","0.01","100","9.381","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","126504.383","1.475","23.461","320","12.3","100","3.206","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","430189.062","4.979","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2241269.75","26.681","88.67","200","13.552","50","5.512","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2462500","29.16","87.606","200","12.95","50","4.531","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2300652.75","28.074","88.334","200","8.395","50","5.02","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1164841.13","13.48","115.688","200","9.198","35","3.807","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","957981.44","11.09","111.6","200","6.039","35","3.841","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","968729.06","11.21","113.96","200","5.377","35","1.538","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","775490.63","8.98","40.69","200","6.492","35","43.377","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2019383.25","23.372","144.24","200","10.845","50","2.608","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1261204.75","14.597","135.393","200","1.261","50","2.472","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1456178.375","16.854","134.452","200","12.023","50","2.411","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5115225.6","59.204",24.788,"200",8.417,"35",5.816,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","118368","1.37","0.57","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6175049","71.47","8.216","50","0.002","35","0.042","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4992841","57.788","6.396","50","0.143","35","0.109","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","329408.258","3.867","13.551","50","0.761","35","17.584","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","6.131","50","3.093","35","26.878","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8174.79","0.097","0","50","1.567","35","6.13","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","85.907","50","1.936","35","62.387","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22456301.76","935679.24","23.853","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24969245.76","288.996","17.261","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26281998.72","304.19","16.92","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","397526.4","4.601","2.9","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31396870.08","363.39","20.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27735160.32","321.009","14","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","172800","2",48.29,"120",1.05,"850",0.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14997317","173.58","221.129","320","37.68","100","5.509","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5850232.5","67.711","-","-","-","-",10.6112,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9015537","104.346","214.645","320","27.408","100","2.787","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6553215.5","75.847","-","-","-","-",15.428,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1343347.2","15.548",15.39,"50",1.95,"35",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","504942.375","5.844","-","-","-","-",0.0416,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","66531.656","0.77","-","-","-","-",0.3993,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15603.078","0.18","-","-","-","-",0.0028,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","169713.24","7071.385","36.57","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54486520.288","645.628",36.644,"100",19.32,"50",1.567,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","322638.482","3.809","0","100","0","50","3691.031","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","26141.6","0.302","200.468","550","1.222","280","5.527","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353975.125","4.097","251.087","550","7.142","400","9.229","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","751680","8.7","253.75","550","6.38","400","7.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","887624","10.273","133.002","200","4.005","200","1.059","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","722325.812","8.36","66.814","200","4.99","200","6.742","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265838.062","3.077","21.853","-","14.176","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1036952.5","12.002","56.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","768265.938","8.892","31.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4043440.5","46.799","76.174","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4180014.25","48.38","88.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3507088.5","40.591","59.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6738021","77.986","50.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1867058.125","21.61","48.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1901231","22.005","41.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1431222.125","16.565","61.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1614255.125","18.684","64.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2987220","129879","-","-","1.177","50","3.636","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3614818.25","43.657","44.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2551530","29.531","42.018","100","9.629","50","0.769","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412056","4.769","34.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2461621.75","28.491","-","-","22.368","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15739612","182.171","10.706","100","1.382","50","5.099","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","452050.938","5.232","32.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5095830","58.979","42.373","100","10.924","50","5.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3227140","37.351","64.033","100","1.913","50","3.893","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","985206","11.403","-","-","2.814","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3760189.25","43.521","22.442","50","2.244","35","0.653","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1797144.5","20.8","41.794","100","0.787","50","0.19","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6189882.5","71.642","32.311","100","0.728","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11676465","135.144","54.022","100","1.21","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9667296","111.89","91.21","200","26.16","200","5.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2033.69","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","675947.88","7.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","21610.09","0.25","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10971089","126.98","70.31","120","5.75","100","3.63","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7611257.5","88.03","67.67","100","0","50","5.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204608.22","2.37","119.65","300","0.18","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1345302.38","15.57","67.29","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1073086.75","12.42","125.787","200","46.978","50","5.855","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1423274.88","16.47","124.49","200","44.395","50","5.955","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3315206.25","38.37","77.63","80","11.567","30","0.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2967482.25","34.35","77.425","80","22.621","30","1.597","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1106.2","0.01","4.491","80","26.551","30","94.654","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3268303.75","37.83","76.839","80","13.513","30","1.549","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3445764.75","39.882","21.217","100","0.648","50","3.274","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2524426.5","29.674",13.5384,"100",2.5204,"50",2.5168,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1869675.875","21.64","73.522","250","14.378","80","1.47","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1915234.75","22.167","75.852","250","17.874","80","2.364","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2551125.25","29.527","19.65","250","0.171","80","72.14","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50002136","578.728",39.4942,"100",26.1893,"50",2.7733,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7973278","92.283","205.12","320","29.64","100","4.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3283524.25","38.004","-","-","-","-",8.503,"20","正常"]