{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1552.465","1.24","25","83.648","250","3.575","40","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","417.68","222.8","500","76.87","500","127.095","500","2.732","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.841","0.133","15","11.866","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","251.42","0.022","10","30.86","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.848","0.258","10","28.629","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.008","8","12.361","50","2.053","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","139.97","4.862","10","61.869","80","5.86","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","204.77","0.13","10","19.7","80","3.84","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.292","0.262","10","36.073","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","172.195","4.869","10","14.621","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.215","10","12.679","80","-","-","0.166","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1459.743","0.015","1.5","7.208","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2385.314","0.68","10","20.214","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","557.626","0.516","10","30.527","80","3.502","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2261.95","0.358","10","6.779","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","211.68","0.005","10","19.321","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","455.33","0.63","10","25.63","80","4.57","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","1.276","10","28.218","80","8.54","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.085","15","9.049","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.733","0.373","10","5.514","80","6.229","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","350.438","0.02","10","4.391","70","0.968","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2464.272","5.247","500","402.266","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6975.25","0.102","8.629","40.682","69.431","6.569","27.416","0.177","0.5","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","514.737","0.011","10","18.696","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.65","0.2","10","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.782","0.153","10","18.786","80","2.106","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","847.22","0.101","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","4.617","10","13.388","80","11.003","20","0.042","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1236.125","0.244","8","14.08","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","662.69","0.007","10","19.39","80","1.77","15","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1528.42","2.787","10","39.547","80","5.173","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","356.903","0.515","10","6.927","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","10.75","80","1.23","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.768","0.818","10","15.718","80","1.399","20","0.156","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","85.2","0.294","10","22.313","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.963","0.456","15","14.615","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.392","1.41","15","26.275","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","207.56","33.542","500","39.88","500","30.735","500","9.16","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.87","0.17","15","2.02","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.6","0.125","10","57.593","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2029.54","0.065","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","40.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2995.49","0.768","10","14.191","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.685","1.137","15","10.68","80","5.554","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.104","3.78","15","53.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.859","15","26.11","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","74.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","45.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","141.7","5.172","15","40.77","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.725","0.073","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","278.29","16.65","500","31.2","500","38.178","500","3.306","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.621","10","6.877","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.288","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","73.44","3.743","15","35.871","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","206.348","0.008","10","13.157","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.427","1.888","10","28.612","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","132.19","0.237","10","3.02","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","270.044","0.034","10","13.295","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","188.006","0.07","10","2.614","80","10.02","20","0.007","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8892.29","0.206","10","22.224","80","7.05","15","0.192","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23464.51","23.759","1000","257.396","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174955.969","0.283","5","8.588","40","7.343","15","0.085","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","172394.094","9.909","50","115.823","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","1.809","10","14.37","80","3.504","20","0.114","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","721.44","0.668","5","21.53","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","528.77","0.176","10","8.043","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100642.18","0.036","2","11.29","40","7.259","15","0.173","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118697.76","11.22","50","211.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","71.539","0.143","10","44.148","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","357.7","0.496","10","19.83","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","668.064","0.209","10","16.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","337.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.578","10","16.539","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","438.05","1.024","10","40.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1309","0.158","8","11.544","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.16","0.041","10","40.667","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","3.565","10","7.54","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.742","0.491","10","36.292","80","5.422","20","0.033","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","148.64","0.552","10","37.271","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.936","0.005","10","143.83","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1195.78","0.083","30","21.729","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","81.503","0.007","8","4.347","60","2.01","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.095","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1882.51","0.138","10","50.23","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","239.069","1.6","15","33.975","80","4.788","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","85.277","2.155","15","13.84","80","9.368","20","0.445","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","174","1.359","10","16.98","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.118","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","197.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","94","0.015","10","5.772","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","564.624","0.76","10","11.413","80","2.609","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.064","0.188","10","2.581","80","0.263","20","0.048","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","363.87","0.256","8","12.703","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.627","0.665","10","13.536","80","-","-","0.098","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","400","1.514","45","21.219","500","5.39","70","2.31","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1370.304","1.114","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.024","10","4.04","80","1.15","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","903.74","0.243","15","30.99","60","0.303","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.651","2.778","15","29.434","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.491","0.023","10","6.746","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9039.615","5.865","16","46.927","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","159.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","711.94","0.368","10","21.652","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","258.82","0.088","8","27.636","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","554.515","0.186","10","12.79","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","61.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","426.82","5.735","10","42.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","709.34","4.804","10","40.25","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","848","0.228","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","416.016","1.727","10","54.666","80","8.489","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","135.562","0.071","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9604.334","0.211","8","19.286","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13408.42","0.11","8","31.74","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","109.73","0.027","10","0.381","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","190.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.27","8","8.483","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.076","0.245","10","6.828","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.09","0.133","10","18.181","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.034","15","14.968","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","221.443","0.331","10","13.086","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.9","0.73","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.013","0.068","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.091","10","35.04","80","-","-","0.293","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","381.89","0.103","10","7.123","80","3.06","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","646.445","0.711","8","6.804","50","-","-","0.192","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","284.947","88.39","500","118.85","500","102.63","500","24.45","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.217","10","10.66","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.317","0.098","10","13.048","80","-","-","0.275","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.576","1.659","10","12.78","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","594.962","0.391","10","11.428","90","-","-","0.025","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3748.007","0.102","2","15.515","40","-","-","0.06","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","343.44","0.009","10","21.12","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.744","0.059","10","20.911","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","17.904","0.03","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1271.81","5.892","10","55.29","80","7.814","15","0.054","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","202.867","0.061","10","6.527","80","0.032","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","117.29","0.014","10","6.798","80","0.107","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.514","0.047","15","8.517","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","158.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","165.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2540.16","0.019","8","20.356","50","9.47","15","0.133","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.388","1000","330.303","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","380.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","755.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","98.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","153.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","68.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","743.386","0.304","10","12.438","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1469.8","1.675","10","22.055","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.66","0.228","8","3.035","50","-","-","0.059","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.084","2.14","15","15.586","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","662.64","0.172","15","35.587","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","133.92","0.057","10","37.75","80","2.36","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1456.045","0.868","8","16.341","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","193.58","0.076","5","13.645","50","5.784","12","0.169","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","0.996","10","24.154","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","308","7.356","10","15.162","80","14.499","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.02","0.916","10","28.22","80","3.761","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.114","10","4.713","80","0.033","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.1","100","3.68","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.2","3.274","15","25.786","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","68.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","71.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.304","2.166","8","6.3","60","9.71","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8239.1","0.156","10","16.807","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.089","10","9.7","80","0.439","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","256.61","0.132","10","26.8","80","-","-","-","-","正常"]