{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2529.34","0.026","25","41.017","250","6.59","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","427.89","240.179","500","103.35","500","182.505","500","4.892","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.306","0.006","15","6.128","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","103.68","0.514","10","26.64","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","141.903","0.296","10","32.469","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.861","0.647","8","23.274","50","9.224","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","120.1","3.594","10","42.873","80","4.414","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","166.75","0.13","10","17.73","80","4.16","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","34.344","0.208","10","14.227","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","135.821","0.45","10","40.98","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.345","10","13.175","80","-","-","0.089","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1259.292","0.012","1.5","4.374","30","-","-","0.023","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2439.062","0.22","10","27.2","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","624.413","2.732","10","24.87","80","5.41","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1850.69","0.13","10","1.168","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","125.28","0.532","10","19.106","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","444.96","0.03","10","13.47","80","1.97","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","75.17","0.283","10","25.196","80","10.878","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.178","15","11.245","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","10.886","0.495","10","5.534","80","3.375","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","218.246","0.024","10","3.63","70","1.022","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8481.92","0.069","8.629","27.129","69.431","5.526","27.416","0.231","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2798.064","9.233","500","333.584","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","568.426","0.404","10","12.961","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.974","0.055","10","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","4.747","0.099","10","10.165","80","3.374","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","934.56","0.129","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.235","10","8.049","80","8.162","20","0.043","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","452.131","0.073","8","12.55","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","671.33","0.495","10","18.67","80","2.96","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1550.02","1.427","10","35.17","80","3.587","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","308.88","0.508","10","33.606","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.96","0.097","10","17.04","60","-","-","0.15","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.15","10","8.61","80","1.54","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.757","0.252","10","16.125","80","1.332","20","0.106","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","124.19","0.044","10","24.725","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.814","0.062","15","21.461","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","3.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.083","1.205","15","30.785","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","315.38","61.427","500","73.33","500","66.686","500","13.09","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.092","0.085","15","4.832","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.36","2.044","10","54.802","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1684.8","0.068","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","60.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2402.78","4.776","10","14.225","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.826","2.057","15","21.005","80","8.241","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.715","0.416","15","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.646","15","30.966","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","113.18","3.539","15","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.96","0.078","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","34.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","177.41","24.325","500","19.84","500","86.56","500","0.937","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.87","3.855","10","9.625","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.7","1.227","10","17.333","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.225","15","10.567","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","283.091","0.025","10","15.443","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","218.62","0.241","10","27.168","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","162.43","0.33","10","16.927","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","212.115","0.058","10","11.816","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.557","0.062","10","1.196","80","1.495","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10990.94","0.262","10","22.148","80","6.05","15","0.166","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13381.63","11.064","1000","271.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151616.141","0.197","5","8.849","40","7.43","15","0.163","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149092.547","9.831","50","94.028","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.89","0.022","10","9.25","80","2.564","20","0.119","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","583.2","0.094","5","14.53","50","-","-","0.119","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","528.77","0.458","10","20.276","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67450.75","0.038","2","11.34","40","8.493","15","0.123","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82429.44","23.51","50","289.61","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","261.619","0.034","10","34.756","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432.86","0.209","10","17.89","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","589.32","0.21","10","18.19","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","127.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.83","10","23.365","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","433.73","0.225","10","23.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","804","1.311","8","14.903","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","320.63","0.014","10","19.894","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.062","10","17.49","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","85.968","1.608","10","9.557","80","6.63","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","119.2","0.239","10","34.805","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.539","0.012","10","5.739","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1535.33","0.266","30","25.553","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","59.676","0.013","8","14.821","60","7.842","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.114","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1646.65","0.115","10","33.929","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","190.339","0.444","15","17.969","80","4.062","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","144.893","0.901","15","17.446","80","7.975","20","0.696","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","229","2.361","10","12.322","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.077","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","328.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","28","0.01","10","1.582","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1197.59","0.734","10","10.622","80","2.039","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","19.958","0.087","10","10.968","80","3.895","20","0.119","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","448.4","0.249","8","10.67","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","103.064","0.069","10","17.572","80","-","-","0.052","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","305","1.518","45","41.797","500","7.12","70","2.27","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1455.926","0.097","8","27.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.042","10","12.27","80","3.243","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","948.67","0.204","15","27.79","60","0.97","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.823","2.156","15","26.032","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.256","0.02","10","5.015","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8557.611","1.227","16","42.291","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","872.64","0.485","10","27.067","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","301.92","0.057","8","30.297","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","546.221","0.119","10","25.598","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","79.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","414.72","3.967","10","41.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","787.1","3.84","10","32.79","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","954","0.743","10","18.08","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","194.314","2.527","10","57.618","80","9.14","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","148.954","0.147","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7917.87","0.007","8","17.43","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10511.42","0.14","8","28.04","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","166.75","0.026","10","0.887","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","166.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","194.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","114.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.757","8","8.385","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.025","0.188","10","13.142","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.82","0.315","10","6.74","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.28","1.07","15","29.1","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","183.686","1.45","10","12.087","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","156.38","3.165","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","394.589","0.076","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.163","10","19.83","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","4100.54","0.072","10","7.33","80","2.03","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","514.339","0.075","8","7.201","50","-","-","0.091","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","297.734","52.65","500","186.28","500","79.15","500","26.25","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.175","10","18.37","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.705","1.921","10","17.588","80","-","-","0.12","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.55","2.205","10","22.507","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","35.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","917.686","0.018","10","4.932","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2803.304","0.03","2","13.265","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","349.056","0.113","10","21.259","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.843","0.206","10","10.18","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.096","0.022","10","9.982","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1109.38","6.06","10","36.878","80","9.346","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","227.64","0.01","10","6.472","80","0.03","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.247","0.169","10","8.052","80","0.21","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.048","0.171","15","7.547","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","234.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","142.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3253.82","0.022","8","19.865","50","9.722","15","0.13","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.941","1000","248.54","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","607.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","90.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","884.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","108.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","36.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","690.25","4.904","10","38.258","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1276.34","2.845","10","20.137","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","66.53","0.109","8","14.848","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.599","5.568","15","12.201","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1044.96","0.076","15","25.516","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","310.18","0.014","10","19.96","80","1.59","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1522.776","0.8","8","16.505","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.956","0.213","5","11.325","50","2.956","12","0.067","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.376","0.71","10","24.257","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","3.848","10","21.487","80","10.666","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","185.76","1.945","10","33.08","80","3.585","15","0.065","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.074","0.178","10","5.284","80","2.707","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.08","10","7.3","100","3.77","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","135.85","2.569","15","25.034","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","44.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","60.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.657","8","13","60","11.6","15","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8220.1","0.106","10","20.6","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","180","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","130.46","0.067","10","17.9","80","0.513","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","267.84","0.16","10","26.02","80","-","-","-","-","正常"]