{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":267,"n_cols":13,"rows_kept":267,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[142,0,144,0],[142,1,144,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[158,0,161,0],[158,1,161,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[178,0,179,0],[178,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,195,0],[192,1,195,1],[196,0,198,0],[196,1,198,1],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[226,0,228,0],[226,1,228,1],[230,0,237,0],[230,1,237,1],[245,0,247,0],[245,1,247,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1]]}
["监测日期：2022-12-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
[{"$f":"MAX($A$3:A3)+1","v":1},"广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1750.021","0.101","25","34.663","250","11.877","40","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A4)+1","v":2},"惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
[null,"惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","164.8","116.36","500","57.74","500","90.855","500","7.6","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A6)+1","v":3},"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.842","0.01","15","14.828","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A9)+1","v":4},"惠东县鸿运昇染厂","总排放口","137.38","0.323","10","32.64","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A10)+1","v":5},"惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.007","3.372","10","41.156","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A11)+1","v":6},"博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.07","5","19.795","50","4.453","15","0.057","0.5","正常"]
[null,"博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A13)+1","v":7},"博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A14)+1","v":8},"博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","49.25","2.56","10","21.22","80","8.54","15","0.041","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A15)+1","v":9},"博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","1.15","10","26.47","80","7.2","15","0.086","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A16)+1","v":10},"奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A17)+1","v":11},"惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.542","0.335","10","42.062","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A18)+1","v":12},"柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","97.459","0.297","10","29.917","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A19)+1","v":13},"班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.009","10","12.771","80","-","-","0.179","1","正常"]
[null,"班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A21)+1","v":14},"伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1023.754","0.012","1.5","8.749","30","-","-","0.178","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A22)+1","v":15},"伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6119.79","0.223","10","17.485","90","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A23)+1","v":16},"博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A24)+1","v":17},"博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A25)+1","v":18},"博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","788.83","0.799","10","17.06","80","6.64","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A26)+1","v":19},"博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1065.31","0.193","10","69.962","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A27)+1","v":20},"博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","143.42","5.648","10","28.15","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A28)+1","v":21},"博罗五达纺织印染有限公司","排放口","69.98","0.59","10","10.171","80","1.292","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A29)+1","v":22},"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.21","10","24.886","80","11.016","20","0.014","1","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A32)+1","v":23},"惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","1.561","3.257","15","17.672","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A36)+1","v":24},"惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.067","0.013","10","3.841","80","3.032","20","0.019","1","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A39)+1","v":25},"惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","462.24","0.013","10","35.1","70","1.139","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A40)+1","v":26},"惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A41)+1","v":27},"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7679.99","0.437","8.629","28.758","69.431","2.63","27.416","0.283","0.5","正常"]
[null,"惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2507.16","8.963","500","107.111","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A43)+1","v":28},"惠州东和数码科技有限公司","排放口","465.437","0.045","10","11.202","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A44)+1","v":29},"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","6.912","0.036","15","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A47)+1","v":30},"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.26","0.173","10","10.595","80","2.666","10","0.014","0.5","正常"]
[null,"博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A49)+1","v":31},"鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","932.45","0.645","10","21.041","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A50)+1","v":32},"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248.83","0.01","10","15.202","80","16.662","20","0.066","1","正常"]
[null,"博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A52)+1","v":33},"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","190.08","0.065","8","22.36","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A53)+1","v":34},"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","247.97","0.115","10","22.76","80","4.54","15","0.008","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A54)+1","v":35},"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","976.32","1.905","10","10.972","80","4.321","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A55)+1","v":36},"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","496.237","0.016","10","64.004","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A56)+1","v":37},"博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A57)+1","v":38},"博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A58)+1","v":39},"博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.321","10","11.263","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A59)+1","v":40},"博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A60)+1","v":41},"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.075","10","14.83","80","0.15","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A61)+1","v":42},"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.068","10","9.574","80","2.49","20","0.073","0.5","停机"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A64)+1","v":43},"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","135.648","0.094","10","11.449","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A66)+1","v":44},"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.386","0.249","15","26.344","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A67)+1","v":45},"惠东县其峰电镀厂","总排放口","0.605","0.656","15","24.763","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A70)+1","v":46},"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","168.38","164.734","500","18.18","500","27.768","500","12.55","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A71)+1","v":47},"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.006","0.14","15","5.119","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A74)+1","v":48},"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","1.657","10","31.207","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A76)+1","v":49},"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1907.71","0.091","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","78.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A78)+1","v":50},"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2197.15","0.637","10","10.92","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A79)+1","v":51},"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.578","0.341","15","2.043","80","2.202","20","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A82)+1","v":52},"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","0.434","15","14.04","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A85)+1","v":53},"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","58.666","2.693","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A88)+1","v":54},"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","0.507","15","21.629","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A91)+1","v":55},"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","206.496","3.337","15","24.631","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A92)+1","v":56},"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","71.453","0.115","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A95)+1","v":57},"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","239.82","4.502","500","28.2","500","9.058","500","0.297","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A96)+1","v":58},"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","1.914","10","7.298","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A99)+1","v":59},"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.682","10","27.373","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A101)+1","v":60},"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A102)+1","v":61},"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.032","10","6.798","80","1.869","15","0.011","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A103)+1","v":62},"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","227.16","0.013","10","11.784","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A105)+1","v":63},"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","137.36","0.061","10","18.988","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A106)+1","v":64},"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0.24","2.12","10","6.69","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A107)+1","v":65},"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","128","0.684","10","3.059","80","-","-","0.007","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A108)+1","v":66},"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.64","0.183","10","1.382","80","3.095","20","0.021","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A109)+1","v":67},"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7170.34","0.98","10","21.677","80","5.46","15","0.186","0.5","正常"]
[null,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","10926.14","16.559","1000","154.223","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A111)+1","v":68},"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","84689.922","1.177","5","4.036","40","9.283","15","0.174","0.5","正常"]
[null,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","93602.125","8.812","50","437.519","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A113)+1","v":69},"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.19","15","12.26","80","3.472","20","0.135","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A114)+1","v":70},"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","439.78","0.084","5","19.11","50","-","-","0.169","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A115)+1","v":71},"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","469.15","0.449","10","7.946","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A117)+1","v":72},"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","48250.08","0.028","2","12.5","40","9.307","15","0.139","0.4","正常"]
[null,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76498.32","22.17","50","253","1000","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A119)+1","v":73},"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","149.557","2.623","10","51.446","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A120)+1","v":74},"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","180.58","0.014","10","23.15","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A122)+1","v":75},"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","570.072","0.148","10","24.59","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A124)+1","v":76},"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","14.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A125)+1","v":77},"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","50.98","0.4","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A126)+1","v":78},"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","449.28","0.15","10","58.98","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A127)+1","v":79},"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","377","0.201","8","11.748","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A129)+1","v":80},"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","608.26","1.188","10","21.478","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A130)+1","v":81},"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","29","0.037","10","24.42","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A133)+1","v":82},"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.237","0.031","10","4.62","80","7.336","20","0.002","1","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A136)+1","v":83},"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.03","1.965","10","20.006","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A137)+1","v":84},"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.034","10","4.24","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A138)+1","v":85},"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1302.05","0.04","30","23.551","160","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A139)+1","v":86},"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A140)+1","v":87},"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","50.256","4.604","8","2.448","60","2.994","15","0.01","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A141)+1","v":88},"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","288.58","0.158","10","15.57","80","3.71","10","0.031","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A142)+1","v":89},"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.486","0.386","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A145)+1","v":90},"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1700.27","0.832","10","45.461","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A146)+1","v":91},"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","4.666","0.071","15","31.56","80","5.523","20","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A147)+1","v":92},"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A148)+1","v":93},"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","225.5","3.953","15","16.8","80","5.738","20","0.025","1","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A151)+1","v":94},"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","137.981","0.295","10","21.106","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A152)+1","v":95},"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.032","15","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A155)+1","v":96},"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","14.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A156)+1","v":97},"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","51","0.013","10","10.082","80","-","-","0.01","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A157)+1","v":98},"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","576.288","0.034","10","12.61","80","3.387","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A158)+1","v":99},"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","155.434","0.076","10","1.05","80","0.314","20","0.023","0.5","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","232.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A162)+1","v":100},"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","4.493","0.01","10","13.129","80","0.382","20","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A163)+1","v":101},"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","245.27","0.262","15","27.188","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A164)+1","v":102},"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","109","0.755","10","19.771","80","-","-","0.048","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A165)+1","v":103},"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","302.4","0.018","15","44.424","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A166)+1","v":104},"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1359.7","0.085","10","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A168)+1","v":105},"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.036","10","6.88","80","2.254","15","0.025","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A169)+1","v":106},"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","875.23","0.856","15","12.67","60","1.528","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A170)+1","v":107},"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.212","0.147","15","12.714","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A171)+1","v":108},"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.181","0.01","10","14.468","80","-","-","0.046","1","正常"]
[null,"申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A173)+1","v":109},"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3569.161","3.706","16","60.723","100","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A176)+1","v":110},"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","735.26","0.305","10","44.316","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A177)+1","v":111},"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","148.67","0.028","8","15.126","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A178)+1","v":112},"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","604.714","0.045","10","21.315","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","139.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A180)+1","v":113},"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A181)+1","v":114},"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","718.85","4.347","10","28.29","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A182)+1","v":115},"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","868.32","2.24","10","38.21","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A184)+1","v":116},"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","921.89","1.801","10","32.18","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A186)+1","v":117},"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","32.256","1.154","10","26.252","80","4.652","15","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A187)+1","v":118},"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","253.411","0.105","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A188)+1","v":119},"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
[null,"中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9484.839","-","-","38.492","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A190)+1","v":120},"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9592.042","0.151","8","27.569","60","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A191)+1","v":121},"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","578.88","0.663","15","11.18","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A192)+1","v":122},"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","130.46","0.022","10","0.692","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","20.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A196)+1","v":123},"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","189.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","551.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","363.313","0.83","8","2.5","50","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A199)+1","v":124},"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","35.253","0.031","10","1.405","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A200)+1","v":125},"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.68","0.202","10","2.92","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A201)+1","v":126},"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","37.442","1.062","15","4.04","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A202)+1","v":127},"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","270.691","0.615","10","11.018","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A203)+1","v":128},"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","197.86","0.102","8","33","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A205)+1","v":129},"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","103.128","0.096","10","25.97","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A206)+1","v":130},"惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.043","10","15.7","80","-","-","0.219","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A207)+1","v":131},"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","221.18","0.035","10","7.163","80","2.06","15","0.074","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A208)+1","v":132},"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","319.68","0.072","8","8.925","50","-","-","0.018","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A209)+1","v":133},"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","205.63","59.73","500","52.31","500","102.4","500","25.24","200","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A210)+1","v":134},"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.033","10","34.06","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A212)+1","v":135},"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","7.166","0.073","10","9.692","80","-","-","0.088","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A213)+1","v":136},"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.029","1.086","10","34.632","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A214)+1","v":137},"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","115.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5005.589","0.028","2","16.402","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A216)+1","v":138},"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.514","0.528","15","21.671","80","-","-","0.063","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A217)+1","v":139},"惠州威尔高电子有限公司","排放口","82.94","0.659","10","19.081","80","-","-","0.011","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A218)+1","v":140},"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.866","0.112","10","23.075","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A219)+1","v":141},"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","68.26","0.211","10","14.434","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A220)+1","v":142},"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","197.86","0.081","10","49.535","80","6.991","15","0.022","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A221)+1","v":143},"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.664","0.116","10","2.01","80","0.086","20","0.013","1","正常"]
[null,"惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A223)+1","v":144},"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.259","0.156","10","12.333","80","0.01","20","0.012","1","正常"]
[null,"惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A225)+1","v":145},"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A226)+1","v":146},"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.085","0.84","15","19.275","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A229)+1","v":147},"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A230)+1","v":148},"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2553.98","0.026","8","24.313","30","16.783","20","0.131","1","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","67.422","1000","1119.605","10000","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","412.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","358.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","639.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","107.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","107.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A238)+1","v":149},"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","634.003","0.133","10","16.802","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A239)+1","v":150},"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","887.8","0.1","10","18.53","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A240)+1","v":151},"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","2.858","50","-","-","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A241)+1","v":152},"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.258","0.279","8","21.388","50","-","-","0.055","1","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A242)+1","v":153},"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","5.789","3.991","15","8.808","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A243)+1","v":154},"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","320.4","0.741","15","13.903","110","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A244)+1","v":155},"广东中康织绣科技有限公司","排放口","4.32","0.084","10","31.48","80","5.02","15","0.039","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A245)+1","v":156},"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1854.393","2.217","8","19.256","50","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","12.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A248)+1","v":157},"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","132.19","0.225","5","19.59","50","2.72","12","0.057","0.8","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A249)+1","v":158},"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.813","0.431","10","29.695","80","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A250)+1","v":159},"博罗县建时电子有限公司","排放口","310","0.028","15","6.638","80","13.2","20","0.019","1","正常"]
[null,"博罗县建时电子有限公司","总镍排口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A252)+1","v":160},"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[{"$f":"MAX($A$3:A253)+1","v":161},"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","73.44","1.023","10","25.66","80","3.707","15","0.043","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A254)+1","v":162},"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","130.396","0.56","10","12.232","80","5.339","20","-","-","正常"]
[null,"惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A256)+1","v":163},"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","16.7","100","4.79","50","-","-","正常"]
[null,"惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A258)+1","v":164},"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","226.501","10.159","15","15.662","80","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A261)+1","v":165},"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.442","8","20","60","5.27","15","0.006","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A262)+1","v":166},"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7439.126","0.166","10","22.607","80","-","-","0.09","1","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[null,"华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A265)+1","v":167},"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.134","10","22.1","80","0.81","15","0.024","0.5","正常"]
[{"$f":"MAX($A$3:A266)+1","v":168},"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","209.95","0.036","10","6.85","80","-","-","-","-","正常"]