{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,53,0],[48,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,82,0],[57,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-01-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11914871","137.904","96.612","320","14.198","100","1.402","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13448693","155.656","124.745","320","38.55","100","3.14","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11313396","130.942","-","-","-","-",7.2027,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8008116","92.686","-","-","-","-",1.9934,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","230635.031","2.669","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","724267.312","8.383","85.116","300","3.747","100","2.134","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","115175.52","4798.98","27.45","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12217233","144.78","217.85","320","44.567","100","0.595","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","16114712","193.157","242.637","320","45.83","100","4.675","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11251032","130.22","-","-","-","-",1.7511,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8230478","95.26","-","-","-","-",4.1023,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3123149.75","36.451","91.553","200","12.544","100",6.7091,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2794533","32.606","98.239","200","3.616","100",3.8207,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2892334","33.761","90.847","200","10.372","100","6.505","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1197639.5","13.86","159.924","300","17.037","100","3.188","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","97564.71","1.13","370.104","300","1.149","100","77.936","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1130000.75","13.08","165.373","300","10.06","100","4.239","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3264838.75","37.79","116.211","200","17.248","50","0.576","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1966441.125","22.76","142.426","300","15.039","100","3.401","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1432111.25","16.575","117.677","300","2.762","100","2.052","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485991.75","17.199","139.721","300","7.409","100","2.928","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","8.4","0.35","0","200","0","200","0","30","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16343.04","680.96","5.08","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","368928","4.27","1.53","50","0","35","0.59","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14941055","172.948","2.739","50","6.365","35","65.185","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","327456","3.79","0.68","50","0.02","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.23","50","0.24","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","38986272","451.23","24.76","50","1.16","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.58","50","0.05","35","0.29","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","254880","2.95",56.14,"120",164.36,"850",1.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15256582","176.581","204.428","320","43.709","100","12.138","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","334327.531","5.159","-","-","-","-","4.594","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5509481","63.77","-","-","-","-","4.29","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","965952","11.18","16.09","50","6.08","35","2.09","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3528.29","2.45","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1760.4","1.984","-","-","-","-",0.251,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","363.72","0.252","-","-","-","-",0.978,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","71479.023","0.827","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50190434.931","580.908","37.852","100","22.546","50","3.921","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47503233.874","549.806","37.447","100","23.776","50","6.356","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硫入口","-","-","-","-","0","2500","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口","-","-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","569009.562","6.586","324.234","550","11.974","400","5.048","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","490752","5.68","250.97","550","6.93","400","3.14","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","648864","7.51","214.46","550","13.7","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","3093614.5","35.806","124.826","200","5.956","200","1.792","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1589559.25","18.398","62.504","200","9.427","200","9.741","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274076.625","3.172","40.731","-","30.445","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1539221.125","17.815","76.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","877212.688","10.153","57.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","2952851.5","34.176","82.15","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3304224.25","38.243","95.373","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3473848.5","40.206","54.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7338584.5","84.937","43.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1561870.125","18.077","46.573","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1796994.75","20.798","39.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","417278.875","4.83","57.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1165909.875","13.494","56.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2821224.75","32.653","-","-","3.331","50","4.534","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4157285.5","48.117","76.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3061280","35.432","40.25","100","13.88","50","0.68","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","517576.781","5.99","23.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","0","0","-","-","14.931","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7228771.5","83.666","8.474","100","2.671","50","5.782","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","770667.25","8.92","57.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2727574.25","31.569","29.302","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7025568.5","81.314","56.083","100","-","-","2.526","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","-","-","44.198","50","5.563","35","2.853","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13943232","161.38","68.201","200","38.127","200","7.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1947.072","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1068161.25","12.363","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1061352","12.284","146.709","300","1.894","200","1.328","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","0.166","120","11.47","100","27.955","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7374853","85.357","47.687","100","0","50","3.392","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115374.352","1.335","0.857","300","0","100","0.952","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1278392.5","14.796","73.834","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1254474.25","14.52","166.332","250","44.312","100","2.624","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1073434.25","12.42","124.749","250","35.035","100","3.893","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3131605.5","36.24","64.443","150","7.58","50","2.182","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2491898.25","28.84","71.544","150","9.514","50","4.219","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2671912.25","30.93","67.94","150","2.458","50","4.571","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2854092.5","33.03","61.973","150","4.227","50","2.09","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","328322.875","3.8","0","100","2291.985","50","93.94","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2820833.25","119092.852",8.4744,"100",0.5469,"50",5.2758,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2176116.75","25.186","92.536","300","14.121","100","5.347","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2020296","23.383","93.063","300","5.463","100","4.651","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1888704.875","21.86","95.035","300","7.965","100","6.623","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47167656","545.922","32.159","100","24.914","50","0.975","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7067760.5","81.803","140.98","320","58.62","100","18.51","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3715148.5","42.999","-","-","-","-","0","20","停机"]