{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-01-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2625.223","2.982","25","41.116","250","11.976","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","停机"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","119.02","138.44","500","73.54","500","301","500","3.83","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.194","0.014","15","19.622","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","63.94","0.252","10","57.75","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","96.136","0.592","10","24.819","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","50.63","0.326","5","22.231","50","3.693","15","0.032","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","3.74","10","26.82","80","9.82","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0","0.73","10","19.4","80","7.59","15","0.117","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.169","10","14.346","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.197","0.387","10","32.647","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.386","10","5.85","80","-","-","0.039","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","432.26","0.012","1.5","3.93","30","-","-","0.102","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","268.482","1.462","10","20.905","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","169.34","0.442","10","31.22","80","3.64","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1280.45","0.092","10","52.699","80","-","-","0.197","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","2.882","10","19.329","80","-","-","-","-","停机"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","203.04","5.956","10","39.936","80","3","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","18.14","0.745","10","30.71","80","11.726","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.06","15","21.505","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.02","10","6.741","80","4.026","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","302.4","0.013","10","27.63","70","1.141","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6720.1","0.58","8.629","34.333","69.431","9.188","27.416","0.287","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2689.584","9.658","500","172.912","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","106.307","0.084","10","3.592","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.05","15","12.01","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.131","10","2.301","80","1.665","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","536.19","0.463","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","53","0.014","10","15.568","80","15.344","20","0.115","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","245.38","0.194","8","17.94","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.09","10","16.6","80","3.89","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","761.18","3.339","10","17.679","80","5.061","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","567.151","0.152","10","40.39","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","203.9","4.858","10","3.146","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.047","10","9.75","80","0.79","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.98","10","10.37","80","1.449","20","0.057","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.024","10","34.887","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.363","0.559","15","24.656","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","0","1.266","15","9.852","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","141.83","24.382","500","98.49","500","24.748","500","11.73","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.297","0.213","15","2.019","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.2","0.872","10","48.42","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","30.24","0.134","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1939.68","0.178","10","7.631","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.157","15","2.148","80","2.289","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.082","15","7.21","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.009","15","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.297","15","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","6.05","3.39","15","27.7","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.209","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","156.14","0.01","500","1.82","500","8.199","500","0.72","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.785","10","10.39","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.145","10","31.507","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","106.93","0.028","10","18.029","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","62.099","0.994","10","13.869","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.28","10","3.5","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","127","0.259","10","3.161","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","45.965","0.042","10","1.526","80","4.563","20","0.013","1","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6809.18","1.654","10","23.749","80","5.6","15","0.171","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","4959.36","5.692","1000","164.889","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159658.859","0.193","5","5.232","40","10.757","15","0.06","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157495.203","9.014","50","101.032","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.425","15","11.84","80","1.489","20","0.064","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","475.2","0.079","5","15.25","50","-","-","0.127","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","401.76","0.072","10","27.172","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73776.1","0.009","2","8.45","40","11.163","15","0.276","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82838.64","19.83","50","189","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","162.981","1.215","10","45.256","80","-","-","-","-","正常"]
[74,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","284.26","1.088","10","31.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","258.192","0.122","10","24.79","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[77,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.7","10","41","80","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","432","2.08","10","50.14","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","249","0.366","8","19.326","50","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
[81,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","1","0.61","10","13.59","80","-","-","-","-","停机"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[82,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.95","0.872","10","7.6","80","5.328","20","0.001","1","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0.13","0.087","10","26.941","80","-","-","-","-","正常"]
[84,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.517","10","5.21","80","-","-","-","-","正常"]
[85,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","362.88","0.01","30","19.69","160","-","-","-","-","正常"]
[86,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
[87,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.701","1.626","8","0.751","60","3.16","15","0.012","0.5","正常"]
[88,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
[89,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0.086","0.082","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[90,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1792.46","0.022","10","27.566","80","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","102.298","1.256","15","33.776","80","2.82","20","-","-","正常"]
[92,"惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[93,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","1.533","15","9.7","80","3.587","20","0.022","1","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","36.634","0.264","10","8.006","80","-","-","-","-","正常"]
[95,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0.86","0.036","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[96,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[97,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","27","0.48","10","3.732","80","-","-","0.005","1","正常"]
[98,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.042","10","15.62","80","2.3","15","-","-","停机"]
[99,"启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","13.478","0.037","10","5.384","80","0.607","20","0.027","0.5","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[100,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.086","2.716","10","12","80","6.552","20","-","-","停机"]
[101,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0.34","0.218","15","10.857","50","-","-","-","-","正常"]
[102,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.282","10","4.168","80","-","-","0.005","1","停机"]
[103,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","191.98","0.218","15","48.653","80","-","-","-","-","正常"]
[104,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","475.71","0.184","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["105","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.271","10","5.91","80","4.663","15","0.022","0.5","停机"]
[106,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1252.8","0.526","15","9.34","60","0.204","15","-","-","正常"]
[107,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.402","0.151","15","26.857","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","2.506","0.009","10","8.569","80","-","-","0.01","1","正常"]
["109","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","1929.54","4.19","16","81.452","100","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","1.95","10","42.1","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1.5","0.82","8","10.378","50","-","-","-","-","正常"]
[112,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","217.123","0.046","10","29.38","80","-","-","-","-","正常"]
["113","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","71.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[114,"通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","546.91","4.878","10","25.45","80","-","-","-","-","正常"]
[115,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","340.42","5.498","10","16.59","80","-","-","-","-","正常"]
["116","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[116,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","393.12","1.057","10","38.01","80","-","-","-","-","正常"]
["117","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[117,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","92.736","0.551","10","41.514","80","4.21","15","-","-","正常"]
[118,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","77.069","0.074","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
[119,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["120","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12453.428","-","-","38.027","60","-","-","-","-","正常"]
[120,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7077.024","4.331","8","24.063","60","-","-","-","-","正常"]
[121,"惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","147.74","0.901","15","11.142","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.013","10","0.476","80","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[123,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","112.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5381.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","312.382","1.015","8","3.412","50","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","6.731","80","-","-","-","-","正常"]
[125,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.4","0.203","10","3.07","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","28.926","0.238","15","4.12","80","-","-","-","-","正常"]
[127,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","1.407","10","21.086","80","-","-","-","-","正常"]
[128,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","139.97","0.706","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[129,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","111.2","0.074","10","18.802","80","-","-","-","-","停机"]
[130,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.06","10","7.91","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
[131,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216","0.037","10","7.457","80","1.9","15","0.03","0.5","正常"]
[132,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","5.443","0.073","8","7.2","50","-","-","0.019","1","正常"]
[133,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","172.8","59.29","500","125.33","500","70.74","500","33.19","200","正常"]
[134,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["135","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.415","10","10.35","80","-","-","-","-","正常"]
[135,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.305","10","24.626","80","-","-","0.334","1","正常"]
[136,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","1.056","10","32.729","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","24.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1291.793","0.126","2","15.431","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
[138,"金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.35","0.512","15","22.254","80","-","-","0.039","1","正常"]
[139,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","0","0","10","2","80","-","-","0","1","停机"]
[140,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","24.538","1.077","10","22.114","80","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","3.46","0.76","10","12.188","80","-","-","-","-","正常"]
[142,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","744.77","0.414","10","51.883","80","6.2","15","0.032","0.5","正常"]
[143,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.993","0.272","10","2.04","80","0.009","20","0.084","1","正常"]
["144","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[144,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.011","0.144","10","17.566","80","0.109","20","0.013","1","正常"]
["145","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[146,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.598","15","39.719","80","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3150.14","0.021","8","18","30","12.352","20","0.193","1","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.931","1000","494.868","10000","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","92.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","226.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","28.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[149,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","292.118","0.634","10","11.687","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
[150,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","3.73","0.739","10","45.62","80","-","-","-","-","正常"]
[151,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
[152,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.119","8","11.387","50","-","-","0.005","1","正常"]
[153,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.421","15","25.255","80","-","-","-","-","正常"]
[154,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","176.64","0.019","15","20.665","110","-","-","-","-","正常"]
[155,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.074","10","37.5","80","3.04","15","0.037","0.5","正常"]
[156,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","308.262","0.373","8","13.42","50","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[157,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.48","0.164","5","6.43","50","1.41","12","0.023","0.8","正常"]
[158,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.768","10","24.583","80","-","-","-","-","停机"]
[159,"博罗县建时电子有限公司","排放口","351","0.048","15","13.426","80","12.13","20","0.015","1","正常"]
["160","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[160,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[161,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","0.771","10","16.44","80","1.996","15","0.022","0.5","正常"]
[162,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","38.013","1.33","10","13.542","80","5.719","20","-","-","正常"]
["164","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","10.6","100","4.42","50","-","-","正常"]
["165","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[164,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","4.084","1.84","15","2.632","80","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[165,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.519","8","22.4","60","7.75","15","0.013","0.5","正常"]
[166,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","1826.755","0.073","10","21.558","80","-","-","0.077","1","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["168","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","81.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[167,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.285","10","3.8","80","0.66","15","0.022","0.5","停机"]
[168,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","152.06","0.09","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]