{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12729889","149.374","105.517","320","29.723","100","0.263","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12564175","149.617","113.844","320","39.122","100","3.212","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13589107","157.281","-","-","-","-",0.2632,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8179005.5","94.664","-","-","-","-",3.2115,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7034430.5","81.417","-","-","-","-",14.5871,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8856761","102.509","219.824","320","9.487","100","8.5","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685846.812","7.938","79.024","300","4.002","100","1.936","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","383.76","15.99","0.09","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12145744","142.224","207.214","320","32.524","100","0.674","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12296367","144.229","184.313","320","7.642","100","0.16","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10986654","127.16","-","-","-","-",1.4302,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8045596.5","93.12","-","-","-","-",4.2637,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",2702343.75,"-",78.01,"200",10.779,50,"4.54",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2871667.25","33.508","88.308","200","7.002",50,5.4922,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3037832","35.456","94.313","200","13.189",50,5.011,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","552664.44","6.4","49.907","200","2.731","35","221.353","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1362509","15.77","154.415","200","3.224","35","5.163","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1428803.75","16.54","160.694","200","3.571","35","5.105","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3123089.5","36.15","117.973","200","19.796","35","0.669","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2037773.875","23.585","136.664","300","9.534","100","3.98","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1471344.25","17.029","134.538","300","2.163","100","2.335","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1539254.5","17.815","138.964","300","7.009","100","3.732","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2926368","33.87","23.16","200","11.87","200","5.45","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9504","0.11","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1509144.75","17.467","1.428","50","0.003","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.07","50","0","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","129274.039","1.496","67.443","50","5.365","35","40.839","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37780992","437.28","26.26","50","0","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","138240","1.6","0.63","50","0.03","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","864","0.01","0.56","50","0.01","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","9493632","109.88","7.7","50","0.17","35","0.19","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","256608","2.97",48.91,"120",174,"850",1.6,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3855.368","0.045","252.86","320","38.853","100","9.81","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3720173.5","57.41","-","-","-","-","5.048","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12270096","142.015","263.013","320","46.561","100","4.858","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5891053.5","68.18","-","-","-","-","0.1","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","695520","8.05","8.04","50","4.61","35","1.92","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5641.28","3.917","-","-","-","-",0.007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3337.49","2.318","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","303.51","0.211","-","-","-","-",0.003,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63693.312","0.737","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59709507.608","691.082","37.759","100","25.03","50","0.951","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56944232.498","659.077","40.765","100","25.33","50","2.819","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","396103.625","4.584","248.771","550","12.539","400","2.921","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","485568","5.62","248.32","550","6.84","400","4.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","596160","6.9","200.09","550","4.81","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2321413.5","26.868","39.33","100","10.04","50","0.58","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512680.219","5.934","30.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2435809","28.192","-","-","21.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7215421.5","83.512","8.983","100","3.184","50","7.016","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","955298.75","11.057","50.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2729564","31.592","45.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7206374","83.407","69.263","100","-","-","3.209","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","888429","10.283","-","-","1.975","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","593689.125","6.871","25.405","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8793792","101.78","85.564","200","46.586","200","2.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1745.83","0.02","0","300","0","100","57.092","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1036422.5","11.996","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3211550","37.171","86.512","300","4.019","200","4.179","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11151415","129.067","55.753","120","2.288","100","2.156","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7297850.5","84.466","46.267","100","0","50","2.634","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","238359.844","2.759","7.881","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1318198.5","15.257","66.382","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1117021.25","12.93","117.711","250","37.129","100","1.901","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1163566.88","13.47","106.723","250","33.805","100","4.415","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3918696","45.35","64.95",80,"8.901",30,"0.746",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3143538.75","36.38","60.062",80,"9.801",30,"3.137",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","145.94","0","723.904",80,"20.188",30,"132.775",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3215619","37.22","68.781",80,"5.001",30,"5.175",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4051296.25","46.89","17.146","100","0.483","50","1.378","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1749031.375","73849.078",9.9769,"100",0.4226,"50",3.6021,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2136261","24.725","105.697",250,"6.944",80,"4.585",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2648972.5","30.659","30.575",250,"0.501",80,"251.243",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1886811.25","21.838","115.929",250,"16.585",80,"2.099",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45335272","524.714","41.269","100","24.201","50","0.988","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",7380079.5,85.4176,155.28,"320",19.25,"100",3.33,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3156192.25","36.53","-","-","-","-",9.905,"20","正常"]