{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3203.228","1.505","25","25.784","250","15.877","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","157.32","145.57","500","97.09","500","84.967","500","4.03","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.285","0.008","15","13.401","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","8.64","0.036","10","40.35","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","35","0.16","10","16.687","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.014","5","21.25","50","6.352","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.44","10","53.88","80","5.4","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","1.26","10","18.88","80","6.4","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.856","0.214","10","33.652","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","67.306","0.016","10","33.28","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.341","10","11.482","80","-","-","0.217","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","756.505","0.012","1.5","7.395","30","-","-","0.098","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1326.866","0.352","10","22.627","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","526.18","1.091","10","16.15","80","6.97","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1295.14","1.47","10","43.586","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","176.26","3.6","10","26.959","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","826.85","0.348","10","18.76","80","4.476","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","35.42","0.413","10","25.198","80","10.99","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","16.992","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.016","0.014","10","3.798","80","6.266","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","492.48","0.051","10","16.77","70","1.964","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7776.46","0.028","8.629","41.933","69.431","10.091","27.416","0.196","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2950.128","17.236","500","184.218","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","352.037","0.014","10","7.872","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.934","8.573","10","25.51","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.848","0.624","10","11.511","80","2.53","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","967.9","0.156","10","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.054","10","11.315","80","16.214","20","0.061","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","832.03","0.208","8","14.65","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","468.29","0.006","10","16.29","80","5.35","15","0.022","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","850.18","1.527","10","16.96","80","3.158","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","408.947","0.353","10","38.307","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.741","10","10.424","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.127","10","8.57","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.784","0.258","10","15.137","80","1.53","20","0.397","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","138.66","0.37","10","24.41","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.7","0.337","15","16.395","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","20.218","1.092","15","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","79.92","11.238","500","91.61","500","27.891","500","8.88","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.19","0.01","15","2.119","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.24","1.986","10","65.242","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","801.79","0.225","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2332.8","5.169","10","16.84","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.355","0.939","15","5.999","80","4.03","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","41.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.072","15","6.98","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","76.118","0.007","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","2.42","15","8.973","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","336.1","2.49","15","27.76","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.699","0.109","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","192.94","12.32","500","1.94","500","20.523","500","1.019","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.869","10","21.812","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.925","0.129","10","21.235","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","197.47","0.008","10","24.649","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.775","0.384","10","20.519","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51.36","0.32","10","2.689","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","146","0.04","10","4.234","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.016","0.034","10","5.098","80","4.532","20","0.018","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8587.3","0.135","10","24.718","80","5.55","15","0.156","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20989.15","12.82","1000","164.616","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169598.734","0.126","5","5.869","40","8.771","15","0.074","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","170131.844","9.109","50","106.941","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.158","10","21.33","80","0.648","20","0.043","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","528.77","0.267","5","1.31","50","-","-","0.269","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","417.31","0.067","10","7.063","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","110046.82","0.006","2","7.08","40","10.053","15","0.185","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110085.84","12.63","50","190","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","143.965","0.474","10","43.125","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","324","0.19","10","36.39","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","409.824","0.124","10","32.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","253.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","5.18","0.82","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","394.85","0.139","10","46.39","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","633","0.145","8","6.513","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","520.13","0.068","10","18.772","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.14","10","16.79","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.88","0.006","10","7.24","80","4.143","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.95","10","28.136","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","28.944","0.006","10","3.67","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1060.99","0.053","30","24.829","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","9.004","0.774","8","29.216","60","1.219","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.648","0.517","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1593.56","0.15","10","39.303","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","193.277","0.852","15","27.441","80","5.175","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","269.57","6.544","15","15.8","80","3.653","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","130.81","0.304","10","16.723","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.184","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","255.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.118","10","3.036","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","275.856","0.342","10","29.232","80","1.583","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.451","0.501","10","8.343","80","1.084","20","0.116","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","27.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","68.947","0.97","10","15.103","80","6.805","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","183.77","0.216","8","10.822","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367.2","0.157","15","48.283","80","8.51","70","1.112","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1542.41","0.797","8","29.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","41.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.16","10","9.14","80","5.422","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","611.71","1.29","15","22.56","60","0.846","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.195","0.008","15","11.888","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.045","0.012","10","17.615","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5610.616","0.652","16","43.796","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","788.83","0.457","10","34.497","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","454.62","0.024","8","18.481","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","437.53","0.054","10","23.605","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.584","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","653.18","0.877","10","24.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","766.37","4.148","10","34.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","717.12","2.389","10","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","112.272","0.663","10","45.539","80","9.055","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","466.56","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11863.394","0.209","8","24.237","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12004.589","0.144","8","27.461","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","609.98","0.316","15","10.769","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.027","10","0.324","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11541.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7965.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","435.247","0.697","8","20.676","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.044","10","4.388","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.88","0.203","10","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","66.18","4.449","15","28.429","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.474","10","14.53","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","197.86","2.055","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","250.757","0.083","10","10.833","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.167","10","8.26","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","317.95","0.023","10","1.268","80","1.8","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","576.288","0.073","8","13.504","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.07","23.73","500","120.74","500","25.61","500","29.54","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.494","10","9.82","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.298","0.323","10","13.889","80","-","-","0.252","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.493","5.176","10","33.001","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","206.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2217.277","0.75","2","26.212","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","27.078","0.684","15","13.484","80","-","-","0.153","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","83.81","0.787","10","18.78","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.078","0.173","10","41.99","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","196.99","0.434","10","10.47","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1362.53","0.987","10","38.576","80","3.317","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.482","0.466","10","2.029","80","0.038","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","178.677","0.389","10","13.367","80","1.104","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.346","2.25","15","2.56","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","142.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","49.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3425.76","0.015","8","16.408","50","7.669","15","0.203","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.323","1000","216.683","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","303.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","450.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","648.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","106.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","80.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","621.475","0.402","10","12.21","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1193.8","0.044","10","16.783","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.84","0.036","8","17.345","50","-","-","0.014","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.479","15","12.209","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","693.12","0.451","15","31.839","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","457.92","0.069","10","37.64","80","1.47","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1366.696","1.469","8","15.508","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.58","0.062","5","14.66","50","2.65","12","0.028","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.267","0.842","10","37.728","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.014","10","16.162","80","14.78","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","101.95","0.686","10","22.85","80","3.907","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","85.618","0.976","10","12.468","80","4.475","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.242","10","3","100","2.59","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","147.11","0.17","15","1.91","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","69.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.661","1.22","8","9.9","60","4.19","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8294.659","0.265","10","16.758","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","338.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","93.31","0.028","10","6.6","80","0.818","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.02","0.184","10","8","80","-","-","-","-","正常"]