{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-05-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2561.004","1.153","25","38.287","250","9.742","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","408.24","185.54","500","134.77","500","171.157","500","11.14","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.232","0.013","15","2.042","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","3.46","0.051","10","30.65","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.008","0.158","10","31.396","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","48.902","0.036","8","36.23","50","7.184","15","0.091","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.68","10","26.56","80","8.53","15","0.043","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","170.21","0.86","10","24.8","80","6.89","15","0.022","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.005","10","37.38","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","4.406","3.826","10","37.794","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.699","10","12.697","80","-","-","0.104","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1370.369","0.013","1.5","5.977","30","-","-","0.056","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","107.082","0.267","10","18.984","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.651","10","14.2","80","3.19","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","1.47","10","23.442","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","189.22","0.179","10","28.031","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0.86","0.026","10","5.451","80","0.971","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.141","10","18.314","80","7.148","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.288","15","15.432","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","2.717","80","3.64","20","0.013","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","332.64","0.311","10","22.42","70","0.966","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6446.02","0.503","8.629","43.27","69.431","8.564","27.416","0.269","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2480.688","5.163","500","257.827","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","88.716","0.167","10","3.237","80","-","-","0.04","0.5","停机"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.518","0.084","10","10.76","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.094","10","8.756","80","3.215","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","108.4","0.165","10","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","386.21","0.065","8","20.33","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.007","10","17.4","80","4.42","15","0.006","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1047.17","0.487","10","34.972","80","4.021","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.049","10","12.627","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","2.48","10","15.028","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.184","10","9.49","80","0.46","15","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.436","10","27.639","80","5.196","20","0.235","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.14","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.351","0.193","15","8.652","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","20.563","0.368","15","13.585","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","150.12","14.982","500","273.53","500","31.121","500","9.74","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.681","0.01","15","5.51","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.21","10","35.71","80","-","-","-","-","停机"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.958","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","0","0.022","8","5.5","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","19.515","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","825.12","2.453","10","14.392","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.246","15","4.973","80","2.817","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.104","15","7.19","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.31","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","1.411","15","16.805","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","0","3.86","15","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.379","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","101.22","21.416","500","19.66","500","34.398","500","2.822","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.751","10","21.123","80","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.676","10","23.772","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","0","0.012","10","14.938","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","25.966","0.256","10","13.68","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.056","10","2.167","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","285.375","0.168","10","5.311","80","-","-","0.011","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.26","10","7.231","80","2.488","20","0.056","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2468.45","0.122","10","35.259","80","5.92","15","0.156","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","784.51","17.489","1000","123.591","1000","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150222.188","0.106","5","7.941","40","9.249","15","0.086","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147284.578","8.848","50","76.766","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","21.17","80","1.152","20","0.106","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","553.82","0.011","5","1.11","50","-","-","0.158","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","77.76","0.074","10","7.078","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77549.18","0.042","2","8.52","40","11.694","15","0.221","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86798.4","21.81","50","137","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","3.287","3.466","10","14.301","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","152.06","0.152","10","27.24","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","70.176","0.06","10","29.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.31","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","341.28","0.162","10","35.7","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","0","0.146","8","12.852","50","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.024","10","29.6","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","3","0.04","10","9.41","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.006","10","5.88","80","5.142","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.079","10","4.091","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","3.37","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","406.94","0.128","30","24.257","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.153","0.01","8","10.008","60","3.849","15","0.022","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.082","10","7.4","80","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","743.26","0.281","10","42.529","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","156.47","0.481","15","23.052","80","2.228","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","0.876","15","14","80","1.263","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0.518","0.084","10","11.646","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.055","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.009","10","3.661","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.75","10","13.61","80","1.79","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","13.392","0.028","10","7.35","80","0.955","20","0.068","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.21","0.364","10","15.433","80","5.132","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","369.79","0.244","45","47.164","500","9.529","70","0.299","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","483.44","0.225","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.035","10","4.78","80","2.37","15","0.025","0.5","停机"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1287.36","0.166","15","20.05","60","1.387","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","0.008","15","10.942","80","-","-","-","-","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.008","10","9.1","80","-","-","0.01","0.5","停机"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3349.496","3.208","16","33.742","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.353","10","35.057","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","31.2","0.014","8","13.404","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","0","0.837","10","15.926","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","9.5","2.136","10","22.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","14.69","5.939","10","35.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","406.51","1.111","10","27.33","80","-","-","-","-","停机"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","271.728","0.665","10","24.662","80","8.075","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11603.005","0.22","8","35.098","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10717.574","0.21","8","21.415","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","0","0.314","15","14.153","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.015","10","0.774","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","336.661","1.818","8","4.811","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","3.955","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.6","0.078","10","21.65","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","14.64","0.968","15","28.501","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.081","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.133","10","12.1","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.108","10","13.04","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","244.51","0.006","10","7.745","80","2.36","15","0.036","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","0.069","8","6.779","50","-","-","0.173","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","33.7","50.7","500","185.06","500","103.09","500","6.42","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.85","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.009","10","1.75","80","-","-","-","-","停机"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.14","10","3.575","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","3.375","10","31.125","80","-","-","-","-","停机"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1315.515","0.03","2","19.7","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.413","15","23.302","80","-","-","0.153","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","96.16","0.06","10","14.499","80","-","-","0.006","1","停机"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","0","0.036","10","33.37","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","12.96","1.184","10","9.211","80","-","-","-","-","停机"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","471.74","1.858","10","47.444","80","9.022","15","0.041","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.792","0.012","10","2.538","80","0.038","20","0.07","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.027","0.188","10","14.199","80","0.508","20","0.015","1","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","4.424","15","4.11","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.35","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1123.2","0.019","8","17.427","50","9.868","15","0.106","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.364","1000","212.4","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","13.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","115.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","269.136","0.022","10","9.984","80","-","-","0.015","0.5","停机"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1289.2","0.082","10","32.626","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","30.24","0.041","8","0.632","50","-","-","0.063","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.98","15","26.107","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","264","0.037","15","25.182","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.004","10","28.08","80","1.8","15","0.074","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","0","0.264","8","17.635","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","201.31","0.041","5","7.52","50","9.588","12","0.058","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.259","0.961","10","34.82","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","89","0.029","10","16.075","80","17.47","20","0.025","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","0.789","10","12.86","80","2.753","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.021","10","2.895","80","1.095","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.1","10","2.8","100","5.17","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","3.83","2.517","15","13.791","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.384","8","9","60","6.69","15","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","4182.883","0.21","10","19.9","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.706","10","25.9","80","0.62","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","74.3","0.25","10","17.483","80","-","-","-","-","停机"]