{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":12,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,79,0],[52,1,79,1],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[88,0,89,0],[88,1,89,1],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1]]}
["监测日期：2023-07-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13317418","157.419","111.471","320","22.226","100","0.322","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13011202","151.847","124.371","320","50.068","100","2.572","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13861305","160.432","-","-","-","-",4.9698,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8510495","98.501","-","-","-","-",1.9917,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","2602557.5","30.122","-","-","-","-","1.748","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","9406343","108.87","-","-","-","-",11.8822,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9182767","106.282","225.072","320","11.266","100","3.883","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668614.688","7.739","79.722","300","8.773","100","2.468","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","302426.4","12601.1","0.02","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","3583211.75","41.472","0","320","0.006","100","4.608","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","571916.75","6.907","0","320","0.282","100","0.199","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1721931.375","19.93","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3475593","40.569","85.486","200","18.968","50","4.813","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3309803.5","38.63","77.495","200","17.296","50","6.422","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3649144.75","42.583","81.281","200","19.588","50","5.369","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1320483.63","15.28","118.557","200","18.746","35","3.446","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1044640.38","12.09","111.123","200","21.876","35","5.428","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","999620.56","11.57","119.686","200","21.677","35","4.79","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3299849","38.19","110.413","200","22.857","35","0.454","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1996225.25","23.104","137.31","200","24.45","50","2.7","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1521270","17.607","134.53","200","6.682","50","2.506","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1522795.875","17.625","139.065","200","5.243","50","3.9","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2733696","31.64","18.69","200","11.36","35","4.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23115456","267.54","17.16","50","0.01","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25208928","291.77","17.31","50","0.1","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38859264","449.76","26.16","50","0.01","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","25056","0.29","0.36","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","327456","3.79","0.95","50","0.02","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44903808","519.72","19.81","50","0.04","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","304128","3.52",23.09,"120",149.83,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18309674","211.918","219.518","320","24.887","100","7.518","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4042029","46.78","-","-","-","-","5.86","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12295653","142.311","231.644","320","32.85","100","4.296","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5233341","60.57","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","393120","4.55","11.22","50","3.97","35","2.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","87459.24","1.012","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","158346","1.83","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","26559.654","0.307","0","150","-","-",5.9122,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37261913.266","445.324","40.063","100","24.678","50","0.515","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57655892.014","667.314","40.902","100","26.689","50","3.135","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361614.344","4.185","283.859","550","13.603","400","2.869","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","512352","5.93","251.59","550","6.64","400","6.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","591840","6.85","216.83","550","3.51","400","2.54","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","968404","11.208","148.759","200","9.466","200","1.948","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1093994.875","12.662","48.452","200","11.848","200","7.508","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137895.969","1.596","8.346","-","22.198","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1850490.75","21.418","67.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","949698.438","10.992","40.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4005490.25","46.36","74.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1583370.625","18.326","61.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3486524.25","40.353","60.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6347103","73.462","62.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1509358.375","17.469","44.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1918551.25","22.205","44.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","418332.844","4.842","71.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1485691.75","17.196","68.095","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2822870","117619.562","-","-","1.386","50","2.863","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3889557.25","45.018","35.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2504450","28.987","40.081","100","12.196","50","1.366","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","496252.25","5.744","34.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2437260","28.209","-","-","35.614","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7365063","85.244","39.97","100","3.778","50","4.912","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","788187.125","9.122","45.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4882920","56.515","31.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","0","100","-","-","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1083390","12.539","-","-","5.501","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3807697.25","44.07","16.771","50","4.594","35","0.847","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","159887.297","1.85","46.345","100","2.104","50","1.012","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8404128","97.27","76.607","200","30.488","200","3.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1201.794","0.014","10.666","300","6.677","100","26.991","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","929878.5","10.762","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3814378.25","44.148","118.861","300","3.537","200","4.554","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11360044","131.482","63.864","120","2.489","100","2.024","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7405024.5","85.706","44.08","100","0","50","4.156","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","231133.094","2.675","35.196","300","0.023","100","0.948","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1286597.375","14.891","66.433","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1411914.88","16.34","173.314","200","46.034","50","2.878","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1378983.38","15.96","155.699","200","39.806","50","6.018","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3668546.75","42.46","58.532","80","7.868","30","1.862","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2894892.25","33.51","55.664","80","6.164","30","1.319","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","159399.91","1.85","141.578","80","1.437","30","113.906","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","72.95","0","26.786","80","20.661","30","13.654","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3747339.75","43.372","11.766","100","0","50","1.178","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3054940.25","36.848",11.0717,"100",0.2407,"50",5.0734,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1653422","19.137","70.982","250","6.436","80","0.505","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1880024.875","21.76","71.166","250","13.532","80","3.276","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1791495.75","20.735","72.633","250","11.903","80","1.553","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46528252","538.521","40.389","100","24.578","50","1.384","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7898220","91.415","138.11","320","5.31","100","3.89","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4415083","51.101","-","-","-","-",6.247,"20","正常"]