{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-07-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3242.734","0.019","25","62.187","250","17.008","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","442.88","119.091","500","94.15","500","79.247","500","9.949","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.2","0.422","15","2.055","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","63.94","0.055","10","21.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.938","3.112","10","32.007","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.025","8","21.04","50","2.846","15","0.045","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.53","10","26.31","80","10.85","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","152.93","0.2","10","22.1","80","6.25","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.107","0.121","10","15.144","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.379","0.065","10","35.05","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.053","10","2.002","80","-","-","0.131","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","815.254","0.012","1.5","11.733","30","-","-","0.082","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4397.42","0.773","10","21.453","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","16.42","0.792","10","44.7","80","4.62","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","265.25","0.128","10","19.958","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","140.83","0.018","10","13.298","80","4.75","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.14","10","19.071","80","6.636","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","16.342","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","34.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.518","0.034","10","6.268","80","2.99","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","546.91","0.042","10","8.03","70","1.099","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9146.75","0.26","8.629","27.15","69.431","6.598","27.416","0.156","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4686.36","2.299","500","192.024","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","51.08","0.179","10","11.119","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.528","0.072","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.534","0.276","10","11.124","80","3.587","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","761.75","0.061","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.036","10","15.165","80","13.687","20","0.108","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","381.02","0.168","8","16.74","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","567.65","0.007","10","20.23","80","5.55","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1132.7","0.006","10","37.771","80","7.359","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","70.471","0.074","10","40.668","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.143","10","11.422","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.232","10","7.75","80","0.84","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.549","0.765","10","13.678","80","4.743","20","0.229","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","35.15","0.05","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.932","4.5","15","14.372","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","6.134","0.579","15","9.709","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","85.71","7.536","500","2.04","500","19.897","500","7.17","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.995","0.142","15","4.567","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.64","4.47","10","29.026","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","620.35","0.022","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","19.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3246.91","6.182","10","11.341","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","33.955","3.618","15","14.937","80","7.651","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.156","15","8.41","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","89.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","88.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.285","0.643","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","74","0.088","15","22.027","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","158.98","2.382","15","30.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.686","0.33","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","255.97","20.637","500","8.22","500","56.246","500","2.886","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.538","10","22.131","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.174","0.595","10","17.201","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","179.69","0.01","10","13.825","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","189.104","0.253","10","14.838","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","55.632","0.134","10","2.794","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","72.181","0.023","10","1.704","80","-","-","0.012","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","97.027","0.077","10","7.781","80","6.485","20","0.12","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9697.54","0.047","10","30.258","80","5.33","15","0.27","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13993.34","32.508","1000","167.267","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170094.062","0.231","5","11.398","40","9.371","15","0.096","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175165.297","9.717","50","77.782","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.117","10","23.8","80","1.091","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","626.4","0.025","5","8.09","50","-","-","0.156","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","296.35","0.071","10","7.085","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71820","0.008","2","10.302","40","7.353","15","0.257","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","135366.72","3.73","50","189","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","166.951","4.52","10","16.936","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","259.2","0.022","10","27.13","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","368.616","0.088","10","27.14","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","12.1","1.04","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","529.63","2.526","10","36.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","383","0.139","8","6.139","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","381.89","0.486","10","19.651","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.035","10","23.44","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.778","0.04","10","2.22","80","8.862","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.202","10","13.887","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.014","10","3.93","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","882.14","0.392","30","26.973","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.852","0.009","8","4.013","60","5.232","15","0.024","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.245","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1636.68","0.397","10","43.634","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","109.296","3.179","15","32.875","80","10.707","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","246.24","3.543","15","8.6","80","4.417","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","971.741","0.166","10","14.017","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.049","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","8.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","24","0.037","10","5.238","80","-","-","0.018","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1209.946","0.882","10","7.851","80","3.76","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.704","0.058","10","6.297","80","0.403","20","0.057","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","213.59","0.204","8","10.474","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","345.6","0.114","45","46.303","500","20.231","70","1.257","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1379.7","0.054","8","24.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.028","10","21.55","80","3.353","15","0.05","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","704.16","0.022","15","23.99","60","1.35","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.627","0.27","15","36.101","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","1.296","0.009","10","6.936","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5648.649","0.172","16","38.028","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.297","10","22.544","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","213.55","0.066","8","15.434","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","411.005","1.017","10","25.334","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","36.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","490.75","1.534","10","37.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","760.32","1.768","10","29.59","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","862.27","1.712","10","30.54","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","240.278","5.063","10","44.641","80","7.077","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","113.011","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15055.276","0.225","8","27.942","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12058.502","0.106","8","30.367","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.014","10","0.406","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12132.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10743.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","453.135","0.013","8","5.78","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.507","0.027","10","9.06","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.68","0.053","10","16.009","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","65.05","0.051","15","27.786","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.275","10","17.875","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","156.38","0.129","8","23.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","268.493","0.07","10","8.539","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.114","10","11.99","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","678.24","0.152","10","17.624","80","2.72","15","0.038","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","285.034","0.079","8","7.259","50","-","-","0.104","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","70.85","0.7","500","31.75","500","3.58","500","30.55","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.03","10","10.29","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","67.985","0.721","10","20.269","80","-","-","0.214","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.85","0.851","10","17.149","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5167.264","0.2","2","15.51","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.132","15","32.619","80","-","-","0.332","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","98.928","1.062","10","1.907","80","-","-","0.015","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","20.131","0.045","10","45.328","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","181.44","0.106","10","12.615","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","981.5","0.527","10","38.846","80","5.379","15","0.053","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.939","0.011","10","0.564","80","0.448","20","0.002","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.114","10","4.313","80","1.765","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.212","0.63","15","8.255","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","135.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","202.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3116.45","0.017","8","20.284","50","7.529","15","0.082","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.284","1000","420.232","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","402.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","401.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","719.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","58.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","112.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","788.486","0.503","10","17.432","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1191.49","0.816","10","24.59","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","105.41","0.612","8","0.446","50","-","-","0.006","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.574","0.805","15","19.826","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1263.36","0.02","15","14.501","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","572.83","0.007","10","39.43","80","3.11","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1471.039","2.281","8","20.778","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","200","0.07","5","15.733","50","4.337","12","0.032","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.438","2.686","10","27.003","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","327","0.07","10","18.294","80","15.49","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","88.13","1.325","10","17.12","80","3.22","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","57.141","0.072","10","9.397","80","0.294","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","27.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.053","10","4.4","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.93","7.092","15","23.41","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","109.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.244","8","0.2","60","6.01","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8300.707","0.073","10","24.492","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","389.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.023","10","10.4","80","1.15","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","212.54","0.216","10","18.22","80","-","-","-","-","正常"]