{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,52,0],[48,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[59,0,88,0],[59,1,88,1],[89,0,96,0],[89,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2024-05-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1096547","12.994","86.328","320","15.698","100","3.867","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13482955","165.298",127.8539,"320",32.4148,"100",2.0106,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1041182.188","12.051","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8157506.5","94.416","-","-","-","-",2.0997,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21883704","253.284","-","-","-","-","0.767","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3303479.75","137644.984","-","-","-","-","0.532","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","410842.844","4.755","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","134028.875","1.619","138.251","320","91.367","100","98.858","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","642326.062","7.434",77.8864,"300",6.532,"100",2.2879,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5508950.4","63.76",11.98,"200",2.46,"200",0.45,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","409776.156","4.743","23.298","320","5.606","100","10.196","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","276599.594","3.201","73.119","320","1099.88","100","22.5","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1469229.875","17.005","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","353372.469","4.09","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2091050.25","25.717","108.009","200","16.465","50","7.182","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2433828.25","29.896","106.476","200","17.288","50","4.244","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2441590","29.827","107.452","200","19.979","50","6.267","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1027590","11.89","112.514","200","27.285","35","3.663","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","108461.15","1.25","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","889270","10.29","108.014","200","18.069","35","1.536","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3135921.5","36.29","112.918","200","27.15","35","0.852","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1881618.25","21.778","135.023","200","16.494","50","4.032","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1367967.25","15.833","121.274","200","2.095","50","2.914","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1442057.375","16.69","138.093","200","14.114","50","3.815","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2248922.88","26.029","0","200","0","35",8.23,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24175430.529","296.69","25.264","50","0.058","35","0.606","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","18.837","50","5.468","35","46.983","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6337.993","0.079","73.081","50","0","35","38.141","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","21584.807","0.256","45.992","50","0.84","35","2.672","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22276684.8","928195.2","11.243","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24535604.16","283.977","16.914","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.02","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","14650398.72","169.565","9.67","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","23240269.44","268.985","16.46","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37370643.84","432.531","16.54","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167616","1.94",49.42,"120",1.03,"850",0.95,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1219104","14.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10824253","125.281","444.622","320","337.044","100","937.53","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3928219.5",9.4368,"-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8591712","99.441",200.0927,"320",29.5177,"100",8.0804,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5515417","63.836","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1050278.4","12.156",9.98,"50",0.63,"35",0.61,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","351872.344","4.073","-","-","-","-",0.0487,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","216170.797","2.502","-","-","-","-",1.392,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","36363.457","0.421","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66286.56","2761.94","8.46","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63756169.486","753.132","39.18","100","26.029","50","2.095","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","19685654.965","232.466","64.996","100","102.138","50","2420.664","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","404.983","0.005","248.163","550","1.554","280","3.78","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359416.75","4.16","207.505","550","6.582","400","6.282","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","690336","7.99","233.43","550","5.82","400","7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","503138.594","5.823","139.809","200","6.823","200","1.157","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","834867.375","9.663","55.164","200","6.394","200","11.519","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","253105.375","2.929","17.194","-","20.082","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1079453.625","12.494","51.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769056.312","8.901","30.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3654523","42.298","65.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3808492.5","44.08","76.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4077758.25","47.196","57.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7103613","82.218","56.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1664648","19.267","51.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2513710","29.094","39.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1333802.125","15.438","60.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789179","20.708","57.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3045460","133374.953","-","-","0.828","50","5.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3869535.5","46.734","34.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1542585.25","17.855","45.177","100","10.539","50","0.646","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394197.562","4.562","29.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2316903.25","26.816","-","-","30.854","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11850766","137.162","40.195","100","3.568","50","4.854","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","638904.312","7.395","31.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5333820","61.734","33.245","100","6.497","50","4.841","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3524010","40.787","49.478","100","1.493","50","3.968","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1104110","12.779","-","-","2.703","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3668446","42.459","19.76","50","2.247","35","0.076","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1299844.75","15.044","47.334","100","1.196","50","0.292","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","316208.25","3.66","124.019","300","1.074","100","3.687","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6673128.5","77.235","28.694","100","0.72","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9381477","108.582","51.178","100","1.595","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9772704","113.11","70.59","200","52.43","200","8.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1307.25","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","599234.25","6.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2835276.5","32.82","84.59","300","0.78","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10652306","123.29","62.71","120","4.99","100","1.51","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7046510.5","81.5","64.17","100","1.59","50","3.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153742.44","1.78","75.95","300","0.2","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326038.12","15.35","72.88","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1436148.38","16.62","125.159","200","45.717","50","4.845","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1542069.5","17.85","111.103","200","17.713","50","6.336","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3586479.5","41.51","67.594","80","17.828","30","0.957","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3085109","35.71","69.306","80","18.671","30","1.312","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","33683.3","0.39","5.554","80","142.584","30","266.407","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","469.841","80","0","30","24.164","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3290604","38.086","16.797","100","0.805","50","3.145","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2508290.25","29.635",7.8617,"100",0.7108,"50",5.662,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2564343.5","29.68","12.192","250","5.925","80","21.909","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2594010.25","30.023","59.767","250","5.737","80","71.376","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1751225.75","20.269","67.265","250","16.838","80","2.852","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40773648","471.917",35.3946,"100",25.8271,"50",0.5065,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8347587.5","96.616",124.0216,"320",0.4673,"100",3.2784,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3137461.25",36.313,"-","-","-","-",5.497,"20","正常"]