{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3193.959","1.205","25","31.607","250","7.214","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","459.77","177.272","500","61.06","500","179.634","500","3.343","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.221","0.012","15","5.641","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","288.58","0.274","10","22.99","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","190.877","0.154","10","22.226","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.059","0.03","8","10.744","50","5.704","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.96","6.632","10","51.276","80","8.552","15","0.144","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","253.15","0.441","10","12.75","80","3.82","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.806","0.431","10","14.614","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","70.416","0.095","10","40.812","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.431","10","12.735","80","-","-","0.072","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1075.254","0.013","1.5","5.524","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2095.09","0.267","10","16.44","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","397.44","0.17","10","27.56","80","12.1","15","0.103","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","498.182","4.725","10","19.811","80","6.46","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2169.5","0.06","10","0.928","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","180.58","1.193","10","31.488","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","746.5","0.01","10","3.86","80","0.64","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","90.72","0.064","10","21.727","80","9.46","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.119","15","8.254","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.619","0.548","10","4.825","80","6.917","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","126.749","0.004","10","3.792","70","1.391","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13167.72","0.061","8.629","22.285","69.431","5.864","27.416","0.202","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2380.008","2.765","500","258.044","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","607.185","0.091","10","34.75","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.738","0.03","10","3.43","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","29.415","0.491","10","9.791","80","3.225","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","682.09","0.208","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.486","10","7.062","80","9.513","20","0.019","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1030.32","0.17","8","16.85","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","679.1","0.563","10","23.45","80","6.11","15","0.013","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","38.88","0.105","10","7.813","80","1.995","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","483.912","0.742","10","21.403","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","23.33","0.21","10","16.549","60","-","-","0.109","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.025","10","8.96","80","1.07","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","55.037","0.175","10","13.08","80","1.288","20","0.176","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","1.843","10","22.894","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.431","0.013","15","9.325","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.614","0.45","15","28.081","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","38.98","105.951","500","59.33","500","45.521","500","12.263","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.132","0.009","15","2.942","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.44","3.131","10","61.917","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1762.56","0.031","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2777.76","4.261","10","11.872","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.79","0.873","15","24.478","80","12.687","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.883","0.047","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","8","1.735","15","29.584","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","129.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","179.71","4.109","15","10.02","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.12","0.082","15","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","242.37","19.899","500","34.54","500","52.748","500","11.742","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.908","10","3.622","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.02","3.173","10","17.834","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.172","15","67.407","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","227.641","0.072","10","16.364","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.879","0.243","10","19.288","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","201.31","0.045","10","15.303","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","190.11","0.139","10","12.086","80","-","-","0.042","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.28","0.071","10","4.144","80","2.942","20","0.018","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12177.22","1.512","10","23.583","80","6.75","15","0.151","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26726.98","3.893","1000","310.833","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171224.172","0.157","5","8.301","40","6.862","15","0.098","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167311.516","9.789","50","62.468","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.019","10","7.89","80","1.698","20","0.07","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","539.14","0.29","5","18.18","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","584.93","0.372","10","15.448","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","66.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","103009.54","0.032","2","7.86","40","5.8","15","0.252","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123099.6","13.54","50","108.53","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","202.09","0.026","10","22.404","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","497.66","0.37","10","20.63","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","579.144","0.376","10","13.25","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","273.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.881","10","20.647","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","490.75","6.249","10","38.71","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1022","1.519","8","11.583","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","543.197","0.011","10","20.803","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.047","10","14.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","98.669","0.095","10","5.497","80","12.263","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","123.69","1.648","10","18.836","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.282","0.01","10","1.81","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1146.53","0.038","30","31.963","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","63.028","0.08","8","13.72","60","1.153","15","0.005","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.02","10","14.32","80","2.77","10","0.034","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.723","0.113","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2002.34","0.321","10","51.631","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.27","0.438","15","25.019","80","3.463","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","242.525","0.161","15","9.388","80","1.834","20","0.293","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","199","1.471","10","18.176","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.132","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","217.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","109","0.01","10","5.016","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","607.651","0.021","10","12.018","80","5.47","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.418","1.24","10","11.248","80","4.025","20","0.111","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.27","0.255","8","26.068","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","93.483","0.054","10","21.473","80","-","-","0.16","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","315","1.745","45","21.539","500","32.86","70","4.29","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1585.872","0.158","8","24.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.025","10","5.45","80","4.65","15","0.046","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1339.2","0.399","15","30.55","60","0.52","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.504","1.599","15","17.812","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.936","0.028","10","4.192","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9503.73","6.736","16","15.2","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","505.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","421.63","1.328","10","41.405","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","338.65","0.089","8","29.825","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","570.067","0.069","10","18.87","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","82.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","276.48","4.438","10","46.2","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","638.5","5.364","10","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","921","0.374","10","20.12","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","888.71","1.987","10","37.231","80","11.058","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","78.019","0.074","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18079.441","0.006","8","13.417","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12122.78","0.07","8","21.51","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.078","10","2.005","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","341.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","51.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.441","8","14.031","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","52.575","0.019","10","7.684","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","67.25","0.136","10","3.514","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.233","15","8.376","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","214.27","3.223","8","14.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","386.294","0.116","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","24.19","0.181","10","35.45","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","520.99","0.227","10","12.25","80","2.57","15","0.042","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","533.088","0.073","8","7.913","50","-","-","0.07","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","296.957","63.12","500","143.35","500","93.38","500","22.29","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","0.123","10","27.56","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.146","2.382","10","26.675","80","-","-","0.337","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","89.078","5.405","10","21.878","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1192.85","0.024","10","8.736","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3454.224","0.032","2","11.838","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","15.453","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","309.398","0.015","10","22.665","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.437","0.083","10","6.453","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","20.208","0.032","10","7.005","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1165.54","4.527","10","31.607","80","8.606","15","0.045","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.106","0.016","10","5.581","80","0.356","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.099","0.099","10","8.925","80","0.258","20","0.008","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.19","0.228","15","9.081","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","145.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3807.65","0.017","8","22.531","50","6.373","15","0.1","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","73.875","1000","380.256","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","622.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","121.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","870.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","47.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1008.374","1.737","10","37.958","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1493.36","0.185","10","20.25","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","42.578","0.26","8","0.982","50","-","-","0.557","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.391","0.6","15","13.28","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1481.76","0.022","15","19.437","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","491.62","0.072","10","14.138","80","7.094","15","0.019","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1598.844","1.065","8","13.908","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.324","0.076","5","9.558","50","5.106","12","0.114","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.528","1.399","10","21.232","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","0.043","10","12.17","80","13.738","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","148.61","0.667","10","25.75","80","3.072","15","0.033","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","6.694","80","2.336","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.367","10","10.3","100","5.63","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","119.9","0.152","15","38.306","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","201.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","115.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.944","0.955","8","23","60","5.27","15","0.053","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8269.34","0.175","10","19.024","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","93.709","0.043","10","15.2","80","1.298","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","263.52","0.342","10","24.11","80","-","-","-","-","正常"]