{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","404800.656","4.685","0.36","320","66.343","100","2.144","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13092705","170.364","98.676","320","49.728","100","3.665","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","272503.938","3.154","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7739030.5","90.188","-","-","-","-",6.408,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19485652","225.528","-","-","-","-","0.872","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2265497.25","94395.711","-","-","-","-","2.012","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1717663.25","19.88","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","278210.406","3.36","97.231","320","125.528","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685692.375","7.936","117.937","300","3.486","100","1.963","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1554336","17.99","11.15","200","7.12","200","1.09","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","178593.656","2.067","30.764","320","4.759","100","10.9","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","151664.859","1.755","5.452","320","9.093","100","1.735","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1358837.625","15.727","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2396967.5","27.954","107.503","200","22.64","50","5.515","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2721059.75","31.757","103.734","200","13.233","50","4.278","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2621885.5","30.578","109.645","200","15.148","50","5.795","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1132488.75","13.11","117.633","200","29.942","35","3.753","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104520.7","1.21","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","973173.5","11.26","116.076","200","22.48","35","1.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3137209.75","36.31","115.802","200","20.369","35","0.719","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2107485","24.392","147.608","200","23.48","50","3.891","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1309549.5","15.157","164.812","200","11.865","50","2.819","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1502127","17.386","134.172","200","14.802","50","3.836","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2245276.8","25.987","11.79","200","7.85","35","1.64","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37580576.781","443.707","22.264","50","0.006","35","0.435","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22601436.797","271.675","20.582","50","0.042","35","1.001","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5689.141","0.067","7.018","50","15.308","35","66.335","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","7.519","50","33.772","35","106.623","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25474962.24","1061456.76","14.958","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24288361.92","281.115","14.96","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12795.84","0.148","1.01","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9270.72","0.107","1.9","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10041261.12","116.218","9.59","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","9685.44","0.112","2.93","50","-","-","-","-","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190944","2.21",54.56,"120",3.56,"850",0.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12700146","146.992","353.89","320","56.692","100","48.609","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4554699","52.716","-","-","-","-",12.353,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9246573","107.02","224.041","320","25.475","100","3.698","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5216121","60.372","-","-","-","-",11.658,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1018224","11.785","24.01","50","100.56","35","6.1","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","439515.188","5.087","-","-","-","-",0.14,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","253520.016","2.934","-","-","-","-",1.313,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","39765.308","0.46","-","-","-","-",0.0066,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","182099.808","7587.492","137","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47724951.843","575.821","36.136","100","20.085","50","1.471","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","435135.66","5.135","33.074","100","18.012","50","547.013","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","122134","1.414","304.478","550","2.884","280","7.742","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","377037.656","4.364","137.584","550","5.298","400","6.554","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","728352","8.43","252.13","550","3.36","400","6.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","662589.5","7.669","147.736","200","2.089","200","2.09","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1050277.125","12.164","49.445","200","2.841","200","9.285","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","276775.469","3.203","16.917","-","20.703","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1275376.875","14.761","52.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","723582.562","8.375","28.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3648609.25","42.229","79.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3497676","40.482","79.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4076978","47.187","61.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6662699","80.467","57.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1363223.25","16.464","50.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2250281","26.045","38.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1315652.5","15.228","61.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1459165","16.888","57.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3291560","137148.109","-","-","0.829","50","1.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3906269","47.177","30.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1717325.25","19.876","40.223","100","2.088","50","0.769","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","395429.469","4.577","28.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2336712.75","27.045","-","-","47.104","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11128005","128.796","34.259","100","2.364","50","8.642","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","574220.438","6.646","32.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5209300","60.294","30.668","100","9.093","50","4.735","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3613630","41.824","59.597","100","1.252","50","3.816","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1105690","12.797","-","-","0.659","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3688988.5","42.697","20.256","50","2.279","35","2.3","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1343753.875","15.564","45.84","100","1.03","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","388080.75","4.929","118.055","300","0.733","100","5.884","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6763096","78.277","32.526","100","1.116","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9183749","106.293","53.914","100","1.549","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8699616","100.69","83.06","200","47.43","200","7.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1566.17","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","770928.31","8.92","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3521741.25","40.76","77.61","300","1.29","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10890678","126.04","52.8","120","2.42","100","3.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7137850.5","82.61","68.44","100","1.66","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154223.95","1.78","60.4","300","0.13","100","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291079.75","14.94","62.99","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1286011.63","14.88","137.203","200","38.925","50","2.945","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1313433.75","15.2","178.369","200","42.237","50","6.227","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3597256.5","41.63","77.451","80","16.134","30","0.842","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3219668.5","37.27","76.803","80","14.017","30","1.311","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2717434.75","31.45","77.138","80","26.129","30","1.486","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1740057.88","20.14","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3764555.5","43.571","17.928","100","0.986","50","4.562","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2245736","26.4",8.072,"100",1.573,"50",5.293,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2482124.75","28.728","47.701","250","63.745","80","89.972","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2617462","30.295","67.522","250","45.723","80","106.715","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1873266.375","21.681","73.769","250","26.584","80","3.103","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","38631364","447.122","33.75","100","25.004","50","0.61","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8223492","95.179","234.85","320","18.15","100","4.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3563202.25","41.241","-","-","-","-",5.073,"20","正常"]