{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3366.63","0.019","25","44.082","250","4.552","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","379.5","164.515","500","52.56","500","110.734","500","6","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.779","0.009","15","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","90.438","0.19","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.013","8","23.115","50","5.092","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","242.78","3.883","10","41.197","80","6.943","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.88","0.005","10","13.09","80","5.41","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.428","0.058","10","16.191","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","174.787","5.706","10","5.359","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.508","10","12.617","80","-","-","0.155","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1261.51","0.014","1.5","6.315","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5673.983","1.111","10","33.478","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4154.98","0.029","10","42.261","80","9.056","15","0.219","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","379.382","0.315","10","37.53","80","2.432","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","12.1","0.34","10","7.824","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","157.25","0.069","10","24.927","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","558.14","1.79","10","11.29","80","2.65","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","0.008","10","11.12","80","10.113","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","7.046","15","30.865","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.83","0.028","10","3.311","80","7.172","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","154.051","0.038","10","5.462","70","0.843","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8037.62","0.03","8.629","21.867","69.431","10.912","27.416","0.371","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","84.48","15.334","500","174.77","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","637.891","0.031","10","17.226","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.675","0.04","10","20.32","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.743","0.29","10","10.838","80","6.292","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1030.83","0.364","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.026","10","6.781","80","11.794","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","697.766","0.073","8","19.46","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","663.55","0.428","10","40.69","80","5.25","15","0.062","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","660.96","1.332","10","49.672","80","3.219","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","266.966","0.308","10","4.99","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.026","10","15.621","60","-","-","0.015","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.247","10","4.51","80","1.31","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.426","0.06","10","14.914","80","2.001","20","0.102","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.966","2.056","15","11.728","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.614","0.928","15","35.452","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","397.56","27.13","500","44.95","500","61.28","500","10.282","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.378","0.11","15","3.242","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.32","1.139","10","46.698","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1756.51","0.22","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","49.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2862.43","3.672","10","7.048","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.221","0.104","15","33.192","80","7.445","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.922","2.557","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","1.082","15","24.558","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.06","3.768","15","24.15","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.094","0.09","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","58.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","73.25","31.574","500","22.23","500","32.292","500","0.437","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","2.039","10","7.725","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.02","0.031","10","9.929","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.309","15","13.911","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.421","0.398","10","14.392","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.014","0.249","10","17.428","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","0.164","10","14.165","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","276.871","0.135","10","12.596","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.307","0.138","10","8.113","80","4.652","20","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12735.36","2.198","10","29.576","80","6.12","15","0.143","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25216.7","6.252","1000","351.332","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173740.578","0.197","5","8.3","40","7.279","15","0.123","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","176312.047","7.377","50","69.603","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.044","10","11.18","80","1.784","20","0.072","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","748.22","0.073","5","14.81","50","-","-","0.121","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","496.8","0.442","10","7.237","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62328.96","0.034","2","9.27","40","5.82","15","0.184","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77653.2","12.65","50","119.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.606","0.738","10","34.845","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","372.38","0.1","10","34.78","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","485.784","0.169","10","14.11","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","221.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.853","10","22.707","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","663.55","4.56","10","47.01","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1254","0.648","8","8.801","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","604.973","0.587","10","16.741","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.037","10","12.28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.765","0.02","10","1.465","80","7.196","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","106.32","0.474","10","36.88","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.859","0.02","10","2.838","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1310.69","0.296","30","21.224","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","89.219","0.037","8","9.114","60","2.708","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","207.36","0.25","10","9.87","80","3.8","10","0.042","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.477","0.559","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1477.63","0.106","10","46.941","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","251.77","0.106","15","17.491","80","4.863","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","234.058","0.972","15","8.981","80","2.294","20","0.287","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","222","2.874","10","17.118","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","1.039","15","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","318.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.017","10","3.982","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","919.123","0.12","10","31.114","80","1.48","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.206","0.655","10","6.284","80","3.45","20","0.086","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","433.63","0.567","8","10.788","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.056","10","11.78","80","-","-","0.023","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","318","0.114","45","32.274","500","38.49","70","5.41","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1466.208","0.096","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.023","10","21.72","80","3.623","15","0.16","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","307.58","2.117","15","36.32","60","3.14","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.432","2.004","15","10.753","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.539","0.023","10","6.254","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9472.631","11.82","16","35.326","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","146.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","818.21","0.233","10","28.36","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","317.04","2.49","8","29.844","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","497.146","0.038","10","15.978","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","127.01","0.172","10","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","770.69","2.04","10","29.24","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","915","0.222","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","942.451","4.138","10","64.755","80","8.392","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11531.545","0.038","8","27.954","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9723.46","0.15","8","25.98","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","185.76","0.006","10","2.885","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","172.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","136.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","171.254","0.026","8","10.738","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.098","0.362","10","12.884","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.2","0.006","10","16.433","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","36.66","0.021","15","16.385","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","210.816","2.12","10","15.456","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","150.34","0.244","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","209.52","0.071","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.023","10","50.19","80","-","-","0.231","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","585.792","0.369","8","7.459","50","-","-","0.071","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","334.454","65.42","500","114.98","500","92.46","500","19.47","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.168","10","22.44","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.806","2.132","10","25.192","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.869","0.79","10","31.111","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","675.692","0.024","10","8.069","90","-","-","0.098","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4252.927","0.039","2","10.936","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","143.583","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","433.814","0.14","10","17.129","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.638","0.203","10","10.954","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.392","0.041","10","6.67","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","444.96","8.185","10","51.884","80","11.924","15","0.037","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","154.801","0.168","10","5.726","80","0.151","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.466","0.037","10","6.776","80","0.195","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.555","4.567","15","11.037","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","105.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","100.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3322.08","0.208","8","17.6","50","10.415","15","0.138","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.046","1000","479.111","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","721.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","95.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1029.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","127.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","79.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","81.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","819.936","0.081","10","14.192","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1619.44","0.395","10","17.928","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.946","0.822","8","12.88","50","-","-","0.002","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.726","1.369","15","36.422","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","20.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","927.6","0.025","15","17.939","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.082","10","22.196","80","2.551","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1768.402","0.464","8","18.268","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","126.37","0.077","5","14.453","50","4.106","12","0.101","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.306","0.64","10","28.162","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","372","0.015","10","6.369","80","14.417","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","131.33","3.358","10","37.74","80","4.344","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.014","10","5.093","80","3.624","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.094","10","8.8","100","4.05","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.83","0.139","15","32.566","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","94.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8308.22","0.091","10","12.979","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.104","10","12.868","80","1.076","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.051","10","29.07","80","-","-","-","-","正常"]