{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-09-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3268.659","0.019","25","44.994","250","7.484","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","673.75","130.356","500","119.04","500","120.419","500","10.704","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.498","0.011","15","3.72","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","34.646","0.14","10","30.931","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.023","8","14.622","50","6.042","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","224.64","1.086","10","39.843","80","3.497","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","115.78","0.104","10","21.35","80","4.25","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.855","0.154","10","18.394","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","11.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","160.79","0.021","10","49.626","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.125","10","12.461","80","-","-","0.179","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1606.72","0.026","1.5","6.991","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3624.82","0.168","10","39.832","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4298.4","0.028","10","35.123","80","12.591","15","0.323","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","391.306","0.266","10","37.826","80","1.813","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.37","10","18.934","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","172.8","0.109","10","33.204","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","649.73","1.94","10","9.84","80","2.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.022","10","13.879","80","12.959","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.9","15","31.721","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","12.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","55.814","0.052","10","3.295","80","5.493","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","532.31","0.011","10","11.556","70","3.538","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20791.38","0.023","8.629","25.365","69.431","8.566","27.416","0.178","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1582.92","3.581","500","124.664","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","643.654","0.014","10","10.551","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.517","0.1","10","21.94","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","996.96","0.051","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.021","10","8.484","80","13.374","20","0.047","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1078.186","0.048","8","14.98","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.03","0.038","10","23.96","80","6.89","15","0.034","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","776.74","0.21","10","66.57","80","2.621","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","323.531","0.126","10","36.922","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","74.3","5.417","10","22.544","60","-","-","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","4.89","80","1.3","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.35","0.057","10","12.278","80","0.078","20","0.195","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.917","0.316","15","14.577","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","3.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.17","0.544","15","28.856","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","297.77","87.47","500","33.9","500","45.74","500","9.471","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.692","0.018","15","3.027","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48","4.356","10","56.544","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2063.23","0.049","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","65.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3032.64","1.366","10","10.229","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.584","0.04","15","20.296","80","11.942","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.154","0.125","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","72","1.826","15","30.172","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","283.39","4.004","15","23.09","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.274","0.073","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","140.89","0.024","500","19.11","500","19.074","500","1.133","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.758","10","11.462","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.64","1.492","10","13.752","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","265.283","0.344","10","7.052","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.341","0.228","10","27.466","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","6.254","10","7.59","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","261.247","0.133","10","10.285","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","101.779","0.152","10","2.302","80","4.254","20","0.011","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10303.2","0.05","10","29.036","80","6.3","15","0.15","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27046.66","6.263","1000","356.514","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160322.672","0.071","5","6.407","40","7.28","15","0.145","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163541.25","9.508","50","61.728","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.057","10","8.03","80","2.04","20","0.102","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","570.24","0.073","5","11.75","50","-","-","0.149","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","542.59","0.071","10","8.237","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96197.76","0.026","2","9.34","40","6.06","15","0.212","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114340.56","15.52","50","129.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","201.485","0.802","10","9.81","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","499.39","0.011","10","45.9","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","416.592","0.22","10","17.27","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","4.424","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.761","10","16.21","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","428.54","6.84","10","39.17","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1118","0.766","8","12.426","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.592","0.059","10","19.594","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.034","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","18.749","0.034","10","1.332","80","7.081","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","118.73","1.522","10","13.854","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.381","0.009","10","1.556","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2432.16","0.011","30","18.46","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.888","0.071","8","7.044","60","2.597","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10.37","0.427","10","6.6","80","3.73","10","0.029","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.451","0.093","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1934.24","0.207","10","50.279","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","232.157","0.067","15","25.936","80","4.039","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","290.218","4.035","15","10.443","80","8.102","20","0.579","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","271","1.771","10","15.38","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","3.938","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.008","10","3.386","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","554.861","0.132","10","8.172","80","2.114","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.63","0.032","10","3.8","80","0.544","20","0.228","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","402.54","1.97","8","12.7","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.828","0.026","10","23.794","80","-","-","0.176","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","266","1.664","45","29.985","500","45.86","70","4.62","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1553.47","0.223","8","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.026","10","10.73","80","2.834","15","0.062","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","397.44","4.24","15","29.91","60","5.125","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.292","7.115","15","15.079","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","23.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.243","0.025","10","8.813","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9723.034","4.209","16","34.38","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","42.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","789.7","0.073","10","35.584","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","290.53","0.095","8","20.014","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.197","0.125","10","9.302","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","22.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","2.64","10","37.57","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","873.5","1.602","10","37.2","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","778","0.027","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","928.8","0.385","10","48.675","80","9.856","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10296.719","0.004","8","33.09","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12513.31","0.14","8","21","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","195.26","0.047","10","1.366","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","58.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","165.784","0.148","8","10.452","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.398","0.476","10","11.051","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","26.27","0.01","10","13.534","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.135","15","25.191","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.278","1.979","10","15.785","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.93","0.085","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","157.594","0.071","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.027","10","56.18","80","-","-","0.135","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","744.77","0.909","10","10.534","80","2.24","15","0.063","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","549.763","0.072","8","7.274","50","-","-","0.033","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","276.566","34.49","500","90.98","500","58.4","500","18.31","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.017","10","6.18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.913","2.901","10","17.662","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","102.47","3.945","10","12.425","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","81.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","2107.313","0.012","10","4.41","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3648.591","0.108","2","7.767","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","406.426","0.703","10","18.712","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.691","0.14","10","10.386","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.2","0.129","10","17.561","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","726.62","5.986","10","52.672","80","8.397","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.255","0.119","10","3.65","80","0.07","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.078","0.359","10","7.814","80","0.358","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.684","1.058","15","6.277","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","112.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","121.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3211.49","0.01","8","16.485","50","7.018","15","0.057","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","66.853","1000","506.84","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","721.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","999.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","147.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","910.051","0.98","10","27.894","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1479.26","0.308","10","17.054","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.099","0.135","8","13.985","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.071","15","7.06","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","668.88","0.025","15","16.466","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","396.58","0.115","10","23.139","80","2.207","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1576.075","0.67","8","14.892","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","111.259","0.075","5","7.862","50","3.808","12","0.042","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.368","1.293","10","21.846","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.035","10","4.602","80","13.85","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","117.5","4.694","10","33.66","80","7.059","15","0.078","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.13","10","4.493","80","6.81","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","6.9","100","2.75","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.43","0.383","15","25.362","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","146.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8345.38","0.09","10","13.8","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.052","10","9.115","80","0.677","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","364.61","0.436","10","20.13","80","-","-","-","-","正常"]