{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12737863","149.085",204.9013,"320",18.8907,"100",0.3738,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14621598","171.155",203.7504,"320",43.894,"100",2.0648,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8868970","102.65","-","-","-","-",6.5266,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8121821.5","94.002","-","-","-","-",5.992,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2931836.25","122159.836","-","-","-","-","0.081","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20460752","236.814","-","-","-","-","1.008","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","494497","5.709","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","151541.562","1.83","177.028","320","106.404","100","20.129","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708446.562","8.2",143.7033,"300",0.3865,"100",2.3312,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11647584","134.81",8.65,"200",1.53,"200",2.81,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.75","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","15333352","177.469",204.513,"320",48.1297,"100",1.461,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11237597","130.065",222.7173,"320",53.6868,"100",2.4001,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9244717","106.999","-","-","-","-",7.3398,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6487336","75.085","-","-","-","-",4.6706,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1449892","17.61","12.598","200","192.668","50","147.951","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3240183.25","38.54","113.197","200","11.406","50","6.732","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3483213.5","41.127","115.508","200","19.718","50","6.063","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1128481.5","13.06","111.683","200","27.835","35","3.755","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1051673","12.7","107.175","200","27.337","35","3.53","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1143266.75","13.23","112.562","200","21.496","35","1.576","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2982100.5","34.52","107.965","200","17.806","35","0.456","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2073237.5","23.996","169.767","200","14.78","50","4.188","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1224589.875","14.174","160.123","200","6.356","50","3.155","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1455516.25","16.846","164.418","200","8.881","50","3.956","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2694081.6","31.182",30.39,"200",7.39,"35",4.05,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32832","0.38","2.27","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","933066.688","10.799","0.635","50","0","35","2.581","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","179661.668","2.116","10.914","50","0.374","35","21.76","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","50.71","50","2.046","35","37.674","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8702.225","0.103","4.284","50","3.003","35","32.367","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.021","0","10.356","50","4.616","35","77.121","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","510909.12","21287.88",2.918,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.241","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.38","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","57024","0.66","14.88","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44015184","509.435",23.08,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-188447.04","-2.181","3.36","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139104","1.61",52.36,"120",0.77,"850",2.23,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","278276.938","3.221",15.9393,"320",31.3769,"100",0.124,"20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3548727.25","41.073","-","-","-","-",9.3498,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8787682","101.709",38.5876,"320",18.6309,"100",1.5205,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4230411.5","48.963","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1020988.8","11.817",15.42,"50",1.32,"35",0.44,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","407495.219","4.716","-","-","-","-",2.3112,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","471.853","0.005","-","-","-","-",0.4966,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","105288.562","1.219","-","-","-","-",0.7569,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","121909.896","5079.579","26.98","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59850015.58","708.865",36.975,"100",25.06,"50",2.19,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53461860.212","632.717",38.052,"100",23.523,"50",3.48,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395625","4.579",165.2619,"550",2.5427,"280",0.3357,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373731.656","4.326",136.0013,"550",0.6606,"400",0.2804,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","604800","7",153.01,"550",1.04,"400",0.78,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","511533.656","5.92",149.9759,"550",7.5335,"400",0.5081,"30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","633280.25","7.33","157.87","200","3.996","200","1.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1033355.875","11.96","57.518","200","4.704","200","7.397","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285818.156","3.308","22.123","-","18.416","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1013870.438","11.735","53.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","686479","7.945","30.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3889976.5","45.023","85.535","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4204974","48.669","79.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4652944","53.854","60.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5574147.5","64.516","46.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1244998.75","14.41","43.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1647619.75","19.07","33.415","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1473866.5","17.059","65.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1628829.375","18.852","60.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3579445.5","149143.578","-","-","1.834","50","25.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3937581.5","47.555","32.243","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1259233.5","14.574","39.329","100","7.083","50","0.442","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","364911.656","4.224","19.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2341614","27.102","-","-","27.881","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12457688","151.212","36.508","100","3.949","50","4.302","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","493141.375","5.708","54.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2814140.5","32.571","27.163","100","12.771","50","7.185","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3481860.25","40.299","66.679","100","0.872","50","7.305","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","946052.438","10.95","-","-","1.622","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4021554.25","46.546","20.484","50","0.951","35","0.258","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1469614.125","17.009","43.681","100","1.359","50","0.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8282238.5","95.859","44.02","100","0.887","50","0.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8900761","112.383","45.943","100","0.87","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7793973","90.21","89.89","200","28.61","200","6.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2799420","32.4","116.01","200","61.66","200","17.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1581000","18.29","59.68","200","42.39","200","17.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1059860","12.26","50.1","200","35.52","200","19.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4514010.5","52.24","69.6","100","3.95","35","1.23","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1414506.75","16.37","59.63","300","1.72","100","4.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1597.96","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877452.38","10.16","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3025885.5","35.02","93.1","300","1.76","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1804821.12","20.88","75.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10717509","124.04","66.71","120","6.76","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7360876.5","85.14","59.19","100","0","50","2.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19638100","227.29","33.43","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","258838.75","3","67.1","300","0","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7463190","86.37","41.39","100","0","50","0.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1415588","16.38","74.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","249915","2.89","210.7","200","111.43","200","29.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","148928","1.72","3150.7","200","1007.78","200","289.83","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1553578","17.98","145.65","200","45.318","50","5.995","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1301744.13","15.07","149.277","200","47.208","50","3.157","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3870584.5","44.8","77.501","80","23.684","30","1.01","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3197305","37.01","76.814","80","24.152","30","0.758","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2311222.25","26.75","30.221","80","2.21","30","12.293","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3318537.5","38.41","76.8","80","26.929","30","2.118","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3244987","37.558","23.244","100","1.824","50","2.603","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2497559.25","29.46",24.5905,"100",1.9296,"50",2.754,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1893336","21.914","70.823","250","23.817","80","1.67","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1945728.25","22.52","76.879","250","16.274","80","2.554","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2430753.25","28.134","3.51","250","6.052","80","11.485","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43320892","501.399",33.5119,"100",23.0551,"50",0.6862,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4189090","53.339",5.3233,"320",7.6306,"100",2.1505,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","156502.781","1.811","-","-","-","-",0.732,"20","正常"]