{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2436.83","9.32","25","49.481","250","25.338","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","306.2","117.146","500","71.5","500","35.89","500","0.602","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.287","0.004","15","2.67","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","84.787","1.317","10","40.496","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.984","0.807","8","19.479","50","7.364","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.95","1.91","10","59.803","80","4.273","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","127.01","0.031","10","19.87","80","3.35","15","0.015","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.409","0.064","10","39.083","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","176.342","0.046","10","30.534","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.036","10","10.477","80","-","-","0.131","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1833.702","0.035","1.5","4.638","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3322.797","0.643","10","20.481","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6208.7","0.039","10","37.771","80","8.166","15","0.147","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","401.414","0.576","10","34.503","80","4.389","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.47","10","40.446","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.94","0.176","10","22.583","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","2.355","10","23.044","80","16.908","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.642","15","62.924","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.965","0.055","10","4.901","80","5.787","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","52.445","0.01","10","5.275","70","1.013","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13171.9","0.297","8.629","22.165","69.431","11.17","27.416","0.124","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6704.112","9.286","500","212.276","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","249.299","0.093","10","9.129","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.158","0.498","10","2.486","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.221","0.032","10","22.21","80","2.032","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","882.82","0.174","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.015","10","4.872","80","6.545","20","0.009","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","783.216","0.043","8","21.97","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","649.73","0.038","10","28.283","80","6.836","15","0.022","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1112.83","0.076","10","65.1","80","2.277","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","562.954","2.311","10","7.623","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","133.06","5.667","10","24.622","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.139","10","2.04","80","0.51","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","28.339","0.65","10","17.298","80","2.034","20","0.149","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.967","0.311","15","14.396","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.354","1.111","15","29.702","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","459.53","149.14","500","77.13","500","145.01","500","19.436","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.036","0.011","15","17.928","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.612","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.84","0.807","10","56.752","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1696.9","0.021","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","73.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2447.71","2.012","10","7.034","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.558","0.043","15","7.746","80","5.88","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.563","15","29","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.643","1.067","15","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","0.815","15","21.43","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","169.34","3.968","15","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","130.637","0.042","15","2.966","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","162.67","30.651","500","19.01","500","30.5","500","0.462","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.078","10","15.987","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.09","2.001","10","11.082","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.338","15","15.559","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.676","0.334","10","3.209","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.372","0.246","10","23.761","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","7.208","10","25.202","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","295.314","0.064","10","12.143","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.47","0.16","10","2.087","80","4.839","20","0.113","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8849.09","0.174","10","27.891","80","11.84","15","0.123","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16510.496","21.863","1000","368.995","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","100123.953","0.205","5","7.43","40","11.338","15","0.159","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131033.688","12.97","50","65.195","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.015","10","9.57","80","1.96","20","0.146","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","416.45","0.113","5","14.3","50","-","-","0.177","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","539.14","0.263","10","23.488","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71158.18","0.049","2","8.23","40","12.64","15","0.325","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86930.64","24.94","50","205","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","145.584","0.025","10","13.503","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","451.01","0.181","10","33.64","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","373.56","0.206","10","21.04","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","1.347","10","40.179","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","533.09","0.098","10","41.17","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1159","0.27","8","16.635","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.259","0.03","10","26.794","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.161","10","25.24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","24.451","0.034","10","1.926","80","5.638","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","105.85","0.612","10","24.608","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.318","0.022","10","1.526","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2603.23","2.377","30","25.245","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.243","0.185","8","6.599","60","2.686","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6","0.35","10","4.8","80","1.58","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.093","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1949.78","0.811","10","41.969","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","100.224","0.302","15","31.062","80","6.568","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","253.757","5.612","15","13.584","80","12.049","20","0.44","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","145","1.505","10","22.556","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.088","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.098","10","24.136","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1188.864","0.024","10","15.667","80","1.364","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.799","0.06","10","2.637","80","0.318","20","0.04","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","377.57","0.86","8","21.16","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.264","1.043","10","17.652","80","-","-","0.139","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","144","0.313","45","34.041","500","29.97","70","4.19","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1651.1","0.074","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.061","10","9.92","80","1.882","15","0.047","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","203.04","2.534","15","41.38","60","2.691","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.542","3.892","15","14.76","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.861","0.026","10","5.918","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10813.109","6.541","16","46.811","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","628.99","0.199","10","21.479","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","184.53","0.053","8","21.221","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","356.486","0.089","10","20.879","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.032","10","10.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","924.48","1.222","10","32.73","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","809","0.035","10","18.54","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","737.078","0.326","10","55.067","80","7.886","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12316.938","0.005","8","35.185","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10957.25","0.15","8","18","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.092","10","2.289","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","153.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","161.148","0.074","8","8.696","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.058","0.024","10","5.46","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.36","0.333","10","11.711","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.044","15","10.878","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","233.971","1.881","10","16.903","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","43.2","0.279","8","26.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","250.733","0.073","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.076","10","5","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","693.79","0.162","10","7.061","80","1.08","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","633.658","4.549","8","7.573","50","-","-","0.061","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","319.507","42.69","500","101.58","500","72.57","500","22.5","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.91","0.159","10","11.14","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.853","5.141","10","15.114","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.592","0.784","10","20.633","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","248.938","0.012","10","17.027","90","-","-","0.044","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4354.891","0.027","2","9.944","40","-","-","0.047","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","415.498","0.629","10","20.797","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","89.942","1.041","10","19.23","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.072","0.129","10","17.821","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","559.87","3.833","10","68.082","80","9.504","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","150.264","0.437","10","5.692","80","0.236","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","34.755","0.352","10","7.129","80","3.436","20","0.012","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","7.828","5.82","15","7.44","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","228.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","118.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3513.02","0.014","8","15.955","50","5.606","15","0.032","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.411","1000","452.998","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","580.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","870.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","142.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","136.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","729.13","0.46","10","18.873","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1313.53","0.122","10","19.172","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.066","0.023","8","4.526","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.655","3.053","15","21.708","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","527.76","0.034","15","15.178","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.146","10","15.002","80","2.493","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1632.543","0.745","8","14.392","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.366","1.761","10","25.245","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","315","1.741","10","16.19","80","13.128","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.94","1.658","10","25.058","80","2.207","15","0.04","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","9.91","0.15","10","5.207","80","0.029","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","6.9","100","3.76","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.96","0.388","15","51.418","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","201.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34.733","0.594","8","6.5","60","6.7","15","0.056","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8314.27","0.157","10","18.843","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.158","10","17.488","80","0.932","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","279.94","0.307","10","19.99","80","-","-","-","-","正常"]