{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11248287","148.894","127.455","320","16.217","100","0.984","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14588104","176.185","161.927","320","17.33","100","3.252","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8939759","103.469","-","-","-","-",9.098,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8244504","95.422","-","-","-","-",5.655,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2547732.5","106421.742","-","-","-","-","0.17","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22855066","264.526","-","-","-","-","1.178","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","123992.625","1.435","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","356654.812","4.128","131.75","320","121.643","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673199.375","7.792","104.33","300","7.245","100","2.11","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7179840","83.1","3.75","200","0.44","200","3.28","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.5","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5834068","67.524","173.252","320","35.099","100","2.008","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10845637","125.528","159.667","320","40.106","100","0.381","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9285300","107.469","-","-","-","-",2.158,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6801035","78.716","-","-","-","-",4.747,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3120007.75","36.402","101.265","200","23.891","50","6.605","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3268380.5","38.192","97.163","200","13.131","50","6.795","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3177139.75","37.022","93.728","200","19.203","50","6.642","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","992605.19","12.53","106.363","200","14.425","35","3.06","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1197921","13.87","110.075","200","10.875","35","4.676","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1271508.13","14.72","110.914","200","11.516","35","1.502","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3125185","36.17","105.206","200","8.109","35","0.47","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2182754.25","25.263","149.127","200","14.836","50","5.697","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1178181.5","13.636","164.791","200","9.536","50","2.597","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485455.375","17.193","163.153","200","9.691","50","2.931","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2604752.64","30.148","12.27","200","7.75","35","4.06","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.76","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1294639.625","14.984","0.003","50","0","35","6.499","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","345985.397","4.087","10.025","50","0.685","35","20.975","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9542234.93","114.353","27.603","50","0.144","35","1.56","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","34767.887","0.405","4.684","50","5.622","35","35.174","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","112.781","0.001","44.284","50","5.905","35","97.557","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","48600","2025","31.12","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35645797.44","412.567","36.566","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38985338.88","451.219","20.82","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-211524.48","-2.448","11.33","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44822376","518.778","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","14784845.76","171.121","705.28","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",55.54,"120",2.01,"850",4.77,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11793446","136.498","142.494","320","3.763","100","11.496","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3680496","42.598","-","-","-","-",9.736,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10904126","126.205","206.117","320","16.178","100","1.607","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5736477.5","66.394","-","-","-","-",9.579,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","999907.2","11.573","22.74","50","3.83","35","1.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","372426.438","4.31","-","-","-","-",2.244,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","63189.051","0.731","-","-","-","-",0.55,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35787.547","0.414","-","-","-","-",0.849,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","104591.112","4357.963","8.963","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","641285.749","7.943","4701.185","100","711.245","50","1648.894","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61650844.893","741.095","39.77","100","26.778","50","3.342","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377363","4.368","254.75","550","5.808","280","0.595","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","404540.031","4.682","253.75","550","1.24","400","0.466","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","602208","6.97","246.01","550","1.9","400","1.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","439053.25","5.082","234.84","550","8.62","400","1.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","540145.062","6.252","150.196","200","5.323","200","1.581","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","990512.312","11.464","56.433","200","5.832","200","7.546","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130402.438","1.51","22.777","-","13.361","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","59692.594","0.691","0.035","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","757711","8.77","32.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4202542","48.64","85.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3148420.25","36.44","54.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5052632.5","58.48","49.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1292316","14.957","47.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1648781.125","19.083","33.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1308041.75","15.139","67.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1867051.375","21.609","63.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3426699","142779.125","-","-","1.321","50","9.387","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3984501.5","46.117","32.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1382639.125","16.003","36.407","100","7.772","50","0.448","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","378788.062","4.384","25.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2207939.75","25.555","-","-","30.812","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12669083","146.633","29.391","100","2.255","50","7.42","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","426016.062","4.931","51.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2849385.75","32.979","20.988","100","15.36","50","7.467","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3013894.25","34.883","60.181","100","0.568","50","0.738","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1066165.875","12.34","-","-","7.323","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","79466.703","0.92","7.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3693495.5","46.669","21.576","50","1.556","35","0.633","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1716289","19.864","46.672","100","1.439","50","0.413","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8833869","102.244","25.674","100","0.805","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8796597","101.812","47.137","100","1.046","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9089371","105.28","95.71","200","34.98","200","6.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2608490","30.19","147.22","200","52.28","200","3.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1393470","16.12","59.85","200","74.11","200","13.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1008870","11.67","50.69","200","64.4","200","13.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3105382.25","35.94","60.06","100","15.39","35","1.24","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1252224.87","14.49","43.92","300","1.73","100","5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1826.62","0.02","1650.15","300","454.96","100","151.75","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","864059.06","10","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","73433.16","0.85","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1774427.87","20.53","68.3","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10660431","123.38","63.62","120","6.1","100","2.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7381635","85.44","60.18","100","0","50","2.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20030000","231.82","26.26","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","241657.05","2.8","68.05","300","0.08","100","0.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7272890","84.17","38.69","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1423171.5","16.47","68.54","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1233910","14.28","27.63","200","7.65","200","1.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1226450","14.19","79.19","200","8.23","200","1.32","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1468536.88","17","141.05","200","44.836","50","2.138","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1293086.38","14.97","132.08","200","47.731","50","4.838","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1270934.13","14.71","68.304","80","0.125","30","0.28","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3291656","38.1","77.66","80","20.424","30","1.075","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","153.86","0","153.427","80","1.874","30","16.333","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3314575","38.36","76.09","80","22.502","30","2.033","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3525001.75","40.799","19.258","100","2.023","50","4.377","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2473695.5","29.121",4.315,"100",1.673,"50",9.056,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1749788","20.252","75.394","250","16.598","80","2.187","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2003858.875","23.193","74.623","250","12.611","80","1.703","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1477470.375","17.1","65.71","250","15.795","80","2.212","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","29606118","343.381","31.862","100","22.436","50","0.607","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8395643","97.172","239.11","320","5.59","100","4.2","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6539161.5","75.685","-","-","-","-",0.363,"20","正常"]