{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-12-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2277.079","16.173","25","52.015","250","14.975","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","361.27","55.724","500","46.61","500","46.6","500","3.08","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.053","0.012","15","2.43","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","206.903","3.19","10","33.298","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.058","0.004","8","21.293","50","7.103","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","201.31","1.71","10","49.288","80","4.155","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.035","10","35.21","80","3.62","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.622","0.036","10","36.388","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","167.357","0.152","10","49.096","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.253","10","9.671","80","-","-","0.077","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1509.653","0.018","1.5","4.314","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5231.91","0.304","10","30.373","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5841.5","0.052","10","46.804","80","7.917","15","0.112","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","412.819","0.696","10","42.636","80","2.91","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","902.02","0.99","10","21.974","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","163.3","0.072","10","17.97","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","698","0.152","10","51.52","80","12.68","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","2.524","10","23.475","80","16.348","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.684","15","57.227","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.891","0.003","10","2.942","80","8.348","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.842","0.01","10","4.959","70","1.185","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16244.15","0.072","8.629","12.884","69.431","11.261","27.416","0.109","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16392.384","15.533","500","149.722","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","520.595","0.117","10","13.2","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.018","0.09","10","2.981","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.324","0.51","10","10.047","80","2.44","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","981.158","0.139","10","21.998","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.087","10","10.06","80","10.5","20","0.001","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1030.666","0.08","8","23.38","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","667.87","1.319","10","43.097","80","10.871","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1333.15","0.008","10","67.42","80","2.898","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","472.146","1.766","10","35.775","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","66.53","0.022","10","12.784","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.091","10","7.13","80","0.28","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.31","0.95","10","16.707","80","2.1","20","0.098","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.127","0.518","15","23.275","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.973","2.077","15","20.978","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","570.08","130.41","500","44.92","500","152.02","500","3.486","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.506","1.106","15","5.53","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","67.44","0.26","10","41.731","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1864.51","0.041","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","89.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2360.45","7.047","10","8.34","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.162","1.933","15","33.567","80","12.533","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.586","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","95.126","2.727","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","1.142","15","23.512","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","186.62","4.884","15","14.31","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.112","0.044","15","5.321","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","179.27","1.829","500","24.25","500","24.932","500","2.837","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.966","10","24.224","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.14","2.095","10","12.302","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.378","15","16.86","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.287","0.234","10","9.622","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","178.669","0.233","10","19.64","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42","3.119","10","21.706","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","423.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","266.076","0.026","10","12.914","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.245","0.11","10","3.935","80","2.658","20","0.019","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11333.95","0.318","10","34.72","80","9.26","15","0.187","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19379.771","12.701","1000","490.367","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","99435.586","0.328","5","7.123","40","10.449","15","0.134","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137250.375","10.13","50","65.381","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.009","10","9.15","80","1.688","20","0.046","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","608.26","0.072","5","24.31","50","-","-","0.282","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","531.36","0.676","10","16.505","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99260.64","0.031","2","10.37","40","10.96","15","0.316","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109945.68","28.18","50","282.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","287.453","0.028","10","12.859","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.94","0.045","10","38.47","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","506.352","0.208","10","22.42","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","85.54","0.535","10","21.312","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","569.38","0.967","10","49.9","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1312","0.141","8","9.433","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","500.515","0.099","10","23.507","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.075","10","18.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.285","0.131","10","4.966","80","10.491","20","0.005","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","104.74","1.265","10","27.889","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.319","10","1.7","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2113.34","6.106","30","18.594","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.3","0.013","8","6.968","60","1.55","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.385","10","8.79","80","3.14","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.072","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1620.7","0.261","10","41.868","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","84.413","0.284","15","30.775","80","5.076","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","234.749","5.858","15","26.794","80","13.321","20","0.794","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","240","1.857","10","24.043","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.038","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","17.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","2.64","10","8.142","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1086.048","0.494","10","22.148","80","4.677","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","134.404","0.455","10","3.524","80","0.898","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","322.099","0.091","8","34.656","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","94.1","0.343","10","11.649","80","-","-","0.096","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","169","0.049","45","35.866","500","20.81","70","3.96","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1404","0.336","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.27","10","77.8","80","4.35","15","0.023","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","571.97","3.193","15","37.37","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.361","1.816","15","11.297","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","43.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.725","0.027","10","7.57","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10780.134","7.134","16","27.419","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","615.17","0.27","10","38.111","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","154.81","1.355","8","27.46","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","31.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","390.787","0.032","10","22.987","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","71.71","0.057","10","8.06","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","982.37","5.295","10","47.42","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","706","0.05","10","24.69","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1176.682","0.045","10","68.717","80","6.173","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13062.934","0.951","8","51.564","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","649.73","0.11","8","18.42","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","188.35","0.022","10","2.637","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","34.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","29.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","97.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","165.881","0.009","8","10.407","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","32.046","0.033","10","20.09","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","28.84","0.875","10","21.131","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","4.15","0.072","15","12.931","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","276.739","2.594","10","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","57.02","0.022","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.397","0.07","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","76.03","2.473","10","17.85","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","841.54","0.258","10","7.068","80","3.75","15","0.037","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","603.504","1.649","8","7.571","50","-","-","0.13","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","275.702","94.91","500","185.89","500","101.84","500","16.76","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.119","10","10.41","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","18.564","4.197","10","16.674","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.352","6.051","10","20.761","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","125.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","529.825","0.024","10","10.44","90","-","-","0.005","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3491.894","0.012","2","9.086","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","587.952","0.262","10","5.08","80","-","-","0.014","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.448","3.499","10","18.473","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.704","0.174","10","16.715","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1140.48","3.791","10","67.418","80","9.469","15","0.048","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","199.222","0.026","10","6.973","80","0.11","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.931","1.015","10","10.929","80","2.756","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.06","3.724","15","7.324","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2852.06","0.011","8","21.574","50","11.592","15","0.12","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","66.647","1000","333.176","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","807.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1045.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","93.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","150.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","732.326","5.44","10","26.597","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1286.63","0.056","10","18.852","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.306","0.068","8","0.516","50","-","-","0.016","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.637","5.531","15","24.548","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","7.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","595.44","0.021","15","15.671","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","517.54","0.221","10","28.665","80","3.519","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1538.494","2.404","8","25.334","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.072","5","19","50","3.53","12","0.082","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.886","2.147","10","28.599","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","383","1.826","10","11.332","80","11.38","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","169.34","1.613","10","32.25","80","3.676","15","0.047","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.083","0.01","10","1.54","80","3.12","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.098","10","7.2","100","3.07","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.03","0.361","15","33.718","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.3","8","1.3","60","6.7","15","0.022","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8366.11","0.155","10","16.645","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.039","10","21.277","80","0.849","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","362.02","0.303","10","28.16","80","-","-","-","-","正常"]