{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12862522","150.591","122.109","320","31.913","100","1.182","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15431040","178.6","99.993","320","6.258","100","2.94","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6175181.5","71.472","-","-","-","-",9.091,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8581480","99.323","-","-","-","-",4.76,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","6834.845","284.785","-","-","-","-","0.018","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1735358.125","20.071","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","269670.875","3.257","4.674","320","15.521","100","0.928","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676305.312","7.828","141.14","300","12.962","100","2.263","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9126432","105.63","4.56","200","0.89","200","1.85","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10865894","125.763","188.222","320","40.226","100","1.918","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14169944","164.004","187.638","320","32.902","100","2.314","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9762214","112.989","-","-","-","-",4.058,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6765480.5","78.304","-","-","-","-",4.727,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1724088.25","21.03","87.475","200","10.128","50","5.998","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1972069.75","24.131","86.727","200","7.436","50","6.097","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2325274.25","28.38","97.236","200","5.361","50","5.095","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1135697.5","13.14","103.559","200","8.998","35","4.028","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1120806.5","12.97","102.236","200","4.459","35","6.057","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","344276.78","13.66","112.431","200","2.628","35","1.671","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","0","6.66","50.412","200","23.089","35","2.901","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2054118","23.774","156.002","200","15.561","50","3.544","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1227266.125","14.204","167.605","200","11.459","50","2.281","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1430934.625","16.562","166.544","200","12.215","50","2.509","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2705045.76","31.308","13.6","200","5.58","35","1.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31968","0.37","2.51","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","392799.938","4.546","0.614","50","0.561","35","13.094","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4645129","53.763","4.394","50","0.041","35","0.063","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1543957.391","18.406","66.601","50","1.238","35","15.754","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","46.473","50","4.85","35","37.894","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8613.127","0.103","69.028","50","5.305","35","36.624","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","14566.798","0.178","94.074","50","0.441","35","5.778","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24662975.04","1027623.96","75.779","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32839499.52","380.087","21.195","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18516824.64","214.315","44.56","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","351518.4","4.068","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10606412.16","122.759","45.88","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13854222.72","160.35","121.54","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","236736","2.74",58.27,"120",1.04,850,3.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10706742","123.921","169.719","320","41.054","100","9.934","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5258175.5","60.858","-","-","-","-",8.19,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10923427","126.429","210.059","320","53.049","100","1.424","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5951029.5","68.878","-","-","-","-",8.265,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1035417.6","11.984","34.04","50","2.42","35","0.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","630103.75","7.293","-","-","-","-",1.64,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","277173.281","3.208","-","-","-","-",0.212,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3980.146","0.046","-","-","-","-",0.995,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","213579.408","8899.142","26.79","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54924340.062","648.652","37.291","100","23.637","50","2.859","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","9559885.501","113.234","493.119","100","3.871","50","111.198","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377712","4.372","256.345","550","5.619","280","0.664","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","441142.781","5.106","235.079","550","1.244","400","0.355","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","606528","7.02","247.63","550","1.93","400","4.74","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","483150.844","5.592","244.048","550","11.462","400","1.075","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","508099.375","5.881","158.599","200","7.696","200","1.493","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","974703.125","11.281","63.916","200","9.083","200","6.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","145677.766","1.686","21.272","-","27.677","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1144171","13.243","50.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","731802.812","8.47","28.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3516050","40.695","88.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4010753","46.421","88.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4523810.5","52.359","60.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6568840.5","76.028","57.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1489780.875","17.243","51.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2132252","24.679","41.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1198332","13.87","75.286","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1813321.875","20.988","68.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3303772.75","150171.469","-","-","1.152","50","13.565","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4012533.75","48.707","39.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1623864.5","18.795","39.819","100","11.056","50","0.592","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408438.438","4.727","32.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","492460.469","5.7","-","-","27.059","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12432731","143.897","38.673","100","2.672","50","7.167","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","519568.906","6.014","59.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2963033.25","34.294","10.96","100","4.665","50","8.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3223264.75","37.306","71.652","100","1.367","50","0.592","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065465.375","12.332","-","-","3.301","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","195135.359","2.258","7.558","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4260550.5","49.312","24.568","50","1.708","35","0.336","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1665115","19.272","47.443","100","1.213","50","0.302","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6839176","79.157","34.264","100","0.643","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6553582.5","75.852","52.868","100","1.104","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6889790.5","79.74","83.59","200","33.56","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2781510","32.19","168.5","200","47.09","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1488810","17.23","69.6","200","35.21","200","8.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1365150","15.8","64.05","200","29.66","200","10.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","615528","7.12","53.25","100","30.87","35","1.8","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1544614.25","17.87","83.39","300","1.64","100","5.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2312.55","0.03","57.09","300","172.11","100","25.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","895939.56","10.37","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2768841.25","32.05","83.58","300","1.22","200","2.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1918238.62","22.2","63.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10822885","125.26","65.83","120","1.99","100","2.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7272025","84.11","58.29","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18881700","218.53","28.48","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","106736.49","1.24","58.29","300","0.24","100","1.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7816110","90.46","39.3","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1288541.62","14.91","79.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1738120","20.11","47.92","200","43.7","200","3.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1449630","16.77","89.21","200","46.53","200","1.84","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1445339.13","16.73","134.572","200","41.482","50","3.366","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1500456.25","17.37","152.492","200","44.511","50","1.817","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","388750.41","4.5","16.791","80","0","30","7.383","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3259737","37.73","76.663","80","22.075","30","2.056","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","36.76","0","304.783","80","1.787","30","23.694","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3385909.25","39.19","77.268","80","26.91","30","3.405","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3131662","36.246","17.909","100","0.644","50","3.971","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2824957","33.411",6.075,"100",0.611,"50",10.637,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2097868.75","24.281","78.007","250","14.737","80","2.816","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","83069.953","0.962","15.789","250","0.001","80","27.866","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2109405.75","24.414","74.708","250","20.977","80","2.192","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44533412","515.433","31.038","100","22.53","50","0.594","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","14285542","169.646","6.597","50","0","35","0.036","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","19473340","228.814","4.377","50","0.332","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8801870","101.874","243.96","320","0.86","100","4.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5419368.632","62.724","-","-","-","-",0.229,"20","正常"]