{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-04-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12284016","142.176","132.802","320","20.246","100","0.671","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16003384","185.224","116.822","320","26.803","100","1.02","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8199322.5","94.9","-","-","-","-",6.796,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8226555","95.215","-","-","-","-",6.046,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","482119.781","20088.324","-","-","-","-","0.132","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8392636","97.137","-","-","-","-","0.622","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2198964.75","25.451","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","709702.438","8.214","1.51","320","4.146","100","0.068","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682680.875","7.901","106.915","300","14.586","100","2.155","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1163505.6","13.466","2.42","200","7.52","200","3.14","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11112020","128.611","149.181","320","35.375","100","0.953","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13146226","152.155","149.876","320","41.043","100","1.087","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9687228","112.121","-","-","-","-",2.311,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6560355.5","75.93","-","-","-","-",4.576,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3082155.25","35.978","92.35","200","14.837","50","6.551","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2875316.5","33.579","95.098","200","18.683","50","4.969","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2893508.5","33.738","95.234","200","19.352","50","5.429","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079886.63","13.04","97.316","200","7.757","35","3.634","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1013383.19","11.73","96.018","200","25.19","35","4.2","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1206333.5","13.96","94.784","200","24.504","35","1.451","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3122925.5","36.14","101.993","200","18.911","35","0.658","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2366922.5","27.395","130.505","200","15.82","50","4.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1232450.25","14.264","133.627","200","14.415","50","6.67","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1473820.25","17.058","134.345","200","14.346","50","7.242","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2385192.96","27.606","15.63","200","2.63","35","0.26","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","32.18","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2838313.25","32.851","0","50","0.004","35","6.054","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","22694574.276","267.581","26.038","50","0.047","35","0.761","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","585129.071","6.774","33.259","50","0.278","35","18.602","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6477.505","0.076","64.241","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","10359.092","0.12","37.15","50","0.52","35","3.627","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9044939.52","376872.48","29.26","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","88.969","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9173537.28","106.175","58.113","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-51451.2","-0.596","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-247147.2","-2.86","15.544","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","60851.52","0.704","21.495","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165024","1.91",49.64,"-",4.99,"-",4.79,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9986266","115.582","156.872","320","22.923","100","6.218","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4888640.5","56.582","-","-","-","-",8.46,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9872174","119.496","172.342","320","43.201","100","1.974","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6229061.5","72.096","-","-","-","-",7.924,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1122508.8","12.992","21.27","50","30.71","35","1.85","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","311062.781","3.6","-","-","-","-",1.949,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14399.478","0.167","-","-","-","-",1.052,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13977.774","0.162","-","-","-","-",1.628,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","25117.812","1046.576","1.27","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","17211930.911","220.607","70.655","100","4.311","50","341.717","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60413459.27","728.912","34.897","100","24.181","50","3.847","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","378824.594","4.384","218.199","550","8.153","280","0.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462741.625","5.356","202.319","550","1.772","400","0.198","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482226.781","5.581","199.584","550","1.484","400","0.685","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","449308.844","5.2","176.419","550","15.227","400","1.662","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","635500.938","7.355","136.704","200","3.021","200","1.508","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1088956.75","12.604","75.052","200","3.704","200","5.312","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139961.922","1.62","17.382","-","36.246","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1413923.125","16.365","44.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","955849.812","11.063","31.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3853730.75","44.603","74.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4243896","49.119","55.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3885802.5","44.975","55.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7326169.5","84.794","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1643969.875","19.027","44.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2438565.25","28.224","33.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1189815.875","13.781","61.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1796819.75","20.812","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3493275.25","145553.125","65.577","100","0.346","50","17.618","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3999308.75","46.288","33.629","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","3474.333","0.04","0","100","0.827","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","36141.051","0.436","11.954","50","0.299","35","6.259","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10766400","124.61","83.33","200","34.3","200","6.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2268140","26.25","135.51","200","98.8","200","15.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","16427.5","0.19","32.1","200","6.76","200","2.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1559490","18.04","69.77","200","16.69","200","7.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4130639.25","49.88","49.94","100","13.5","35","1.26","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1460071.5","17.25","93.92","300","1.86","100","4.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1665.57","0.02","2700.37","300","1218.23","100","117.62","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","810454.31","9.38","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","117000.61","1.35","590.28","300","317.05","200","113.35","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1970986.75","22.81","58.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","22.31","120","38.73","100","13.74","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7121113","82.42","60.92","100","0","50","3.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23394700","270.77","28.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141847.91","1.64","55.09","300","0","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7431690","90.4","36.59","100","0","50","3.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1345285.5","15.57","63.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1056590","12.22","19.84","200","54.65","200","12.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1103390","12.77","59.28","200","51.29","200","7.69","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1692413.75","19.59","120.557","200","46.863","50","3.612","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1094694.38","12.67","64.321","200","2.122","50","16.616","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3290463.75","38.09","72.673","80","21.325","30","1.677","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2996793.75","34.69","73.581","80","11.827","30","1.535","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","64.55","0","320.489","80","8.03","30","25.042","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2877550.5","33.3","74.087","80","27.517","30","2.941","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3327425.75","38.512","19.385","100","0.644","50","2.899","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2455269.25","28.94",0.603,"100",0.382,"50",2.868,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","51.448","0.001","24.838","250","0.48","80","36.385","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2215339.5","25.64","74.946","250","26.05","80","1.923","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","299749","3.469","41.628","250","0.721","80","34.304","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","29376400","340.005","37.801","100","26.751","50","1.148","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11467595","135.87","11.444","50","0","35","1.725","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","11277754","132.762","7.676","50","0","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8755658.6","101.339","148.476","320","6.575","100","3.793","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5709051.386","66.077","-","-","-","-",4.295,"20","正常"]