{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,221,0],[219,1,221,1],[222,0,225,0],[222,1,225,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[251,0,253,0],[251,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2025-04-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1978.362","9.641","25","28.856","250","23.427","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","448.21","97.108","500","76.29","500","75.624","500","1.702","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.055","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","119.41","3.536","10","23.257","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.181","0.224","8","23.329","50","4.823","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","237.6","1.205","10","44.606","80","2.795","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","183.17","0.045","10","22.69","80","3.03","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.815","0.033","10","2.401","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","117.763","0.013","10","36.699","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.29","10","14.209","80","-","-","0.138","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1162.846","0.012","1.5","2.148","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4328.941","0.222","10","16.165","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3719.52","0.026","10","14.856","80","8.256","15","0.285","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","263.606","0.629","10","20.402","80","1.404","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1333.15","0.05","10","7.422","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","131.33","0.074","10","25.305","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","614","0.059","10","56.15","80","6.75","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","1.546","10","20.144","80","17.413","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.048","15","5.36","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.012","10","3.297","80","3.367","20","0.05","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","97.373","0.016","10","7.212","70","1.472","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","22702.43","0.263","8.629","10.757","69.431","5.909","27.416","0.026","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6877.392","8.93","500","179.325","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","572.037","0.076","10","15.165","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","44.842","0.049","10","2.798","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.639","0.611","10","20.259","80","2.76","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1084","0.56","10","25.619","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.013","10","11.126","80","6.111","20","0.035","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1034.813","0.041","8","15.1","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","593.57","0.055","10","41.901","80","2.907","15","0.048","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1256.26","0.508","10","35.82","80","3.187","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","673.347","0.494","10","19.639","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","22.46","0.615","10","9.253","60","-","-","0.02","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.085","10","7.24","80","0.77","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.696","0.172","10","16.921","80","0.419","20","0.182","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.208","0.804","15","20.026","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.318","1.432","15","19.768","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","359.54","82.21","500","50.61","500","132.92","500","2.55","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.18","0.379","15","3.204","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","25.68","4.984","10","35.607","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2356.13","0.293","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","48.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2273.18","7.038","10","12.75","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.779","1.603","15","20.331","80","6.419","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","0.161","15","4.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","73.267","0.132","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","2.055","15","21.818","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","93.31","5.687","15","22.91","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.299","0.06","15","3.209","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","104.15","2.01","500","42.78","500","25.158","500","2.743","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.521","10","18.719","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.1","0.185","10","10.964","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.798","15","15.006","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","293.26","0.239","10","8.352","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","211.28","0.252","10","22.942","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","0.954","10","3.658","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","278.553","0.193","10","2.723","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.187","0.407","10","10.518","80","1.825","20","0.05","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12706.85","0.63","10","26.366","80","5.54","15","0.081","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19100.906","43.869","1000","71.005","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144707.641","0.662","5","10.43","40","7.596","15","0.093","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","109221.758","11.879","-","73.548","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.036","10","9.09","80","1.411","20","0.063","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","716.26","0.074","5","15.04","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","475.2","0.98","10","7.642","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65786.69","0.026","2","11.46","40","12.12","15","0.295","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73269.6","31.22","-","306.51","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","260.496","0.027","10","6.923","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","429.41","0.057","10","28.7","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","522.6","0.162","10","8.97","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.3","10","34.089","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","598.75","1.858","30","43.32","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1545","0.648","8","6.066","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","756.173","0.054","10","20.213","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.031","10","29.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","5.063","80","10.659","20","0.134","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.364","0.599","10","34.071","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.219","0.001","10","1.533","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2204.93","0.009","30","19.418","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","91.511","0.048","8","6.475","60","1.916","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6","0.007","10","0.7","80","0.56","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.082","0.411","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1444.829","0.436","10","56.16","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","181.354","0.256","15","31.314","80","3.547","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","392.17","5.391","15","13.004","80","7.384","20","0.07","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","181","2.233","10","21.312","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.071","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","54.55","0.182","10","8.891","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","194.573","0.069","10","14.757","80","0.975","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.556","0.03","10","3.834","80","0.829","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","420.077","0.081","8","22.536","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.72","0.403","10","11.67","80","-","-","0.017","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","220","15.405","45","30.926","500","31.65","70","3.09","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1382.4","0.453","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.022","10","10.96","80","2.294","15","3.588","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","304.99","3.282","15","41.47","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.6","0.051","10","8.884","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9750.961","3.785","16","51.67","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","78.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","666.14","0.441","10","28.529","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","177.54","0.101","8","27.507","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","457.747","0.037","10","5.092","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1356.48","1.069","10","16.93","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","613","0.021","10","24.34","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1075.766","1.072","10","45.791","80","8.208","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9265.738","0.016","8","39.346","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11081.66","0.07","8","21.98","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108.86","0.029","10","3.551","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","226.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","93.871","1.759","8","9.901","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.95","0.854","10","15.072","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.694","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","141.869","0.052","10","21.216","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","3.701","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","361.67","0.152","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.3","0.105","10","8.66","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","318.82","0.089","10","7.316","80","1.19","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","341.107","0.739","8","6.851","50","-","-","0.075","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","291.168","113.43","500","158.66","500","135.64","500","19.19","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","22.46","0.015","10","11.26","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.3","1.351","10","21.934","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.411","1.059","10","10.961","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","81.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","989.682","0.012","10","11.917","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3170.556","0.813","2","16.845","40","-","-","0.15","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","559.526","0.12","10","35.784","80","-","-","0.037","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.638","0.647","10","44.769","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.544","0.125","10","17.094","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1282","0.283","10","52.355","80","5.616","15","0.054","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.176","0.131","10","7.489","80","0.028","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.529","0.015","10","7.583","80","0.098","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.024","5.349","15","12.171","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","29.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","41.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3558.82","0.007","8","14.9","50","12.408","15","0.128","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.351","1000","231.308","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","591.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","899.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","221.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","53.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1162.056","0.172","10","53.419","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1215.908","0.05","15","21.046","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.936","0.154","8","12.486","50","-","-","0.014","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","53.89","1.67","15","18.604","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","393.36","0.031","15","14.443","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.09","10","16.04","80","2.297","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1707.355","0.165","8","26.397","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口",10.62,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.787","1.454","10","14.711","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","3.597","10","11.091","80","5.938","20","0.002","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","355.97","1.359","10","17.129","80","2.724","15","0.059","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.553","0.052","10","3.357","80","2.056","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7.2","100","2.98","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.16","2.967","15","47.746","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.38","8","13.8","60","8.32","15","0.018","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8467.2","0.269","10","17.161","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","127.155","0.026","10","15.58","80","0.687","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","299.81","0.314","10","37.7","80","-","-","-","-","正常"]