{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-05-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14092089","163.103",167.373,"320",16.495,"100","0.324","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15372085","177.918",160.581,"320",31.873,"100",1.114,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8738773","101.143","-","-","-","-",7.46,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8228619","95.239","-","-","-","-",7.043,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","457401.906","19058.414","-","-","-","-","0.365","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9307328","107.724","-","-","-","-","0.903","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","922188.312","10.674","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10965.246","0.127","5.46","320","2.966","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699749.625","8.099",120.063,"300",17.579,"100",2.313,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1068603.84","12.368",1.82,"200",2.63,"200",0.24,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11126344","128.777",238.197,"320",52.206,"100",1.085,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","288140.438","3.335","2.147","320","0","100","0.32","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9119371","105.548","-","-","-","-",1.163,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","836408.75","9.681","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2820321.5","32.96","94.768","200","59.523","50","82.12","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2358748","33.458","114.956","200","11.977","50","5.121","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2479574","34.957","122.381","200","18.855","50","5.78","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079751.13","12.5","110.685","200","11.733","35","4.407","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","987935.25","11.43","110.595","200","18.873","35","3.456","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1028884.06","12.43","110.351","200","23.916","35","1.472","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3122090","36.13","110.604","200","14.738","35","0.633","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2413777.75","27.937","161.706","200","13.371","50","6.694","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1262117.375","14.608","156.456","200","6.874","50","7.348","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1423754.5","16.479","147.913","200","8.635","50","8.019","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2113776","24.465",23.81,"200",2.36,"35",0.89,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","26.2","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3400125.5","39.353","0.001","50","0","35","3.391","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36749865.06","434.28",29.227,"50",0.049,"35",0.528,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36432413.031","435.068",32.636,"50",0.054,"35",0.62,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6967.711","0.081","0.481","50","15.695","35","207.812","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","6202.706","0.072",2.278,"50",0.084,"35",0.215,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22551445.44","939643.56",15.21,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","16377655.68","189.556",11.165,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24623187.84","284.991",15.723,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-18221.76","-0.211","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44305341.12","512.793",25.824,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","341867.52","3.957","1.047","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","123552","1.43",45.73,"-",1.61,"-",5.06,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9711432","112.401",230.695,"320",50.168,"100",7.11,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4298984.5","49.757","-","-","-","-",10.976,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10321897","119.466",220.151,"320",40.731,"100",1.838,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6392228","73.984","-","-","-","-",8.525,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","883958.4","10.231",7.12,"50",4.19,"35",0.26,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","713151.625","8.254","-","-","-","-",2.073,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","265803.844","3.076","-","-","-","-",1.031,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26958.318","0.312","-","-","-","-",1.204,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","52437.346","2184.889","2.99","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61054562.499","735.298",40.73,"100",27.88,"50",2.698,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51321750.266","618.304",36.125,"100",22.627,"50",3.425,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392133.781","4.538","255.509","550","8.126","280","0.745","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","449496.906","5.202","242.303","550","2.046","400","0.319","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486492.812","5.631","222.092","550","1.516","400","3.666","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","418555.531","4.844","227.42","550","0.41","400","1.098","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","669320.812","7.747","107.676","200","2.548","200","1.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1123783.875","13.007","70.684","200","3.178","200","7.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122183.281","1.414","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1328627.125","15.378","45.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","964131.875","11.159","26.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3822787.75","44.245","68.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4066151","47.062","45.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3731689","45.069","52.911","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7503592.5","90.623","49.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1459557.375","17.666","38.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2301550","28.039","30.532","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1181348.625","13.673","56.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1700063.375","19.677","60.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3484749","145197.906","68.593","100","0.724","50","14.98","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3898148","45.118","31.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2066909.625","23.922","43.365","100","4.963","50","1.546","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","517597.469","5.991","4.771","50","1.03","35","2.172","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12362479","143.08","105.83","200","35.65","200","9.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","8187600","94.76","143.4","200","68.14","200","12.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","49268.3","0.57","32.15","200","8.84","200","3.75","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1364110","15.78","64.58","200","48.34","200","248.05","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3788704.75","45.75","49.7","100","17.81","35","1.15","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1072455.25","12.41","36.7","300","6.01","100","3.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1193.82","0.01","1545.14","300","392.72","100","10169.29","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","974781.94","11.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3235949.5","37.45","117.84","300","1.46","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1724869.62","19.96","52.93","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","77.46","0","66.57","120","51.61","100","31.26","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7128560.5","82.51","59.44","100","0","50","3.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22164700","257.91","24.76","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","129043.96","1.49","72.89","300","0.24","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6649770","76.96","40.1","100","0","50","2.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1185130.12","13.72","65.34","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1051850","12.17","25.41","200","63.75","200","6.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1125840","13.03","59.29","200","63.27","200","4.23","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1690889","19.57","107.112","200","39.26","50","7.222","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1595149.63","18.46","102.59","200","64.664","50","5.652","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2197178.75","25.43","55.348","80","1.573","30","11.425","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2841270.25","32.88","77.014","80","20.219","30","1.47","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2978004","34.47","76.709","80","26.702","30","0.736","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3106644","35.96","77.575","80","27.095","30","3.273","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1190574","13.78","161.415","100","20.712","50","11.68","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3522554.25","41.591",1.611,"100",0.759,"50",26.812,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","231290.469","2.677","44.916","250","45.904","80","215.613","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1992925.75","23.066","76.83","250","23.474","80","0.902","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","67545.398","0.782","17.009","250","46.93","80","30.614","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44277848","512.475",38.277,"100",28.072,"50",1.033,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","32936006","390.924",14.57,"50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","33180432","393.518",14.32,"50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8601264.1","99.552",178.781,"320",0.164,"100",6.66,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5448652.706","63.063","-","-","-","-",4.615,"20","正常"]