{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-05-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2241.223","6.209","25","27.472","250","14.778","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","425.07","49.78","500","68.35","500","51.516","500","4.196","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.602","0.646","15","0.012","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","18.038","3.524","10","38.112","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.024","8","19.032","50","5.19","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","215.14","2.19","10","41.575","80","2.922","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","210.82","0.058","10","18.97","80","4.76","15","0.072","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.693","0.008","10","3.153","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.563","0.038","10","34.557","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","127.87","0.12","10","10.246","80","-","-","0.096","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1447.696","0.121","1.5","4.37","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4258.223","0.164","10","20.099","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4696.7","0.03","10","22.931","80","7.602","15","0.402","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","214.79","0.352","10","24.496","80","2.441","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1130.11","0.06","10","7.305","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","162.43","0.101","10","17.395","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","627","0.066","10","26.26","80","7.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","1.418","10","20.01","80","18.18","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","3.834","1.08","15","2.706","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.176","0.021","10","2.865","80","4.507","20","0.033","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","300.672","0.018","10","6.152","70","1.39","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17485.49","0.032","8.629","15.301","69.431","4.613","27.416","0.042","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5254.176","9.119","500","121.561","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","616.153","0.259","10","14.216","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.266","0.161","10","2.799","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.414","0.558","10","36.132","80","2.006","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1169","0.071","10","25.895","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","225","0.018","10","10.646","80","9.301","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","710.554","0.053","8","18.05","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","847.58","0.041","10","26.607","80","6.927","15","0.031","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1188","1.456","10","61.84","80","4.751","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","569.1","0.967","10","16.897","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.109","10","10.648","60","-","-","0.096","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","9.17","80","1.21","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.461","0.176","10","6.273","80","1.681","20","0.241","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.544","0.408","15","17.512","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","83.29","0.308","15","5.037","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","312.95","26.56","500","30.62","500","71.7","500","11.346","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.398","0.01","15","2.336","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","22.32","4.058","10","34.321","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2016.58","0.18","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","130.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2249.86","4.178","10","9.35","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.653","0.168","15","28.518","80","5.973","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","52.7","0.119","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.101","0.238","15","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","1.443","15","17.799","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.08","5.537","15","24.09","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.686","0.084","15","3.54","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","288.72","0.526","500","33.78","500","12.167","500","2.175","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.762","10","23.71","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.99","0.088","10","13.86","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3","0.96","10","15.15","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","304.077","0.433","10","11.864","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","274.99","0.242","10","22.97","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.216","10","23.309","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","269.023","0.072","10","2.862","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.926","0.279","10","3.817","80","4.197","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14382.14","1.927","10","29.546","80","5.669","15","0.179","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14791.464","46.262","1000","178.736","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","108331.656","0.091","5","7.56","40","7.63","15","0.079","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","89206.031","10.056","-","66.883","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.054","10","7.11","80","2.043","20","0.028","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","596.16","0.327","5","11.01","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","395.71","0.1","10","7.161","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79869.02","0.027","2","9.48","40","7.7","15","0.197","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91992.24","19.02","-","207.51","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","278.381","0.03","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","634.18","0.081","10","32.52","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","503.88","0.07","10","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.65","10","15.018","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","645.41","1.47","30","38.54","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1694","0.897","8","6.901","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","744.768","0.05","10","22.061","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.041","10","28.49","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","9.158","0.155","10","4.949","80","6.825","20","0.062","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","106.3","0.144","10","23.232","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.293","0.012","10","2.145","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2009.66","0.004","30","19.07","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","80.714","0.387","8","9.968","60","0.04","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","0.015","10","6.96","80","0.9","10","0.067","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.08","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1870.7","0.281","10","26.618","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","207.878","0.55","15","50.414","80","5.852","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","412.992","5.848","15","12.184","80","8.082","20","0.075","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","234","1.544","10","30.947","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.088","15","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.162","0.028","10","3.875","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","911.434","0.794","10","18.565","80","2.632","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.814","0.027","10","4.624","80","1.417","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","498.01","0.091","8","13.207","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","108.122","0.027","10","12.339","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","287","0.186","45","29.918","500","30","70","3.41","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1161.22","0.08","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.022","10","12.96","80","3.489","15","0.074","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","565.92","3.83","15","43.51","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","27.389","0.056","10","7.505","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10353.929","0.397","16","39.914","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","42.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","698.98","2.181","10","13.924","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","253.36","0.305","8","33.908","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","15.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","426.384","0.064","10","6.588","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1387.58","1.076","10","13.19","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","718","0.07","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1054.685","3.656","10","14.73","80","3.356","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7924.942","0.014","8","22.414","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9352.8","0.09","8","21.16","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","249.7","0.025","10","2.507","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","249.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","66.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","263.351","1.946","8","13.396","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.48","0.155","10","2.3","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.035","15","24.512","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.06","2.58","8","14.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","351.907","0.074","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","41.47","0.033","10","40.67","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","456.19","0.072","10","7.153","80","2.28","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","361.757","0.683","8","7.681","50","-","-","0.152","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","405.562","36.69","500","140.51","500","53.25","500","24.86","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","19.87","0.118","10","7.59","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.221","2.243","15","2.256","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1034.728","0.03","10","12.438","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3364.888","0.01","2","15.288","40","-","-","0.05","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","669.686","0.793","10","26.698","80","-","-","0.02","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.299","0.255","10","28.898","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.248","0.133","10","14.727","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","590","3.775","10","51.404","80","3.988","15","0.092","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","35.491","0.12","10","7.007","80","0.133","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.474","0.086","10","6.258","80","0.219","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.68","3.594","15","13.366","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","42.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3333.31","0.032","8","12.942","50","11.361","15","0.056","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.007","1000","132.069","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","589.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","923.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","61.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","166.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","799.416","0.313","10","28.672","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1208.13","0.026","15","15.426","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.69","0.027","8","9.859","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.541","5.185","15","9.516","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","618.24","0.015","15","12.709","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","339.55","0.077","10","17.362","80","4.231","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1739.245","0.344","8","16.389","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.306","1.281","10","15.198","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.523","10","10.924","80","10.153","20","0.001","0.5","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","2.265","10","24.043","80","4.583","15","0.046","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.275","0.15","10","4.768","80","1.341","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","22.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.362","10","7.1","100","5.14","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74.52","0.091","15","23.983","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26","0.84","8","4.26","60","8.44","15","0.01","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8013.6","0.056","10","16.869","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.038","10","7.9","80","0.824","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","345.6","0.409","10","18.68","80","-","-","-","-","正常"]