{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-08-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2291.507","0.764","25","43.202","250","11.111","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","548.9","203.723","500","82.23","500","196.883","500","5.795","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.036","1.797","15","24.204","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.706","0.401","10","29.034","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","222.394","0.03","8","19.411","50","6.259","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","236.74","1.03","10","35.02","80","2.577","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.032","10","20.94","80","2.27","15","0.051","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.207","0.003","10","0.549","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.75","0.058","10","25.306","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.118","10","0","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","898.348","0.077","1.5","3.805","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7073.558","0.162","10","13.52","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5760.29","0.037","10","28.347","80","11.68","15","0.075","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","450.835","0.229","10","19.989","80","1.278","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.37","10","46.389","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","130.46","0.082","10","29.889","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","296","0.072","10","50.41","80","4.78","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","129.6","4.376","10","19.659","80","6.669","20","0.017","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.99","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.547","0.018","10","2.586","80","5.935","20","0.014","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","92.102","0.018","10","9.502","70","1.184","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15730.75","0.049","8.629","16.317","69.431","9.033","27.416","0.203","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","23452.008","10.608","500","66.452","1000","7.32","-","0.654","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","296.3","0.061","10","13.654","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.101","0.069","10","2.772","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.789","0.285","10","24.932","80","4.751","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","813","1.129","10","33.766","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.014","10","7.062","80","7.299","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","982.368","0.071","8","16.06","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","4.32","0.032","10","31.57","80","7.636","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","838.08","2.482","10","63.56","80","4.871","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","394.917","0.336","10","39.05","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","90.72","0.025","10","22.587","60","-","-","0.044","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","9.6","80","0.57","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.952","0.054","15","18.262","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.8","1.803","15","22.63","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","564.9","9.68","500","42.8","500","70.57","500","16.37","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.198","0.733","15","5.158","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.36","2.818","10","40.58","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2149.63","0.112","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","106.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2626.56","0.473","10","11.21","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.731","1.479","15","12.102","80","5.943","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.197","15","41.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","42.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","46.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.894","6.762","15","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","87","0.097","15","7.998","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","77.76","4.234","15","14.63","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.822","5.323","15","9.168","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","186.28","40.71","500","9.19","500","22.997","500","0.219","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.968","10","20.625","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.16","0.325","10","16.692","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.78","10","5","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","328.531","0.386","10","1.439","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","247.57","0.267","10","21.568","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42","2.192","10","15.452","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","323.73","0.53","10","3.083","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.638","0.982","10","12.277","80","3.929","20","0.069","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15579.65","0.046","10","23.466","80","5.332","15","0.099","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18067.933","26.411","1000","382.129","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","199219.281","0.076","5","8.885","40","5.668","15","0.079","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","103185.594","1.143","-","28.403","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","447.55","0.074","5","10.04","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","516.67","0.241","10","7.287","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","118797.41","0.031","2","5.74","40","2.9","15","0.262","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133545.02","7.16","-","60.84","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","321.149","0.029","10","9.831","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","458.78","0.115","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1785.197","0.453","10","7.658","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","57.89","0.464","10","10.712","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","748.22","4.848","30","39.29","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1555","0.575","8","3.866","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","832.464","0.06","10","21.995","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.045","10","12.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.35","0.021","10","5","80","10.613","20","0.054","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","75.545","0.085","10","34.298","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","36","0.011","10","6.713","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1834.27","1.281","30","20.307","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","161.422","0.1","8","8.085","60","0.034","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","109","0.343","10","32.68","80","3.46","10","0.099","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.365","0.566","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2058.07","0.021","10","22.543","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","236.045","1.393","15","44.566","80","6.843","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","658.109","4.235","15","7.448","80","4.899","20","0.042","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","268","1.467","10","20.592","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.135","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.917","0.013","10","6.701","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1254.874","0.071","10","12.505","80","5.403","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","103.404","2.382","10","56.937","80","16.505","20","0.153","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","630.893","0.081","8","15.942","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","132.881","0.11","10","11.464","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","125","0.388","45","27.503","500","2.62","70","0.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1185.41","0.202","8","12.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.049","10","13.83","80","2.754","15","0.031","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","606.53","0.458","15","46.6","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.885","0.055","10","6.029","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10663.23","0.19","16","46.92","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","643.68","0.439","10","24.711","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","181.66","0.521","8","30.122","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","493.517","0.035","10","12.406","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1149.98","1.798","10","16.31","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","667","0.021","10","16.28","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1720.829","7.356","10","36.488","80","11.106","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","247.97","0.077","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13852.78","0.003","8","30.933","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13458.53","0.03","8","19.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.012","10","3.51","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","104.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","93.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","135.509","1.582","8","10.808","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.09","0.446","10","7.624","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","109.728","0.075","10","16.109","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.08","8","20.427","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","291.773","0.069","10","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.208","0.492","10","10.01","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","529.63","0.074","10","7.218","80","1.67","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","335.318","0.551","8","7.145","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","261","49.54","500","85.82","500","68.31","500","3.45","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.015","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.693","3.131","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","147.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","531.571","0.06","10","14.439","90","-","-","0.06","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5289.058","0.108","2","14.436","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","664.416","0.419","10","16.542","80","-","-","0.022","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.25","0.577","10","3.766","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.496","0.131","10","17.293","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1320","5.53","10","42.007","80","9.291","15","0.032","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","33.64","0.134","10","7.13","80","0.322","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.885","0.08","10","7.239","80","2.171","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.502","2.093","15","8.257","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","55.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","36.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2947.899","0.018","8","20.079","50","12.821","15","0.068","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.651","1000","86.387","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","494.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","775.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","267.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","180.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","769.416","0.179","10","10.926","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1092.12","2.205","15","18.306","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.982","0.053","8","5.414","50","-","-","0.013","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.033","3.875","15","2.187","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","43.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","871.44","0.02","15","10.865","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","582.34","0.071","10","17.319","80","3.345","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2019.645","1.512","8","16.8","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.017","1.778","10","22.525","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.027","15","8.435","80","6.538","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","254.88","1.417","10","21.288","80","3.686","15","0.033","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","2.523","80","1.5","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.103","10","7.2","100","3.35","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.46","0.104","15","8.042","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8591.62","0.224","10","14.838","80","-","-","0.166","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.911","0.027","10","17.988","80","1.078","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","329.27","0.371","10","41.15","80","-","-","-","-","正常"]