{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-08-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14631084","169.341","187.168","320","30.963","100","0.891","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15496519","179.358","27.522","320","63.096","100","0.451","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7784446.5","90.098","-","-","-","-",4.805,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7762589.5","89.845","-","-","-","-",7.181,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2291431.25","95476.289","-","-","-","-","0.056","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12441603","144","-","-","-","-","0.425","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","994163.938","11.506","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","265289.156","3.07","27.201","320","18.19","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696992.188","8.067","145.925","300","9.446","100","2.144","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1690346.88","19.564","1.28","50","1","35","1.77","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.42","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","379027.812","4.387","69.913","320","78.455","100","29.705","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","361820.906","4.188","1.247","320","2.957","100","0.586","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","615540.688","7.124","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1135982","13.148","134.157","200","317.857","50","111.506","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4185573.75","48.563","257.807","200","2.045","50","201.987","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2848613","32.97","35.29","200","31.168","50","207.126","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1113246.25","12.88","110.833","200","4.594","35","4.239","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1022902.25","11.84","109.712","200","5.883","35","4.828","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1048515.81","12.66","111.256","200","14.236","35","1.586","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2721239.25","37.8","112.101","200","24.122","35","0.655","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1930682.125","22.346","175.731","200","35.307","50","5.119","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1352473.25","15.654","154.088","200","12.194","50","4.114","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1329629.375","15.389","168.645","200","9.708","50","5.612","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2234105.28","25.858","19.59","200","6.75","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","27.85","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","701542.562","8.12","0.001","50","0","35","4.009","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","609375.406","7.185","31.161","50","0.316","35","24.094","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","21845052.838","259.787","26.444","50","0.064","35","0.898","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7763.037","0.092","12.944","50","0.881","35","28.763","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","85030.593","1.636","35.183","50","0","35","0.369","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36492612.48","1520525.52",23.798,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33374384.64","386.278",23.094,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35995959.36","416.62",22.725,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-144823.68","-1.676","12.607","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","6532971.84","75.613",7.83,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47148168.96","545.696",25.301,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","147744","1.71",47.67,"-",1.19,"-",2.99,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9684966","112.094","27.838","320","25.15","100","6.434","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","24.457","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","184.268","320","76.634","100","9.327","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4765614","55.158","-","-","-","-",6.423,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","787292.645","32803.86",16.05,"50",2.3872,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","853155.25","9.874","-","-","-","-",2.988,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","61849.344","0.716","-","-","-","-",1.265,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18261.396","0.211","-","-","-","-",1.496,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","84515.998","3521.5","7.28","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45160250.408","545.795","35.866","100","19.649","50","3.31","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48035659.52","580.572","35.277","100","23.674","50","3.317","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","424926.875","4.918","259.22","550","7.907","280","0.943","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","473887","5.485","243.243","550","1.968","400","0.258","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475965.656","5.509","234.273","550","13.032","400","0.872","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1073143.75","12.421","115.683","200","3.461","200","1.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","540806.25","6.259","468.737","200","82.595","200","605.702","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","120345.133","1.393","9.984","-","24.804","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1285933.75","14.884","46.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","798538.75","9.242","36.951","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909285.25","45.246","60.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4264911.5","49.362","52.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3820821.25","44.319","60.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6636947","76.816","46.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2395505.25","27.726","25.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2145800.25","25.173","41.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1132057.375","13.102","60.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1618573","18.734","62.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3811488.75","158812.031","57.287","100","0.756","50","7.89","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3713538.25","42.981","29.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2024318","23.43","43.98","100","4.668","50","1.024","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","360415.219","4.172","33.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1975189.375","22.861","-","-","37.511","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12743835","147.498","46.65","100","6.383","50","4.998","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","321973.5","3.889","24.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3090149.75","35.766","29.618","100","3.2","50","0.891","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3273774","37.891","60.502","100","1.833","50","1.047","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","356396.188","4.125","-","-","1.747","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4193747.25","48.539","20.032","50","0.036","35","0.299","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1214977.5","14.062","35.127","100","0.589","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","365632.312","4.836","96.392","300","0.985","100","3.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5005427","57.933","32.142","100","0.72","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6609344","76.497","44.614","100","0.58","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8312491","96.21","91.02","200","49.43","200","6.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2291240","26.51","148.02","200","96.54","200","22.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","18892","0.21","31.09","200","31.98","200","503.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","286661","3.31","131","200","135.29","200","1033.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4197654.5","48.58","59.62","100","13.86","35","0.8","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","681971","7.89","3657.24","300","20659.72","100","28754.64","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1267.98","0.01","696.76","300","311.32","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894780.56","10.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","77883.29","0.9","1321.27","300","2047.98","200","496.05","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2003934.75","23.19","47.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10084780","116.72","71.5","120","3.68","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7037243.5","81.45","60.26","100","0","50","3.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21613800","250.16","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","165156","1.91","45.02","300","0.12","100","0.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6446250","74.6","27.08","100","0","50","2.25","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1273938.25","14.74","60.89","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1072770","12.41","39.51","200","107.27","200","17.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1106340","12.8","54.27","200","113.06","200","20.04","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1831863.38","21.2","108.276","200","42.837","50","5.113","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1770491.25","20.49","106.104","200","40.935","50","5.424","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3401686","39.37","77.02","80","26.952","30","1.1","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3099770.25","35.88","77.163","80","27.031","30","1.301","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2901678.75","33.58","77.598","80","27.015","30","0.917","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","186110","2.15","11.516","80","4.152","30","29.286","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3323081.25","38.462","20.75","100","0.935","50","2.716","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2308520","27.301",5.518,"100",2.2369,"50",5.174,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1809489.125","20.943","76.678","250","24.674","80","2.178","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2276443.5","26.348","77.182","250","19.915","80","0.275","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","58944.031","0.682","23.312","250","57.499","80","23.231","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口",43405660,"-",36.75,"100",26.4506,"50",0.546,"20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","145801.703","1.718","16.942","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3477540","41.286","9.029","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9052515.75","104.774","234.67","320","3.774","100","5.627","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5710401.406","66.093","-","-","-","-",1.016,"20","正常"]