{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14296963","165.474","116.719","320","19.026","100","6.698","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14962203","173.174","41.436","320","49.585","100","0.459","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9258942","107.164","-","-","-","-",3.5806,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8062793","93.319","-","-","-","-",6.9174,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1971646.5","82151.93","-","-","-","-","0.014","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7667988","88.75","-","-","-","-","0.525","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","60067.938","0.695","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11525.223","0.133","24.456","320","19.033","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687382.75","7.956","110.234","300","12.266","100","1.964","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1527336","17.678","5.7","50","0.26","35","4.19","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","383247.469","4.436","0.004","320","68.897","100","28.193","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","773312.188","8.95","0.479","320","2.259","100","0.001","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","320656.812","3.711","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3988457.25","46.61","85.17","200","38.423","50","7.572","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3508920","40.92","87.644","200","24.342","50","5.476","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3685415.25","42.962","111.82","200","35.618","50","5.155","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","880063.25","10.63","112.648","200","0.851","35","5.062","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","847238.94","9.81","111.876","200","3.786","35","3.924","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1066280.25","12.34","113.181","200","13.465","35","2.28","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3184824.75","36.86","112.161","200","4.095","35","1.275","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1896706.25","21.953","125.671","200","11.635","50","5.176","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1343599.75","15.551","125.064","200","7.415","50","3.563","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1362541.125","15.77","138.869","200","7.034","50","4.092","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2294395.2","26.556","20.91","200","3.31","35","1.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","33.9","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4054342.5","46.925","0","50","0","35","5.12","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12046692.776","141.91","21.306","50","0.184","35","1.4","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","35373157.036","421.136","23.585","50","0.013","35","0.583","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8048.456","0.095","0","50","4.393","35","18.265","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3539.679","0.046","36.227","50","0.922","35","10.933","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","107.829","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12959127.36","149.99","63.339","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16882992","195.405","29.166","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-187436.16","-2.169","88.349","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22191744.96","256.849","37.483","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33052691.52","382.554","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175252.449","2.028",47.1462,"-",2.3891,"-",3.9306,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","5815272","67.306","46.581","320","153.664","100","192.811","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2696410.75","31.208","-","-","-","-",7.822,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10476793","121.259","27.562","320","39.639","100","1.965","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1520640.25","17.6","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","760057.032","31669.043","15.049","50","3.051","35","0.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","42725.859","0.539","-","-","-","-",1.582,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","161674.476","6736.436","7.53","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61579231.98","729.002","37.686","100","23.512","50","3.651","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","482283.248","5.712","11.292","100","6.209","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416061.938","4.816","157.558","400","6.651","200","0.948","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","483878.656","5.6","145","400","1.181","400","0.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","462206.094","5.35","145.3","400","1.629","200","0.936","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","757457.188","9.148","123.345","200","5.468","200","1.916","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","828476.938","10.006","79.467","200","4.292","200","4.644","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130802.781","1.514","11.506","-","39.44","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1360213.25","15.743","49.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","716007.938","8.287","41.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3889562.25","45.018","70.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4501956.5","52.106","51.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3888581","45.007","62.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6635994.5","76.806","46.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2397819.5","27.752","35.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1610219.25","18.637","38.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1103156","12.777","64.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1763631.625","20.412","66.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3927694","163653.938","62.268","100","0.482","50","7.011","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3584445.25","41.487","30.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1574067.75","18.218","48.516","100","6.132","50","23.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379304.125","4.393","34.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2096767.5","24.305","-","-","22.25","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12945200","149.829","47.448","100","1.983","50","3.507","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1506777.5","17.44","39.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3191756.5","36.942","28.087","100","1.767","50","0.653","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3356094","38.844","71.032","100","2.357","50","0.816","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","331746.812","3.84","-","-","2.173","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4136840.25","47.947","22.074","50","0.086","35","0.316","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1169059.25","13.531","32.044","100","1.025","50","0.143","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","211933.859","2.453","123.043","300","1.121","100","2.714","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4928240","57.04","32.225","100","1.318","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6559827.5","75.924","43.004","100","0.567","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12558216","145.35","133.54","200","33.97","200","7.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2346370","27.15","138.27","200","51.2","200","5.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1443900","16.71","69.6","200","56.4","200","9.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1627160","18.83","74.62","200","47.84","200","7.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3083961.25","37.51","41.04","100","3.94","35","1.1","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1553297.25","19.02","52.94","300","6.98","100","5.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1401.48","0.02","1303.1","300","376.57","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","930514.62","10.77","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3537438.5","40.94","109.23","300","11.85","200","3.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2098997.75","24.29","59.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9886250","114.42","70.39","120","3.01","100","3.63","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7805470","90.34","56.41","100","0","50","3.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21801400","252.33","30.95","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169436.33","1.96","52.59","300","0.01","100","1.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5123540","62.34","33.14","100","0","50","2.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1167448.12","13.51","65.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1062070","12.29","22.24","200","77.79","200","4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","664681","7.69","59.32","200","75.91","200","2.77","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1789265.88","20.71","141.506","200","26.264","50","6.109","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1814284.75","21","114.075","200","26.617","50","5.133","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3413499.5","39.51","60.906","80","9.021","30","0.939","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3022633.75","34.98","61.26","80","15.585","30","1.231","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3370007.75","39","62.149","80","26.703","30","0.864","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","663.2","0.01","11.856","80","2.983","30","97.547","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3251259.5","37.63","16.512","100","1.255","50","3.092","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2264451.75","26.62",6.6664,"100",0.4259,"50",2.9399,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1889273","21.867","67.275","250","9.712","80","2.479","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1452767.125","16.814","35.911","250","0.743","80","1.394","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.25","250","47.581","80","32.68","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47531580","550.134","36.998","100","27.34","50","0.529","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","6.712","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","25544558","300.693","9.587","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9544969.1","110.474","85.744","320","6.122","100","10.072","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4987090.431","57.721","-","-","-","-",2.5592,"20","正常"]