{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1623958.625","18.796","381.761","320","52.59","100","20.002","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14763573","170.875","94.524","320","51.453","100","0.669","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","784898.75","9.084","-","-","-","-","0",20,"停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7938226.5","91.878","-","-","-","-",6.293,20,"正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3225764.5","134406.891","-","-","-","-","0.233","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9024687","104.452","-","-","-","-","0.458","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","175606.859","2.031","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7886.531","0.091","26.806","320","16.039","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口",739544.187,"-",142.288,"300",8.522,"100",2.368,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","525631.68","6.084","2.81","50","2.34","35","1.96","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","397613.75","4.602","0.003","320","25.315","100","19.491","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","465318.906","5.386","0.449","320","3.006","100","0.512","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","12847.66","0.149","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3749513.5","44.209","91.529","200","21.983","50","6.307","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3612052.5","42.614","90.259","200","6.627","50","5.879","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3656568.25","43.134","90.413","200","9.458","50","5.166","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1082366","12.53","113.928","250","10.383","80","6.196","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","951274.75","11.01","111.927","250","11.979","80","3.876","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1015091.38","11.75","111.238","250","25.446","80","2.157","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3045269.75","36.78","110.502","250","6.494","80","1.476","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1869985","21.643","129.512","200","9.416","50","6.323","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1337104.25","15.476","131.198","200","5.107","50","3.442","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1369410.75","15.85","126.771","200","7.482","50","4.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1426792.32","16.514","18.43","200","0.41","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","43.98","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2356923.5","27.279","0","50","0","35","20.483","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","44393.594","0.522","13.747","50","1.551","35","24.638","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25505924.365","304.344","22.286","50","0.278","35","0.64","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8438.413","0.1","0","50","0.5","35","12.225","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","26183.924","0.312","41.662","50","0.153","35","1.297","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8.64","0.36","6.084","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34539946.56","399.768","25.802","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39680020.8","459.26","20.143","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-125038.08","-1.447","16.767","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45703906.56","528.98","20.308","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38754115.2","448.543","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","180782.328","2.092",50.9612,"-",0.05,"-",5.248,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9399672","108.792","27.163","320","9.264","100","6.987","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2216523.75","25.654","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","2553891","29.559","145.018","320","62.675","100","11.19","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4818710","55.772","-","-","-","-",4.174,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","980311.498","40846.312","18.115","50","5.714","35","0.14","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","54373.281","0.629","-","-","-","-",1.408,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","166657.003","6944.042","2.03","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58301373.466","694.409","38.646","100","23.418","50","2.063","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60591045.499","715.625","38.896","100","24.95","50","5.094","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405938.438","4.698","261.468","400","8.066","200","0.71","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","489737.25","5.668","240.433","400","1.816","400","0.253","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","461152.125","5.337","254.336","400","2.756","200","1.23","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","802654.688","9.29","120.885","200","3.209","200","1.853","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","828991.688","9.595","72.345","200","2.614","200","5.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131221.672","1.519","10.411","-","20.01","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1387439.625","16.058","35.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","850817.938","9.847","37.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4011314","46.427","76.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4251033.5","49.202","68.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4519169.5","52.305","56.783","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6549759","75.807","49.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2336910.25","27.048","34.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1422612.125","16.465","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1054778.375","12.208","64.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1693921.125","19.606","66.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3439003","157298.609","68.44","100","0.505","50","6.039","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3528275.25","40.836","25.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1691160.875","19.574","37.033","100","6.025","50","1.649","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","376453.188","4.546","36.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2073373","23.997","-","-","48.753","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12968148","150.094","50.672","100","5.751","50","3.208","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4436991","51.354","46.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1281278","14.83","40.325","100","22.803","50","0.442","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3135096","36.286","75.471","100","2.006","50","0.638","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","359250.812","4.158","-","-","1.547","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4179946.75","48.379","22.81","50","0.063","35","0.533","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1221502.75","14.138","38.967","100","0.614","50","0.132","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","20884.508","0.242","0","300","19.278","100","5.554","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5244790.5","60.704","31.064","100","0.449","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7060613","81.72","46.034","100","0.978","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9016752","104.36","102.04","200","35.68","200","7.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2414690","27.94","152.67","200","66.35","200","6.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1455030","16.84","69.68","200","47.81","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1530050","17.7","76.74","200","41.98","200","6.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2844081","32.91","59.59","100","3.86","35","0.73","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1549850.37","17.93","61.74","300","1.07","100","3.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1670.1","0.02","175.89","300","67.18","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","865828.62","10.02","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3782305.25","43.78","96.23","300","2.35","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2177445","25.2","67.37","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10202693","118.08","74.51","120","7.23","100","2.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7373319.5","85.28","58.11","100","0","50","2.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20291700","234.85","20.97","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","112510.59","1.3","72.84","300","0.48","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6676120","77.26","32.88","100","0","50","1.89","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1435365.88","16.61","74.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1065230","12.32","11.39","200","55.93","200","3.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","928326","10.74","27.17","200","66.62","200","3.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1951129","22.58","111.474","200","29.134","50","4.724","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1888548.5","21.86","102.247","200","27.514","50","3.421","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3275421","37.91","75.086","250","12.943","80","1.067","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2820031.25","32.64","76.636","250","14.879","80","1.394","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3241798.25","37.52","77.251","250","26.774","80","1.081","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","177.796","250","0","80","100.114","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3072356.75","35.56","21.48","100","0.708","50","1.752","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3039137.5","35.847",7.8707,"100",1.8371,"50",4.0648,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1979451.375","22.91","75.893","250","11.728","80","3.179","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","210093.5","2.432","33.288","250","36.257","80","8.583","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","3220.303","0.037","2","250","52.918","80","57.82","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47413812","548.771","37.474","100","26.832","50","1.093","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","33315382","484.759","11.076","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","43186496","508.785","11.095","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9314844","107.811","120.287","320","5.693","100","13.639","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5265558.037","60.944","-","-","-","-",1.4943,"20","正常"]