{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2223.468","0.891","25","15.892","250","26.094","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口",482.12,273.434,"500",229.75,"500",275.415,"500",10.425,"200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.504","2.024","15","31.963","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","316.627","0.773","10","29.025","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.377","8","21.063","50","10.526","15","0.018","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","1.543","10","36.834","80","3.109","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","179.71","0.058","10","19.67","80","1.83","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.52","0.011","10","4.308","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","105.581","0.022","10","24.516","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","137.38","0.086","10","10.432","80","-","-","0.07","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","995.693","0.009","1.5","3.636","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5062.119","0.324","10","19.11","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6257.09","0.251","10","68.863","80","7.195","15","0.14","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","688.176","4.507","10","30.274","80","6.678","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1151.71","0.05","10","26.176","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","161.57","2.408","10","47.625","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","206","1.561","10","66.03","80","7.13","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","139.1","3.476","10","15.481","80","18.776","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.109","10","2.86","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.434","0.005","10","4.629","80","3.344","20","0.023","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.709","0.007","10","7.268","70","0.602","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11128.33","0.149","8.629","32.984","69.431","5.886","27.416","0.1","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14339.88","9.885","500","180.999","1000","4.007","-","0.908","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","403.834","0.033","10","12.153","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","133.834","0.366","10","5.953","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.402","0.192","10","19.506","80","3.959","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1086","0.309","10","31.653","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.01","10","6.027","80","6.68","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","693.014","0.093","8","20.8","50","-","-","0.127","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","471.74","0.046","10","34.86","80","9.461","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","948.67","0.009","10","46.93","80","3.209","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","459.762","0.07","10","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","266.11","1.117","10","4.03","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.2","10","7.56","80","0.19","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.87","0.969","15","17.183","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.058","2.224","15","5.621","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","408.65","1.05","500","31.8","500","37.5","500","14.266","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.033","0.009","15","1.381","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","84","3.651","10","27.809","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2544.48","0.118","8","10.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","120.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2911.68","0.738","10","7.97","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.226","1.412","15","16.37","80","6.662","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","53.57","3.75","15","50.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","72.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","65.405","6.16","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","24","0.971","15","9.729","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","98.5","3.202","15","13.66","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.506","3.436","15","5.585","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","193.31","1.033","500","36.47","500","16.758","500","0.679","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","5.723","10","22.382","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.98","1.307","10","10.63","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.9","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","297.087","0.251","10","13.12","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","281.81","0.239","10","17.887","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","355.418","0.242","10","1.638","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","138.067","0.118","10","7.08","80","5.456","20","0.039","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11765.95","0.057","10","20.081","80","5.039","15","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19909.644","19.416","1000","400.438","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140625.094","0.267","5","9.935","40","8.436","15","0.12","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","111980.948","7.223","-","48.365","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","613.44","0.105","5","7.27","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.083","10","7.186","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75203.42","0.03","2","8.81","40","11.2","15","0.308","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87106.75","21.12","-","251.57","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","271.037","0.028","10","5.339","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","388.8","0.036","10","28.98","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1729.296","0.031","10","29.221","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.407","10","16.814","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","768.96","5.816","30","51.99","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1345","0.025","8","4.912","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.128","10","27.007","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","3.692","10","24.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.586","0.008","10","1.028","80","7.01","20","0.122","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.605","0.174","10","38.985","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","108","0.021","10","6.076","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1777.25","0.035","30","23.425","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.154","0.077","8","8.001","60","3.119","15","0.012","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","43","0.602","10","47.86","80","1.81","10","0.171","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.071","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1873.01","0.031","10","20.993","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","11.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","274.061","1.906","15","33.144","80","5.605","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","445.91","3.454","15","6.946","80","5.631","20","0.041","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","246","0.985","10","30.423","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.127","15","19","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.718","0.024","10","16.614","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1340.93","0.072","10","14.774","80","1.334","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.123","0.091","10","4.86","80","1.974","20","0.18","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","385.603","0.349","8","18.807","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","101.13","0.08","10","11.903","80","-","-","0.019","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","108","17.622","45","37.808","500","28.89","70","4.18","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1423.01","0.071","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.027","10","14.22","80","2.013","15","0.034","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","584.93","1.288","15","47.56","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","27.302","0.051","10","6.69","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9975.153","6.241","16","31.34","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","927.94","0.07","10","45.347","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","218.73","1.863","8","30.735","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","500.602","0.021","10","16.044","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1213.92","1.308","10","11.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","705","0.085","10","21.35","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1122.422","0.851","10","22.158","80","4.807","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12684.57","0.03","8","35.744","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10341.22","0.08","8","14.56","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.012","10","2.174","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","94.565","0.011","8","5.721","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.13","0.488","10","22.772","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","128.995","0.375","10","20.759","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","61.34","0.071","8","18.331","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","191.808","0.069","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","53.309","1.895","10","9.878","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","777.6","0.072","10","7.123","80","1.64","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","385.344","0.177","8","7.453","50","-","-","0.077","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","328","48.99","500","109.16","500","70.59","500","19.862","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","5.18","0.226","10","25.61","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","119.491","3.464","15","15.163","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","97.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","797.109","0.094","10","10.225","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4283.817","0.093","2","7.146","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","721.44","0.652","10","21.45","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.059","0.069","10","21.804","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","54.216","0.138","10","17.514","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1304","0.973","10","51.821","80","6.508","15","0.043","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112","0.263","10","6.81","80","0.744","20","0.008","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","170.998","0.036","10","5.244","80","0.181","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.736","2.679","15","20.297","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2858.06","0.059","8","27.43","50","10.264","15","0.083","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","86.884","1000","279.983","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","521.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1105.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","179.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","720.024","0.176","10","13.967","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1199.04","0.022","15","23.352","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.445","0.047","8","6.054","50","-","-","0.014","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.355","3.046","15","10.668","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","24.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","838.56","0.038","15","16.588","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","303.26","0.082","10","26.049","80","2.101","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1974.885","0.383","8","11.295","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.172","2.83","10","9.838","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","1.632","15","14.041","80","11.312","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","88.13","1.451","10","20.729","80","3.209","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.128","0.289","10","7.947","80","2.324","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.1","100","2.55","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137.6","0.016","15","7.261","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.33","1.951","8","13.7","60","6.912","15","0.15","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7994.59","0.201","10","19.425","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.571","0.024","10","16.193","80","1.269","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.872","0.327","10","31.25","80","-","-","-","-","正常"]