附件

森林消防物资采购需求表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	产品图片

	1
	水带背包
	材质：3*3防水帆布

重量：0.97KG

颜色：橙色

无支架，尺寸：45*45*23cm
	个
	25
	[image: image1.png]




	2
	水带
	型号：30-40-30

一捆30米
	捆
	60
	[image: image2.jpg]




	3
	二分水器
	口径40mm，

材质：铝合金主体，工程阻燃ASN球阀

接口类型：外卡。

用途：消防、防洪排涝、抢险救灾
	个
	8
	[image: image3.jpg]




	4
	多功能水枪
	型号：QLD6.0/4III

口径：40mm1.5寸

接口：外卡

用途：消防、防洪排涝、抢险救灾
	把
	4
	[image: image4.jpg]




	5
	防爆柜
	材质：60加仑，尺寸：高1650mm*宽865mm*865mm

防爆防静电。
	台
	1
	[image: image5.png]





