{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13470241","155.906","198.492","320","23.205","100","7.658","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15213856","176.086","154.09","320","38.568","100","0.764","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11183164","129.435","-","-","-","-",3.104,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8326195","96.368","-","-","-","-",5.736,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2676586.5","112026.289","-","-","-","-","0.542","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11207412","129.715","-","-","-","-","0.295","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","756178.125","8.752","153.642","250","12.607","80","5.44","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4052358.72","46.902","5.07","50","8.35","35","0.69","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.45","150","0","50","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11262960","130.358","202.403","320","38.456","100","3.982","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11652323","134.865","191.648","320","40.226","100","0.864","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9482291","109.749","-","-","-","-",4.361,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6531084","75.591","-","-","-","-",4.282,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3721901.5","43.382","88.687","200","21.621","50","6.221","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3697895.5","43.163","91.055","200","17.368","50","5.217","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3406890.5","39.709","91.745","200","15.694","50","5.343","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1091638.5","13.18","98.136","250","1.881","80","3.137","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","880996.38","10.2","88.803","250","6.042","80","2.548","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1046286.44","12.64","92.077","250","13.902","80","8.221","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3483678","40.32","95.454","250","24.393","80","1.342","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2053894.75","23.772","122.973","200","10.09","50","5.947","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1464826.375","16.954","117.418","200","7.822","50","4.554","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1482516.625","17.159","99.574","200","9.759","50","3.846","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2493676.8","28.862","16.54","200","0.2","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","21.08","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1590228.875","18.405","0.565","50","0.318","35","11.667","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","30484.113","0.381","11.232","50","0.787","35","12.974","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","54.865","50","1.672","35","41.934","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8603.439","0.102","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","125912.435","1.576","39.922","50","0.012","35","0.389","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21459323.52","894138.48","96.599","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","87.077","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21026770.56","243.365","11.947","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","83211.84","0.963","89.663","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","96681.6","1.119","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33183578.88","384.069","78.476","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口",1005745.93,"-",28.17,"100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","124218.915","1.438",27.401,"-",0.9199,"-",7.936,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9783048","113.23","26.693","320","4.726","100","4.558","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6092979","70.52","-","-","-","-",6.231,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10981254","127.098","31.473","320","12.978","100","2.909","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4144547.25","47.969","-","-","-","-",3.083,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1277644.322","53235.18","29.075","50","5.662","35","0.23","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","70064.812","0.811","-","-","-","-",1.419,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","151061.844","6294.244","15.81","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42414408.902","502.1","36.797","100","19.388","50","1.356","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44275061.976","523.027","35.281","100","23.691","50","2.813","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","424624.844","4.915","137.697","400","6.088","200","0.744","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","472528.688","5.469","134.312","400","0.957","400","0.224","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","645363.188","7.469","7.571","400","0.173","200","1.791","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","541625","6.269","148.457","400","1.679","200","0.565","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","834915.688","9.663","124.634","200","2.123","200","1.366","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","829260","9.598","54.696","200","1.327","200","5.077","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118096.375","1.367","14.5","-","14.995","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1197009.75","13.854","49.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","842241.438","9.748","42.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3900326","45.143","80.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4498325","52.064","57.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4721378","54.646","71.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5677428.5","65.711","46.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2068333.75","23.939","40.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1791158.25","20.745","53.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","995763.438","12.026","65.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1576612.625","19.251","62.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3914646.25","163110.266","57.663","100","0.266","50","9.473","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3684704.25","42.647","27.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1982534.5","22.946","38.117","100","2.771","50","2.171","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","274976.062","3.829","28.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1987329","24.191","-","-","29.09","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","5117554","59.484","47.28","100","8.414","50","1.294","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1491457","17.262","28.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2096106.375","24.26","35.987","100","20.581","50","0.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2858736.75","34.526","66.726","100","0.708","50","0.705","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332078.656","3.844","-","-","1.38","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3483468","48.463","26.167","50","0.024","35","0.713","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1121037.75","12.975","40.891","100","0.962","50","0.176","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","404245.781","4.948","106.594","300","0.883","100","2.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5653801","65.438","33.899","100","2.408","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6253176","72.375","49.24","100","0.63","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9919373","121.44","86.25","200","31.56","200","6.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","444247","5.14","38.54","200","22.14","200","78.29","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1509740","17.47","52.82","200","49.22","200","11.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1732794.875","20.056","59.085","200","44.168","200","10.507","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3528679.75","44.55","59.59","100","22.25","35","0.6","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1425416","17.21","51.34","300","1.97","100","3.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2010.75","0.02","95.25","300","82.08","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","994255.81","11.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2976171.5","34.45","97.79","300","2.51","200","1.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1934789","22.39","62.12","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10127159","117.21","74.1","120","5.36","100","2.31","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7345116.5","85.01","62.76","100","1.16","50","4.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19411000","224.66","15.33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182607.72","2.11","43.66","300","0","100","0.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7324630","84.77","35.44","100","0","50","1.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1313534.38","15.2","71.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1066260","12.34","30.08","200","57.37","200","10.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1159810","13.42","59.27","200","58.85","200","8.08","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1911705.5","22.13","89.761","200","30.708","50","4.044","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1443921.88","16.71","138.046","200","31.992","50","1.614","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3570109.25","41.32","77.598","250","19.766","80","1.284","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3253442.25","37.66","77.779","250","21.534","80","2.109","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3292816.5","38.11","77.099","250","27.46","80","2.112","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","4.621","250","4.539","80","177.195","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1263646.125","14.626","4713.009","100","0.442","50","192.823","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2364886.25","27.893",5.292,"100",0.3119,"50",5.04,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1860661.625","21.535","76.008","250","9.845","80","3.475","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","18.085","250","0","80","4.193","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1592136","18.428","77.403","250","17.211","80","4.111","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","49003369.465","567.169","31.001","100","24.268","50","0.407","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","852584.062","10.109","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1044407.938","12.402","0.211","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8971588.55","103.838","204.667","320","1.449","100","2.595","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5479674.98","63.422","-","-","-","-",3.958,"20","正常"]