{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2117.909","6.993","25","15.353","250","16.816","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口",368.71,198.88,"500",216.78,"500",198.032,"500",6.622,"200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.704","0.056","15","12.303","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","232.762","0.025","8","31.216","50","4.768","15","0.014","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","245.38","1.826","10","44.238","80","3.438","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.035","10","23.79","80","3.5","15","0.031","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.75","0.024","10","2.948","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","131.674","0.045","10","38.019","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","108.86","0.072","10","8.04","80","-","-","0.045","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1084.141","0.022","1.5","4.58","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5348.523","0.21","10","13.937","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5604.77","0.103","10","64.789","80","8.995","15","0.136","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","800.842","1.385","10","29.58","80","4.304","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","468.29","0.18","10","25.146","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","328.32","0.084","10","21.181","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","273","0.177","10","30.31","80","2.76","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","0.03","10","20.238","80","11.581","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.197","10","1.48","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.608","0.016","10","3.672","80","9.656","20","0.046","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","73.181","0.032","10","5.634","70","0.773","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12142.29","0.102","8.629","21.491","69.431","6.291","27.416","0.16","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","20226.12","5.684","500","166.293","1000","11.746","-","0.967","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","357.964","0.011","10","15.086","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","43.027","0.043","10","2.998","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","24.617","0.52","10","18.647","80","0.011","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","896","2.353","10","30.461","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.011","10","7.23","80","9.188","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","832.81","0.144","8","15.11","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","612.58","2.78","10","39.775","80","7.051","15","0.005","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1194.05","0.186","10","57.86","80","3.587","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","267.077","0.528","10","14.535","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","240.19","1.908","10","9.014","60","-","-","0.019","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.108","10","9.02","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.103","0.102","15","18.936","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","82.253","2.971","15","12.397","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","541.71","8.676","500","42.56","500","57.79","500","12.001","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.812","0.245","15","1.627","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","25.06","4.93","10","31.719","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2635.2","0.033","8","3.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2924.64","3.279","10","11.97","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.123","2.01","15","20.928","80","7.287","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","58.75","1.865","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","33.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.528","15","32.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","35","2.995","15","11.625","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","63.94","5.082","15","57.19","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.014","7.402","15","23.438","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","153.55","0.331","500","7.3","500","19.722","500","0.814","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.291","10","39.66","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.04","0.015","10","8.851","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.01,"10",8.3,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","242.909","0.784","10","17.974","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","263.25","0.25","10","15.426","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","262.045","0.128","10","0.664","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","238.118","0.049","10","5.469","80","3.126","20","0.036","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16108.42","0.682","10","22.75","80","6.014","15","0.038","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19473.817","44.691","1000","106.655","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","115261.164","0.288","5","8.708","40","9.27","15","0.063","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","89204.297","12.688","-","45.806","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","432.86","0.228","5","14.63","50","-","-","0.145","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","493.34","0.078","10","7.063","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","62.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80214.62","0.035","2","12.9","40","10.76","15","0.286","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88636.03","28.46","-","275.8","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","327.024","0.033","10","7.022","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","383.62","0.13","10","31.08","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1515.629","0.022","10","26.214","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.492","10","31.569","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","685.15","4.923","30","47.53","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1571","0.073","8","10.969","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","706.147","0.048","10","30.852","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","56","1.101","10","21.1","80","8.966","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.766","0.225","10","4.148","80","17.432","20","0.234","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.161","0.151","10","25.558","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","3","0.024","10","15.264","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1768.61","0.022","30","21.019","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","89.093","0.321","8","8.404","60","3.226","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.132","10","7.51","80","1.62","10","0.074","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.22","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1745.58","0.031","10","18.264","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","17.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.27","0.121","15","17.75","80","11.045","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","164.938","0.006","15","5.554","80","1.619","20","0.025","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","177","1.188","10","24.021","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","11.23","0.035","15","13.7","80","10.42","20","0.031","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","26.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69.087","0.023","10","5.302","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1038.53","0.174","10","7.319","80","2.404","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","132.054","0.191","10","8.615","80","0.736","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","501.725","0.011","8","15.21","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","205.864","0.03","10","12.206","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","118","28.363","45","76.809","500","33.55","70","4.73","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1501.63","0.101","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.063","10","21.2","80","1.272","15","0.072","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","468.29","0.113","15","43.41","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.947","0.063","10","6.295","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9433.949","2.921","16","24.896","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","165.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","479.52","0.125","10","33.628","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","365.41","0.129","8","23.479","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","537.926","0.146","10","37.255","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1543.1","1.509","10","12.25","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","737","0.078","10","15.88","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","839.117","0.011","10","28.793","80","11.071","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17226.547","0.045","8","30.222","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10163.23","0.3","8","21.44","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.1","0.011","10","3.826","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","232.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","213.144","0.009","8","5.632","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","112.42","0.05","10","27.781","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","136.51","1.079","10","26.691","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.071","8","19.677","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","261.274","0.079","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.469","0.312","10","17.841","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","678","2.755","10","10.891","80","4.287","15","0.104","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","347.76","0.535","8","7.06","50","-","-","0.018","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","352","155.242","500","227.986","500","178.276","500","29.36","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","78.62","0.132","10","2.57","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.054","3.653","15","23.489","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","129.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","326.589","0.014","10","12.367","90","-","-","0.071","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4148.404","0.007","2","10.07","40","-","-","0","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","642.125","0.847","10","13.815","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.811","0.019","10","29.877","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.352","0.131","10","17.634","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1273","2.156","10","52.091","80","5.405","15","0.038","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.8","0.242","10","8.13","80","0.717","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","181.243","0.121","10","6.606","80","0.336","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.283","3.137","15","12.145","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","51.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","31.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2825.963","0.027","8","14.305","50","10.05","15","0.04","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.857","1000","233.534","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","565.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","767.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","160.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","877.944","0.129","8","15.024","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1187.17","0.047","15","28.075","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.342","2.41","8","2.314","50","-","-","0.017","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.336","3.884","15","6.729","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","6.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","59.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","517.2","0.023","15","36.046","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","456.19","2.252","10","17.552","80","5.404","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2095.938","3.631","8","19.868","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","32.526","5.495","10","16.934","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","353","0.544","15","12.574","80","8.327","20","0.003","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","222.91","2.77","10","22.222","80","4.501","15","0.038","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.244","10","3.842","80","1.521","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","7.2","100","2.99","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","143.18","0.014","15","6.995","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.471","8","18.4","60","11.471","15","0.055","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8532","0.219","10","19.339","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.009","0.022","10","27.276","80","0.739","15","0.03","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","340.934","0.487","10","30.54","80","-","-","-","-","正常"]